Утверждены

приказом председателя Комитета противопожарной службы

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

от «       »             2023 года

№

Наставление

по пожарно-спасательной подготовке

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Наставление по пожарно-спасательной подготовке 
(далее – Наставление) определяет порядок выполнения наиболее рациональных и эффективных приемов и способов работы с пожарной техникой, оборудованием и снаряжением с учетом временных, количественных 
и качественных показателей, сотрудниками органов государственной противопожарной службы (далее – ОГПС).

2. Допускается руководствоваться требованием настоящего Наставления 
в процессе подготовки работников негосударственных противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований Республики Казахстан.

3. Пожарно-спасательная подготовка является одним из важнейших видов специальной подготовки личного состава подразделений ОГПС.

4. Основной задачей пожарно-спасательной подготовки является формирование у личного состава профессионального мастерства, технической подготовленности, готовности отделений, дежурных смен и караулов, обеспечивающих успешное выполнение задач при тушении пожаров 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Руководителям департаментов по чрезвычайным ситуациям, государственных учреждений служб пожаротушения, аппаратов управлений, подразделений и учебных заведений ОГПС необходимо:

1) создавать условия для своевременного и качественного обучения личного состава;

2) обеспечивать высокую профессиональную и методическую подготовку руководителей подразделений, должностных лиц, ответственных 
за обеспечение и проведение занятий;

3) осуществлять постоянное совершенствование и развитие учебной материально-технической базы;

4) уделять особое внимание соблюдению безопасных условий обучения личного состава;

6. Начальники пожарных подразделений ответственны за организацию непрерывного обучения личного состава, поддержание его высокого профессионального мастерства, развитие высокого уровня физических, волевых и специальных качеств.

7. Отделы пожаротушения и аварийно-спасательных работ государственного учреждения пожаротушения раз в полгода обобщают результаты обучения личного состава, обсуждают итоги на оперативных совещаниях, принимают меры к устранению недостатков и внедрению 
в учебный процесс положительного опыта учебной и методической работы.

Глава 2. Организация и методические основы обучения личного состава

1. Принципы обучения личного состава

8. В процессе занятий по пожарно-спасательной подготовке должны соблюдаться следующие принципы обучения:

сознательность и активность обучаемых;

прочность усвоения материала и приобретения навыков;

систематичность в обучении;

наглядность в обучении;

практическая необходимость и востребованность изучаемого материала 
в обстановке реального пожара, единство коллективного и индивидуального подходов.

9. Сознательность обучения достигается, прежде всего, разъяснением пожарным значения пожарно-спасательной подготовки для повышения 
их мастерства и физической подготовки.

Руководитель занятия четко ставит задачи перед каждым занятием, добиваясь от обучаемых понимания того, почему упражнение должно выполняться так, как он показывает, как с минимальной затратой сил и времени выполнить его и овладеть приемом, каких результатов необходимо достигнуть.

10. Активность участников занятия достигается четкой организацией каждого урока, живым и интересным их проведением с использованием разнообразных средств и методов, предоставлением, обучаемым времени для самостоятельного выполнения упражнений.

11. Прочность усвоения материала и приобретения навыков обеспечивается многократным повторением упражнений, приемов и действий 
в различных сочетаниях и условиях.

12. Систематичность обучения обеспечивается правильным распределением учебного материала в течение месяца (года) и регулярным проведением занятий по пожарно-спасательной подготовке.

13. Наглядность обеспечивается демонстрацией изучаемых упражнений (приемов и способов) на занятиях. Она способствует созданию конкретных представлений об изучаемых упражнениях, помогает устанавливать связь теории с практикой и облегчает процесс приобретения необходимых навыков 
и усвоения двигательных действий.

14. Принцип наглядности в обучении личного состава означает создание на занятиях такой обстановки, которая в максимальной степени обеспечивала бы личному составу представление об условиях применения упражнения в условиях реального пожара. Большое значение имеют учебные тематические видеофильмы, графические наглядные пособия, дающие возможность ознакомить личный состав с различными сторонами изучаемых упражнений 
и двигательных действий.

15. Практическая необходимость и востребованность изучаемого материала — это необходимые условия успеха при ведении работы на пожаре. Осуществление этого принципа во многом зависит от подготовленности при проведении занятий. Для этого каждым руководителем, ответственным 
за обеспечение и проведение занятий, своевременно изучаются новые виды пожарной техники и приемы работы с ней, способы ведения работы, которые используются на пожарах и учениях, а также тщательно анализируются, обобщаются, и все передовое своевременно внедряется в процесс обучения.

2. Формы и методы обучения личного состава

16. Обучение проводится в форме теоретических и практических занятий, а также различных видов внеурочных занятий.

17. Теоретические занятия это форма изучения темы, технических основ 
и принципов работы пожарно-технического вооружения, психофизиологических особенностей работы личного состава.

18. В группу практических занятий входят такие формы обучения, как учебно-тренировочные, контрольно-проверочные, показательные занятия, упражнения в теплодымокамере, на огневой полосе психологической подготовки, в спортивном манеже, на полигоне (объекте). Они проводятся 
с целью поддержания и совершенствования общих и специальных навыков, слаженности взаимодействия отделений, караулов, дежурных смен, решения общих и специальных задач физической и психологической подготовки.

19. В группу внеурочных занятий входят состязательные формы совершенствования профессиональных навыков, физических 
и психологических качеств (конкурсы, соревнования, отработка нормативов, сдача зачетов). Для этих форм обучения используются преимущественно часы спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий и самостоятельной подготовки.

20. Методы обучения это приемы и способы конкретных действий, ведущих к овладению наиболее эффективными двигательными действиями, навыками, умениями, выработке высоких морально-психологических 
и физических качеств.

21. В практике пожарно-спасательной подготовки наиболее часто используются следующие методы обучения:

1) информационно-сообщающие (устное изложение, беседа, команды);

2) формирование навыков и умений (объяснение, демонстрация, упражнения);

3) закрепление и совершенствование навыков и умений (повторение упражнений, тренировка, соревнования, самостоятельная работа);

4) контроль и оценка знаний, навыков и умений (наблюдение, практические контрольные задания);

5) инструктивный метод (четкое, подробное и систематическое изложение учебных заданий, обязательных для выполнения личным составом).

3. Последовательность обучения

22. Учебно-тренировочный процесс делится на три этапа:

1) создание предварительного представления об упражнении;

2) разучивание упражнения;

3) закрепление и совершенствование двигательных навыков.

23. Для создания предварительного представления об упражнении руководитель занятия последовательно и планомерно осуществляет следующие функции:

1) знакомит личный состав с названием упражнения и его элементами 
в соответствии с принятой терминологией;

2) показывает наглядные пособия для создания двигательных представлений об упражнении;

3) демонстрирует приемы и технику их выполнения;

4) объясняет последовательность и технику выполнения приемов, отмечая при этом особенности выполнения изучаемых двигательных действий;

5) разъясняет безопасные условия выполнения упражнений 
и их элементов.

24. Приемы и способы выполнения упражнений разучиваются 
на практических занятиях. В зависимости от подготовленности личного состава и сложности упражнения разучивание проводится в целом или по частям.

25. При разучивании приемов в целом двигательная задача решается 
в общем виде. Целостный метод применяется, как правило, для разучивания простых упражнений или, когда сложное действие трудно или нецелесообразно разделять на части.

26. Разучивание упражнений по частям обладает большим методическим преимуществом. Этот способ применяется в том случае, если упражнение состоит из разнородных по характеру частей и элементов, объединенных только общей тактико-технической задачей, а структура позволяет расчленить его на отдельные части. После освоения по частям упражнение выполняется в целом.

27. На этапе закрепления и совершенствования двигательных навыков необходимо добиться стабильности выполнения упражнения, то есть умения выполнять упражнения каждый раз совершенно одинаково или в рамках допустимых отклонений.

28. После того, как освоенное упражнение будет закреплено 
в стандартных условиях, постепенно переходят к его совершенствованию. Для чего выполняют его в условиях тренировки или с применением ряда методических приемов, например, многократного повторения, включения различных комбинаций двигательных действий, выполнения в непривычных условиях или на снарядах и учебных объектах различного качества, с оценкой 
и учетом времени выполнения.

29. Контроль и исправление ошибок это один из важных методических приемов обучения, которому руководитель занятия уделяет постоянное внимание.

30. В случае обнаружения ошибок вначале исправляются главные, исходные, затем второстепенные, незначительные ошибки, используя объяснение, показ, наглядные пособия и другое.

31. Применение мер, обеспечивающих безопасные условия выполнения упражнений, является обязательным для руководителя занятий и обучаемых.

32. Тщательная разминка, подбор упражнений, соответствующих возможностям обучаемых, правильная методика обучения, соблюдение нормального физиологического и гигиенического режима занятий являются важными условиями пожарно-спасательной подготовки (далее – ПСП).

33. Упражнения (приемы, нормативы) с пожарно-техническим вооружением, места построения обучаемых, установки пожарной техники, правильность укладки пожарного снаряжения, оборудования и одежды определяется руководителем занятий, согласно приложению 1 к настоящему Наставлению.

34. При выполнении индивидуальных и групповых упражнений, связанных со снятием пожарного оборудования и (или) установкой пожарной техники, исходным положением для обучаемых является нахождение их у оси заднего колеса с правой (левой) стороны пожарного автомобиля, если иное не оговорено настоящим Наставлением.

4. Структура учебного занятия

35. Под структурой занятия следует понимать внутреннюю функциональную взаимосвязь основных компонентов и элементов учебного занятия, их целенаправленную упорядоченность, взаимодействие 
и соответствующий этому порядок чередования физических 
и профессионально-прикладных упражнений.

36. Структура занятия должна обеспечить:

1) условия для целесообразного взаимодействия руководителя занятия 
и обучаемых в соответствии с принципами обучения;

2) усвоения обучаемыми программного материала;

3) формирования у них прочных навыков и умений;

4) максимальной активизации мыслительной деятельности обучаемых при выполнении упражнений и самостоятельной работы;

5) развития их интеллектуальных способностей, физических и психологических качеств.

37. Для учебного занятия характерно наличие 4-х частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной.

38. Вводная часть предусматривает подготовку учебной группы к решению задач подготовительной и основной частей занятия.

39. Подготовительная часть занятия проводится с целью подготовки обучаемых к выполнению задач основной части занятия с помощью общеразвивающих и специальных упражнений. В завершающей фазе подготовительной части обучаемые готовят материально-техническое обеспечение занятия, занимают соответствующие учебные места.

40. Основная часть представляет собой методическую подструктуру (как система приемов), элементами которой будут различные виды деятельности руководителя занятий и обучаемых. Число элементов в ней, их функциональное назначение и последовательность определяется руководителем занятия в соответствии с тематическим планом и программой обучения. Упражнения, которыми овладевают обучаемые, должны соответствовать уровню развития их специальных и физических качеств и условиям обучения.

41. В основной части занятия решаются основные его задачи:

1) развитие психологических и физических качеств обучаемых;

2) формирование и совершенствование новых двигательных навыков, приемов и способов работы с пожарной техникой;

3) овладение приемами и способами работы с пожарной техникой в составе отделения, караула или дежурной смены.

42. На основную часть занятия, как правило, отводится большая часть времени учебного занятия.

43. Заключительная часть предусматривается с целью активизации восстановительных процессов в организме обучаемых, приведения в порядок учебных объектов. Заканчивается построением, подведением итогов и постановки задач для самостоятельной работы.

5. Подготовка к проведению занятия

44. Подготовка к занятиям включает в себя решение следующих организационных вопросов:

1) изучение содержания учебных вопросов программы, тематического плана и расписания занятия;

2) подбор и изучение необходимой документации;

3) определение цели и задач учебного занятия;

4) подготовка учебного материала;

5) выбор наиболее эффективного сочетания методов и приемов обучения;

6) определение структуры занятия, соответствующей целям, задачам 
и методам обучения;

7) уточнение уровня физической и специальной подготовленности личного состава, соответствующего данному этапу обучения;

8) определение последовательности прохождения учебных мест и нагрузки (учебной и физической) на каждого обучаемого;

9) определение мер безопасности при проведении занятия в целом 
и на каждом учебном месте;

10) определение состава помощников руководителя занятия.

45. Все мероприятия отражаются в разрабатываемом руководителем занятия учебно-методическом документе (план-конспекте), который утверждается руководителем подразделения по образцу согласно приложению 2 к настоящему Наставлению.

46. Структура подготовительной части плана проведения занятия предусматривает упорядоченное описание общеразвивающих физических 
и специальных упражнений, обеспечивающих повышение работоспособности обучаемых, подготовку их двигательного аппарата к работе в основной части занятия, развитие и усовершенствование таких качеств, как быстрота, ловкость, сила, гибкость, решительность и другое. Специальные упражнения выполняются после физических упражнений. Комплекс физических и специальных упражнений записывается по форме, указанной в таблице 1.

Таблица 1

| Номер упражнения | Описание упражнения в терминологии | Дозировка | Назначение упражнения (воздействие) | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: При описании эстафет, игр заполняются графы в части, их касающейся.

47. Структура основной части плана проведения занятия предусматривает упорядоченное описание учебных вопросов (специальных упражнений 
с пожарной техникой) и действий руководителя занятия по достижению целей занятия и решению учебных задач. Основная часть записывается по форме, указанной в таблице 2.

Таблица 2

| Основные элементы занятия, учебные вопросы и время на их отработку | Действия руководителя занятия и помощника |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Примечание: Схемы изучаемых упражнений выполняются, при необходимости, приложением к плану проведения занятия.

48. В разделе «Действия руководителя и помощника» отражаются:

1) методические приемы и методы обучения (тренировки);

2) требования к соблюдению правил охраны труда;

3) команды и другие вопросы, которые необходимо довести до сведения обучаемых;

4) последовательность выполнения приемов и способов работы 
с пожарной техникой, использования схем, рисунков, таблиц, видеофильмов 
и других технических средств обучения;

5) порядок смены мест занятий и тому подобное.

49. В заключительной части отражается содержание и последовательность разбора занятия, подведения итогов, приведения учебных объектов 
(мест занятия) в исходное состояние. Планируется как частный 
(по отдельным учебным вопросам), так и общий (по всему занятию) разбор.

Глава 3. Упражнения с обмундированием и снаряжением пожарных. Сбор и выезд по тревоге

50. Обмундирование предназначено для защиты пожарных 
от воды, лучистой энергии, химических веществ и травм (от битого стекла, обломков и тому подобное). К боевому обмундированию относится: боевая одежда, теплоотражательный костюм, каска, рукавицы и сапоги.

Снаряжение состоит из спасательного пояса, карабина, и кобуры 
с поясным топором.

1. Назначение, характеристика боевой одежды и снаряжения

51. Боевая одежда пожарных (далее – БОП) предназначена для защиты тела человека от воздействия высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе 
в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей, и изготавливается из термостойких тканей 
со специальными пропитками или покрытиями (рис. 1).

52. БОП включает в себя куртку и брюки (или полукомбинезон) 
со съемными теплоизоляционными подкладками и средства защиты рук. 
В качестве покрытия используются специальные материалы, обеспечивающие основные защитные свойства БОП.

53. Техническое обслуживание БОП осуществляется в соответствии 
с инструкцией по её эксплуатации, а после каждого применения путем визуального осмотра.

54. При использовании БОП должны выполняться следующие требования:

1) использовать только по назначению;

2) БОП должна соответствовать росту и размеру пожарного;

3) не использовать без специальных средств защиты головы, рук и ног;

4) не использовать без теплоизоляционных подстежек.

55. Снаряжение пожарного состоит из:

1) каски пожарной (шлема);

2) пояса пожарного спасательного с карабином;

3) топора пожарного в кобуре;

4) специальной защитной обуви (сапоги пожарного);

5) средств защиты рук.

56. Каска пожарная (шлем) предназначена для защиты головы и лица человека от механических воздействий и других опасных факторов, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

57. При непосредственном использовании каски (шлема) должны выполняться следующие требования безопасности:

1) правильная посадка каски на голове пожарного должна           обеспечиваться за счет регулировки внутренней оснастки и подбородочного ремня;

2) при работе на позиции подборочный ремень должен быть плотно затянут и застегнут, обеспечивая надежную фиксацию. В случае необходимости лицевой щиток должен быть опущен в крайнее нижнее положение;

3) перед заступлением на дежурство и перед проведением занятий пожарный производит внешний осмотр элементов каски на предмет 
ее целостности и исправности;

4) запрещается эксплуатировать каску, подвергшуюся механическому 
и термическому воздействию, повлекшему за собой разрушение или деформацию корпуса каски, лицевого щитка или внутренней оснастки.

58. Пояс пожарный спасательный (далее – ППС) предназначен для спасания людей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров 
и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ, а также для страховки пожарных при работе на высоте. Конструкция пояса предусматривает размещение пожарного топора в кобуре.

59. При использовании пояса должны выполняться следующие требования безопасности:

1) пояс должен подбираться по размеру;

2) спасание пострадавшего и самоспасание с применением пояса должны проводиться только в индивидуальных средствах защиты рук;

3) перед заступлением на дежурство и после него пояса должны подвергаться внешнему осмотру их владельцами;

4) каждый пояс должен подвергаться испытанию согласно требованиям паспорта или инструкции по эксплуатации на данное изделие;

5) запрещается дальнейшая эксплуатация пояса, если в процессе работы какой-либо из его элементов получил механические или термические повреждения, вызвавшие разрушение этого элемента или его деформацию.

60. Карабин пожарный спасательный предназначен для ведения спасательных работ, а также для закрепления и страховки, пожарных при работе на высоте во время тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

61. При использовании карабина пожарного должны выполняться следующие требования безопасности:

1) перед заступлением на дежурство и после него карабины должны подвергаться внешнему осмотру их владельцами;

2) при контакте карабина с агрессивной средой (кислота, щелочь и тому подобное) его следует промыть водой, вытереть и просушить;

3) каждый карабин должен подвергаться испытанию согласно паспорту или инструкции по эксплуатации на данное изделие;

4) запрещается дальнейшая эксплуатация карабина, подвергшегося нагрузкам, которые вызвали появление трещин, вмятин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение работоспособности затвора или замыкателя.

62. Топор пожарный поясной (далее – ТПП) предназначен для разборки легких конструкций элементов здания и сооружений, а также вскрытия кровли, дверей и окон. Кроме того, кирка топора позволяет закрепляться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли. Топор состоит из бойковой части 
с киркой и обрезиненной рукоятки.

63. При использовании должны выполняться следующие требования безопасности:

1) использовать топор необходимо только по назначению;

2) нельзя использовать топор для рубки электропроводов, находящихся под напряжением;

3) при контакте с агрессивной средой (кислота, щелочь и тому подобное) топор следует промыть водой, вытереть и просушить;

4) каждый топор должен подвергаться испытаниям согласно паспорту или инструкции по эксплуатации на данное изделие;

5) перед заступлением на дежурство и после него топоры должны подвергаться внешнему осмотру их владельцами;

6) запрещается дальнейшая эксплуатация топора, подвергшегося нагрузкам, которые вызвали появление трещин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение целостности резинового покрытия на рукоятке.

64. Специальная защитная обувь предназначена для защиты ног человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды, возникающих 
во время тушения пожаров и ликвидации последствий аварий, а также 
от климатических воздействий.

65. При использовании специальной защитной обуви должны выполняться следующие требования безопасности:

1) при тушении пожаров запрещается использовать форменную кожаную (юфтевую) обувь без защитных элементов (антипрокольных стелек);

2) кожаная и резиновая специальная обувь не является средством защиты от электрического тока и повышенных тепловых воздействий 
(для теплозащитных и теплоотражательных костюмов).

66. Средства защиты рук пожарных (рукавицы) предназначены для защиты рук человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий, а также от климатических воздействий.

67. При использовании средств защиты рук должны выполняться следующие требования безопасности:

1) тушение пожаров запрещается без использования средств защиты рук;

2) средства защиты рук не являются защитой от поражения электрическим током и повышенных тепловых воздействий.

2. Укладка и надевание боевой одежды и снаряжения

68. Боевая одежда и снаряжение укладываются, как правило, в гараже пожарных депо в специально отведенном месте на стеллажах или полке 
в следующей последовательности:

1) пожарный пояс с топором в кобуре, с карабином, к которому пристегнуты рукавицы, складывается вдвое или втрое; пряжка пояса обращена вверх;

2) куртка складывается по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и вдвое по талии, спиной кверху, с подогнутыми под нее полами 
и укладывается на пояс воротником к себе (рис. 2);

3) брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое (втрое) поперек так, чтобы наверху находился передний разрез брюк 
с отогнутыми наружу краями;

4) брюки кладут на куртку поясом к себе, а лямки убирают в складки брюк (рис. 3);

5) каска (шлем) с убранным лицевым щитком кладется на брюки пелериной к себе (рис. 4);

6) сапоги ставятся под стеллажом (полкой) мысками от себя.

69. Боевая одежда и снаряжение надеваются по сигналу «тревога» 
или по команде «Боевую одежду и снаряжение – надеть!».

70. Пожарный, стоящий лицом к сложенной боевой одежде 
и снаряжению, отодвигает каску (шлем) в сторону. Затем берет обеими руками брюки за отвороты, переносит центр тяжести на левую (правую) ногу, одновременно сгибая правую (левую) в колене, оттягивая мысок правой (левой) ноги вниз, просовывает ее в штанину брюк. Надевает правую (левую) штанину, одновременно выпрямляя ногу и, натягивая штанину руками на себя; встает на правую (левую) ногу, переносит на нее центр тяжести и надевает левую (правую) штанину аналогично правой (левой). Затем подхватывает руками бретели брюк и надевает их на плечи. Низки брюк подворачиваются, снимается повседневная и надевается защитная обувь, брюки расправляются поверх защитной обуви.

71. Далее пожарный просовывает руки в рукава куртки, движением рук вверх (руки прямые) куртка перекидывается через голову и накидывается 
на плечи. Разводя в стороны и опуская руки вниз, пожарный полностью просовывает их в рукава. Затем застегиваются все карабины куртки. Надевается пожарный пояс и застегивается на пряжку, свободный конец фиксируется хомутиком. Надевается каска (шлем), подборочный ремень затягивается 
и фиксируется.

72. При выезде на пожар допускается надевать и застегивать пожарный пояс, а также затягивать подборочный ремень каски (шлема) в кабине пожарного автомобиля. Снятие боевой одежды осуществляется в обратной последовательности.

3. Специальная защитная одежда пожарных

от повышенных тепловых воздействий

73. Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий (далее – ТОК) предназначена для защиты пожарного 
от повышенных тепловых воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окружающей среды, кратковременного контакта 
с открытым пламенем) и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ в непосредственной близости к открытому пламени, а также от неблагоприятных климатических воздействий: отрицательных температур, ветра, осадков.

74. ТОК-200 (рис. 5) состоит из комбинезона или куртки с брюками (полукомбинезон), средств защиты рук (рукавицы), ног (бахилы) и головы (капюшона с обзором иллюминатором).

75. Комплект ТОК-200 надевается самостоятельно одним пожарным. 
При надевании комплекта пожарный, одетый в боевую одежду без пожарного пояса, вынимает из сумки уложенный комплект. По команде «ТОК – надеть!» пожарный надевает брюки и подгоняет под свой размер бретели. После этого необходимо засучить низки брюк и надеть поверх сапог бахилы, закрепить их, опустить на бахилы низки брюк. Надеть куртку с рукавицами, пристегнутыми ремешками к рукавам куртки, застегнуть ее на пуговицы, а защитный клапан на кнопки. На голову поверх каски (шлема) надеть капюшон, пристегнуть 
его к карабинам, расположенным на куртке и последним надеть рукавицы.

76. При необходимости защиты органов дыхания комплект ТОК-200 может использоваться с аппаратом на сжатом воздухе (далее – АСВ). В этом случае, после того как будут надеты брюки и бахилы, следует надеть дыхательный аппарат, открыть вентиль баллона. Потом следует надеть куртку, застегнуть ее на пуговицы, а защитный клапан на кнопки. Затем надеть маску дыхательного аппарата, каску (шлем) и осуществить дальнейшее надевание элементов комплекта так же, как описано выше.

77. Снятие комплекта ТОК-200 осуществляется в обратной последовательности по команде «ТОК – снять!».

78. После работы комплект укладывается в сумку в следующем порядке: рукавицы, капюшон, куртка, бахилы, а сверху кладутся брюки. Капюшон должен укладываться иллюминатором вниз.

79. Техническое обслуживание комплекта ТОК осуществляется после каждого применения путем осмотра, при котором определяется наличие загрязнения и повреждения изделий, входящих в комплект, и необходимость сушки бахил. Чистка и ремонт должны проводиться согласно инструкции 
по эксплуатации на данное изделие.

80. При эксплуатации ТОК-200 необходимо выполнять ряд требований:

1) условный размер комплекта должен соответствовать размеру и росту пожарного;

2) запрещается снимать части ТОК (капюшон, рукавицы, бахилы) 
до выхода из зоны теплового воздействия;

3) звено работающих в комплектах ТОК в зоне теплового воздействия должно состоять не менее чем из трех человек;

4) на посту безопасности (далее – ПБ) для страховки работающих должно находиться еще одно звено в полной готовности, численностью не меньше звена, выполняющего работы, экипированное в комплекты ТОК;

5) для связи звена с ПБ должны использоваться средства связи;

6) в непосредственной близости от зоны работы пожарных в ТОК должен быть установлен пожарный автомобиль (автоцистерна) с отделением, выполнившим развертывание сил и средств, для осуществления общей страховки от воздействия опасных факторов.

81. Теплозащитный комплект ТОК-800 предназначен для использования при проведении работ по тушению крупных и сложных пожаров, в основном 
на предприятиях газо-нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности на открытых площадках.

82. Исходя из массы ТОК-800, его значительных габаритов, а также ограниченности движений и обзора, в нем можно проводить ограниченное число видов работ: разведка, работа с пожарными стволами, пеногенераторами 
и с шанцевым инструментом, вскрытие и разборка строительных конструкций, открывание закрывание задвижек. Работы в данном комплекте должны выполняться только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

83. Комплект ТОК-800 состоит из комбинезона с аварийным клапаном выдоха, капюшона с удлиненной пелериной, обуви, каски и рукавиц.

84. Комбинезон, капюшон и рукавицы имеют съемные теплоизолирующие подстежки. Комплект обуви включает в себя бахилы 
со вставленными в них стельками из кремнеземной ткани с металлизированным покрытием и резиновыми осоюзками, а также валяные сапоги со стельками 
из теплоизолирующего материала.

85. Комплект ТОК-800 надевается поверх форменной одежды с помощью одного ассистента в два этапа (подготовка к надеванию и само надевание). 
По команде «Комплект ТОК-800 – готовь!» ассистент вынимает из сумки комплект и совместно с работающим осуществляет подготовку комплекта 
к надеванию.

86. При этом необходимо:

1) убедиться в готовности комплекта к использованию (отсутствие видимых повреждений, застежки-молнии промазаны стеарином или силиконовой смазкой, аварийный выход закрыт, а его верхняя петля шнуровки закреплена карабином);

2) если шнуровка аварийного выхода расстегнута, то необходимо привести ее в рабочее положение (для этого петли застежки застегивают, начиная 
с нижней, «петля в петлю» попарно, при этом верхняя петля должна быть закреплена карабином);

3) протереть стекла маски дыхательного аппарата и комплекта смазкой 
от запотевания (смазка прилагается к дыхательному аппарату);

4) проверить давление воздуха в дыхательном аппарате (показание манометра должно соответствовать максимальной заправке соответственно типу данного аппарата).

87. Комплект обуви в сборе ставится на пол затяжными ремнями наружу. Наружная теплоотражательная оболочка с раскрытым входным отверстием (застежка-молния раскрыта, спинка оболочки отогнута влево) раскладывается на полу впереди бахил иллюминатором вниз. Обувь в сборе вставляется в низки брюк наружной теплоотражательной оболочки. Штанины расправляются вниз вдоль голенища бахил.

88. По команде «Комплект ТОК-800 – надеть!» пожарный, одетый 
в форменную одежду, надевает предварительно проверенный дыхательный аппарат, проводит подгонку лямок и осуществляет контрольную подачу воздуха в маску. Маска посредством ремня вешается на шею, надевается 
на лицо и подгоняется индивидуально. Проверяется устойчивость работы дыхательного аппарата. После проверки маска снимается с лица и остается висеть на шейном ремне. Шланг от баллона к маске должен лежать на правом плече. Надевается теплозащитный комбинезон, при этом большие пальцы рук продеваются в специальные отверстия напульсников. Радиостанция укладывается в специальные отсеки, после чего проверяется 
ее работоспособность.

89. При надевании ассистент производит равномерное распределение отсека комбинезона на дыхательном аппарате. Надевается маска дыхательного аппарата, капюшон комбинезона с каской, застегивается застежка-молния 
и закрывается клапан на текстильную застежку. Надеваются теплоизолирующие рукавицы. Их манжетная часть расправляется по напульснику комбинезона.

90. Пожарный подходит к ранее подготовленной ассистентом наружной теплоотражательной оболочке и надевает обувь. Низ брюк комбинезона оправляется таким образом, чтобы внутренняя манжетная часть была расположена внутри сапога, а наружная – поверх голенищ бахил. Допускается заправка нижней части комбинезона в сапоги. Теплоотражательная оболочка 
с помощью ассистента поднимается вверх, при этом расправляется низ брюк оболочки. Сначала надевается левый рукав оболочки, а затем, расправляя оболочку на отсеке дыхательного аппарата, надевается правый рукав. При этом ассистент следить за тем, чтобы оболочка равномерно распределялась 
на комбинезоне.

91. Ассистент застегивает «молнию», закрепляет затяжник на горловине (для предотвращения самопроизвольного расстегивания), застегивает клапан, защищающий «молнию», на кнопки.

92. Закрывается откидной капюшон теплоотражательной оболочки, при этом его нижняя часть вертикальным движением направляется вдоль оболочки таким образом, чтобы были совмещены клапаны капюшона и оболочки. Убедившись в правильном совмещении клапанов по всему периметру, 
ремень-фиксатор пропускают через шлевки и фиксируют с помощью карабина.

93. Надеваются наружные рукавицы, при этом их манжетная часть располагается поверх манжетной части теплоотражательной оболочки. Соединение рукавиц с наружной оболочкой осуществляется ассистентом при помощи кнопок. Одетый в комплект пожарный несколько раз приседает, чтобы убедиться в комфортности, и проверяет достаточность обзора сквозь иллюминатор. При необходимости производится дополнительная подгонка.

94. Снятие ТОК-800 осуществляется также при помощи ассистента 
в последовательности, обратной надеванию. В случае экстренной необходимости может производиться аварийное раскрытие костюма. Для этого снимается откидной капюшон и расстегивается карабин шнуровки аварийного выхода.

95. После работы защитную одежду необходимо убрать в следующем порядке:

1) теплоизолирующий комбинезон разложить на столе спинкой вниз, 
на передней части которого уложить сначала рукава, а затем капюшон с каской; весь комбинезон сложить три раза;

2) рукавицы теплоизолирующие и наружные сложить вместе и положить внутрь сложенного комбинезона;

3) наружную оболочку разложить на столе спинкой вниз, расправляя отсек дыхательного аппарата вдоль наружной оболочки;

4) рукава уложить поверх оболочки поперек нее, а сверху капюшон 
с пелериной, уложенный иллюминатором вниз;

5) наружную оболочку перегнуть спинкой вниз три раза;

6) в бахилы вставить стельки из кремнеземной ткани 
с металлизированным покрытием, осоюзки резиновые и валенные сапоги 
со вставленными теплоизолирующими стельками.

96. Комплект ТОК-800 должен быть уложен в специальную сумку 
в следующем порядке: комплект обуви, комбинезон теплоизолирующий 
с каской и рукавицами, наружная оболочка.

97. Тренировочные занятия по обучению приемам работы в комплекте ТОК-800 должны проводиться с целью адаптации личного состава к работе 
в полном вооружении.

98. На тренировочных занятиях должны быть отработаны надевание 
и снятие костюма и выполнение возможных видов работ при создании тепловых нагрузок в соответствии с условиями пожарной обстановки.

99. Меры безопасности при использовании комплекта ТОК-800:

1) не допускается работа в зоне открытого пламени более 60 с;

2) на посту безопасности для страховки работающих выставляется звено, численностью не менее действующего, экипированное в ТОК-800 и находящееся в полной готовности;

3) осуществляется постоянная связь группы с постом безопасности;

4) при прекращении радиосвязи между членами звена и постом безопасности немедленно принять меры по оказанию помощи и направить к месту работы звена страхующую группу (страховочное звено);

5) в тесных, труднопроходимых местах работающий в защитном комплекте не должен опираться на нагретые конструкции, передвигаться необходимо осторожно;

6) при выполнении работ, связанных с тушением пожара, звену, работающему в комплекте, необходимо следить за тем, чтобы позади не оставалось очагов горения и был открыт путь для экстренного отхода;

7) в случае механических, химических или термических повреждений наружной оболочки или стекла иллюминатора, а также ухудшения самочувствия хотя бы у одного из членов звена – звено докладывает на пост безопасности, и в полном составе немедленно покидает опасную зону;

8) запрещается использование ТОК-800 без средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также работа в комплекте, детали которого имеют механические или термические повреждения;

9) при работе в ТОК-800 используются условные сигналы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| Условный сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- |
| Правая рука поднята вверх | «Как себя чувствуешь?» |
| Ответно поднятая правая рука | «Самочувствие нормальное. Могу продолжать работу» |
| Скрещивание рук перед иллюминатором | «Ухудшение самочувствия» |
| Поднятие обеих рук командира звена | «Окончание работы. Выход из рабочей зоны» |

4. Сбор и выезд по тревоге

100. Обучение сбору и выезду по тревоге желательно проводить в 2 этапа.

101. Первый этап – назначение пожарного расчета, его построение 
у пожарного автомобиля и посадка в кабину, высадка.

102. Командир отделения выстраивает отделение в шеренгу фронтом к пожарному автомобилю (далее – ПА). Объявляет тему, цель занятия и правила безопасности, обращая особое внимание на то, что посадка в кабину производится только во время стоянки в гараже или за воротами гаража. Пожарные не должны стоять на проезжей части дороги.

103. Затем командир назначает пожарный расчет, называя фамилию пожарного, например: «Пожарный Мукушев!». Услышав ответ: «Я», присваивает ему номер пожарного расчета: «Первый номер!». После того, как пожарный отвечает: «Есть!», командир отделения указывает ему место при построении по команде: «Отделение – к машине!» или «Отделение – Становись!».

104. Пожарный становится на свое место у ПА, и командир называет 
по фамилии следующего пожарного. Построив отделение с правой (левой) стороны, спиной к ПА по направлению от оси заднего колеса к кабине автомобиля, командир отделения объясняет, что у автоцистерны в первую шеренгу становятся пожарные № 1, № 3 и водитель, а во вторую – пожарные № 2, № 4, у автонасоса, пожарные, которым присвоены № 1, № 3, № 5, № 7, становятся в первую шеренгу, а № 2, № 4, № 6 и водитель – во вторую. Пожарные расчеты менее  5-ти человек выстраиваются у ПА в одну шеренгу 
с правой (левой) стороны от оси заднего колеса к кабине, спиной к автомобилю, водитель на левом фланге  (рис. 6).

105. По команде: «Отставить!» пожарный расчет возвращается 
в исходное положение. Командир отделения объявляет, что построение нужно выполнить в быстром темпе, и подает команду: «Отделение – к машине!». После чего проверяет правильность построения пожарного расчета.

106. Убедившись, что пожарные усвоили порядок построения пожарного расчета у ПА, командир отделения сообщает, что по команде: «По местам!» или «Тревога!» производится посадка пожарного расчета в кабину ПА, 
и каждый пожарный занимает свое место, начиная с тех, которые должны сидеть посередине сидения. Пожарные номер 1 и 2 садятся последними, закрывают ворота (если они не закрываются автоматически) соответственно 
с левой и с правой стороны. Командир отделения садится рядом с водителем.

107. На автоцистерне отделение садится в кабину пожарного расчета
 в порядке  № 1, № 3, № 4, № 2.

108. На автонасосе в кабину пожарного расчета на первом сидении садятся пожарные № 1, № 3, № 5, № 7 на втором – пожарные № 6, № 4 и № 2.

109. Пожарные выходят из кабины ПА в обратной последовательности 
и строятся с правой (левой) стороны. Пожарные № 1 и № 2 открывают ворота, если они не открываются автоматически. Посадка считается законченной, когда пожарные заняли свои места в автомобиле и закрыли двери кабины.

110. Порядок посадки личного состава отделения в пожарные автомобили в гараже или вне его устанавливает начальник пожарной части. Затем посадка пожарного расчета выполняется несколько раз в быстром темпе. Командир отделения проверяет правильность посадки пожарного расчета в кабине 
и построения у ПА.

111. Второй этап – сбор по тревоге, надевание боевой одежды 
и снаряжения, посадка в кабину пожарного автомобиля и выезд из гаража.

112. Командир отделения сообщает, что отделение будет выполнять упражнение «Сбор и выезд по тревоге» и объясняет правильный порядок 
его выполнения (уложить боевую одежду и снаряжение, по сигналу «Тревога!» надеть ее и занять свое место в кабине пожарного расчета.

113. Отработку этого этапа повторяют 2-3 раза. Затем сбор по тревоге выполняется с выездом из гаража на время (выполнение норматива), при нахождении личного состава на фасаде, в классе и в других помещениях части.

114. По сигналу или команде: «Тревога!» пожарные, независимо от места нахождения, бегом направляются в гараж, надевают боевую одежду 
и снаряжение, садятся в кабину, водитель заводит двигатель, командир отделения получает путевку, объявляет адрес пожара, пожарные № 1 и № 2 открывают ворота (если они не открываются автоматически), садятся в кабину 
и закрывают двери.

115. Командир отделения подает команду водителю: «Марш!». 
После выезда из гаража командир отделения командует: «Стой!». 
Водитель останавливает автомобиль. Командир отделения командует: «Отделение – становись!» и личный состав строится у ПА.

116. Командир отделения проверяет заправку боевой одежды 
и снаряжения, и командует: «Автомобиль в гараж – ставь!», «Боевую одежду 
и снаряжение – уложить!».

117. Упражнение повторяется несколько раз, поскольку этот норматив должен выполняться как минимум на «хорошо» в летних и зимних условиях.

118. При выезде на пожар разрешается застегивать куртку и надевать пожарный пояс в кабине автомобиля. Начальник караула (командир отделения) получает путевки, объявляет адрес пожара и отдает путевки командирам 2-3 отделений, подает водителю команду: «Марш!».

119. При выполнении команды «Тревога!», запрещено бросать на пути следования одежду и предметы обслуживания, останавливаться в проходах. При использовании спускового столба каждый пожарный выдерживает интервал, следит за спускающимися впереди пожарных, и не касается его ногами. Коснувшись ногами мата, следует оттолкнуться от столба и быстро отойти.

120. Во время движения автомобиля запрещается курить, высовываться из окон, открывать двери, стоять на подножках, выходить из автомобиля до полной его остановки.

Глава 4. Работа с пожарными рукавами,

рукавной арматурой и пожарными стволами

1. Работа с пожарными рукавами и рукавной арматурой

121. Упражнения с пожарными рукавами и рукавными принадлежностями проводятся с целью подготовки личного состава к умелой 
и быстрой прокладке магистральных и рабочих рукавных линий на пожаре.

122. Соединение пожарных рукавов производится по команде: 
«Рукава – соединить!». Пожарный берет в руки соединительные головки рукавов, и устанавливает их друг против друга (рис. 7).

123. Выступ одной головки вставляет в паз другой, поворотом полугаек 
по часовой стрелке соединяет головки между собой (рис. 8).

124. Винтовые головки соединяются следующим образом: пожарный берет конец рукава с головкой и зажимает ее коленями, затем обеими руками берет накидную гайку второго рукава и, наворачивая ее на головку первого рукава, соединяет их между собой. Если головки соединяются двумя пожарными, то каждый из них берет головку в руки. Затем они становятся друг против друга, соединяют головки и, сжимая прокладки, поворачивают головки по часовой стрелке до полного соединения. Винтовые головки смыкаются в том же порядке с той лишь разницей, что пожарный, у которого находится в руках накидная гайка, навертывает ее по ходу часовой стрелки до отказа.

125. Рукава разъединяются по команде: «Присоединение – разъединить!». По этой команде выполняют те же действия, что и при соединении рукавов, 
но поворот головок производится в обратном направлении, а винтовых головок – против часовой стрелки путем свертывания накидной гайки.

126. По команде: «Ствол – присоединить!» пожарный берет в одну руку головку рукава, в другую – пожарный ствол и присоединяет ствол к рукаву усилием рук или с упором головки рукава в бедро. Если усилием рук или 
с упором в бедро ствол присоединить не удается, то следует правым коленом опуститься на землю, взять ствол в левую руку и, используя левое колено для упора, присоединить ствол к рукаву. Отсоединяется ствол в обратном порядке (рис. 9).

127. Присоединение рукава к разветвлению производится по команде: «Рукав к разветвлению – присоединить!». По этой команде пожарный подходит к разветвлению, правой рукой берет соединительную головку рукава 
и с наклоном туловища или с опусканием на колено правой рукой присоединяет ее к разветвлению, которое придерживает левой рукой.

128. Соединение головки рукава с пожарной колонкой, напорным патрубком насоса и другим оборудованием производится так же, как описано выше. Для соединения головок разного условного диаметра применяются переходные головки.

129. Соединение всасывающих рукавов между собой, с патрубком насоса и всасывающей сеткой осуществляется водителем и пожарным.

130. Водитель берет всасывающий рукав у соединительной головки, подносит его к всасывающему патрубку насоса, совмещает выступы рукавной головки с пазами на патрубке и наворачивает головку до отказа с помощью ключа (рис. 10).

131. Пожарный помогает водителю (рис. 11), взяв рукав за середину 
и удерживая его в горизонтальном положении. Чтобы соединить всасывающие рукава между собой, водитель с пожарным зажимают рукава между ногами 
у соединительных головок так, чтобы они были параллельно земле (рис. 12). Затем совмещают головки и соединяют их, затягивая ключами (рис. 13).

132. Для присоединения всасывающей сетки водитель приподнимает ближний к водоему конец рукава, пожарный, опустившись на колено, присоединяет к нему сетку и затягивает соединение ключами (рис. 14).

2. Прокладка рукавных линий

133. Существуют различные виды прокладки рукавных линий:

1) горизонтальная – прокладывается по земле или по полу;

2) вертикальная – прокладывается на высоту снаружи или внутри здания;

3) ползучая – прокладывается по наклонным конструкциям или плоскостям;

4) смешанная – одновременно по вертикальным, горизонтальным 
и наклонным плоскостям.

134. При прокладке напорных рукавов длина рукавной линии исчисляется следующим образом:

1) при горизонтальной прокладке – 1-2 м рукава на погонный метр местности;

2) при вертикальной прокладке – 4-5 м рукава на каждый этаж жилого здания или 6-8 м на этаж производственного здания обычной высоты;

3) при ползучей прокладке – 10 м на каждый этаж жилого здания или     
12-15 м на каждый этаж производственного здания;

4) при смешанной прокладке длина рукавной линии определяется суммой отрезков отдельных видов прокладки.

135. Различают магистральные и рабочие рукавные линии.

136. Магистральная линия предназначена для подачи воды от насоса до разветвления, для соединения насосов (емкостей), работающих в перекачку; для подачи воды к лафетному стволу.

137. Рабочая рукавная линия предназначена для подачи огнетушащих веществ от разветвления к пожарному стволу или пеногенератору.

138. Прокладка рукавов из скаток производится следующим образом, рукав, уложенный двойной скаткой, лежит на земле рядом с пожарным.

139. По команде: «Рукав из скатки – проложить!» пожарный наклоняется, берет скатку правой рукой за концы у соединительных головок, левой рукой 
с противоположной стороны скатки, выпрямляется, поднимает скатку, удерживая ее предплечьем правой руки, согнутой в локте. Затем пожарный переносит тяжесть тела на правую ногу, заносит скатку вправо назад, делает резкий широкий выпад (шаг) левой ногой вперед (рис. 15), перенося на нее тяжесть тела, резко выбрасывает скатку вытянутыми руками вперед, 
не выпуская концов рукава с соединительными головками из правой руки 
(рис. 16).

Перед окончанием раскатки рукава пожарный делает резкий рывок правой рукой назад (рис. 17), кладет нижнюю соединительную головку на землю 
и, держа в правой руке верхнюю головку, бежит в сторону прокладки рукава, раскатывая его полностью. Прокладка рукава из одинарной скатки производится аналогично.

140. При прокладке магистральной линии состав пожарного расчета зависит от ее длины.

141. Каждый пожарный без повторных движений прокладывает 
по 2 рукава. Исходное положение расчета – с правой стороны автомобиля 
в шеренгу. По команде: «Разветвление (указывается место установки), магистральную линию на 4 рукава из скаток – марш!» пожарный № 2 открывает отсек автомобиля и берет 2 скатки.

Один рукав кладет на землю, раскатывает второй и присоединяет его соединительную головку к напорному патрубку насоса. Берет с земли первую скатку, раскатывает ее, соединяет рукава между собой, прокладывает линию из 2-х рукавов, присоединяет рукав к рукаву, проложенному пожарным № 1; пожарный № 1 берет 2 скатки рукавов и бежит в направлении прокладки рукавной линии, останавливается примерно там, где пожарный № 2 закончивая прокладку, раскатывает рукава и соединяет их между собой, прокладывая линию к месту установки разветвления. Пожарный № 3 берет разветвление, устанавливает его в указанном месте и присоединяет к нему рукавную линию.

142. При прокладке магистральной линии из рукавов, смотанных одинарной скаткой, пожарный № 2 сначала раскатывает один рукав 
и присоединяет его к насосу, потом бежит со вторым рукавом к концу первого, раскатывает его, соединяет рукава, бежит к концу второго рукава и соединяет его с рукавом, проложенным пожарным № 1.

143. Переносить рукава, смотанные в скатки, на дальние расстояния можно на правом (левом) плече. Для этого рукав кладется на правое (левое) плечо соединительными головками вперед, правой (левой) рукой удерживается сверху, а левой (правой) – сбоку или снизу (рис. 18).

144. Прокладка рукавной линии из рукавов, уложенных на автомобиле «гармошкой», производится из расчета 1 человек на 1 рукав. По команде: «Рукавную линию из «гармошки» на 3 рукава – проложить!» пожарный № 1 берет за конец верхний рукав и прокладывает его в заданном направлении.

По мере прокладки рукавной линии пожарный № 2 берет 
за соединительную головку второй рукав, пожарный № 3 – третий рукав 
и протягивает линию в указанном направлении. К напорному патрубку насоса линию подсоединяет водитель.

145. Прокладка встречных рукавных линий производится, когда 
до ближайшего водоисточника более 200 м. или водоисточник находится 
по пути следования на объект.

146. Начальник караула по радиостанции командует: «Второе отделение, автоцистерну (указывает водоисточник) магистральную рукавную линию 
с «гармошки» (указывает направление)!», и голосом: «Первое отделение, автоцистерну (указывает место), магистральную рукавную линию 
из «гармошки» (указывает водоисточник) – марш!».

147. Командиры отделений дублируют команду начальника караула. Способ прокладки рукавной линии может выбираться в зависимости от рельефа местности и длины магистральной рукавной линии.

148. Наращивание рукавной линии производится двумя пожарными (пожарный № 1 работает со стволом, № 2 – подствольщиком) непосредственно 
у ствола или на расстоянии одного-двух рукавов от ствола.

Например, по команде: «Линию 1-го ствола одним рукавом – нарастить!» пожарный № 2 бежит к ПА, берет скатку рукава, подносит ее к позиции ствола 
и раскатывает параллельно действующей рукавной линии. После команды: «Воду – остановить!» водитель прекращает подачу воды в линию, пожарный 
№ 1 отсоединяет ствол, присоединяет его к принесенному рукаву 
и продвигается вперед, меняя позицию ствола. Пожарный № 2 присоединяет рукав к действующей линии, расправляет наращенный участок и докладывает: «Готово!». После команды: «Воду – дать!» водитель возобновляет подачу воды.

149. При наращивании рукавной линии на 2 и более рукава пожарный           № 2 подносит скатки к месту наращивания и раскатывает их. В это время водитель прекращает подачу воды или снижает давление в линии. Пожарный  
№ 2 соединяет принесенные рукава между собой, затем соединяет их 
с действующей линией, расправляет рукава и докладывает о готовности. Пожарный № 1 меняет позицию ствола. Подается команда водителю о подаче воды или повышении давления на насосе.

150. При необходимости изменения позиции ствольщика, переноска рукавной линии производится по распоряжению начальника или по инициативе ствольщика без остановки или с остановкой подачи воды.

151. Для переноски рукавных линий без прекращения подачи воды назначается расчет из 3-х пожарных на первый рукав и по 2 пожарных 
на каждый последующий. Пожарные переносят рукавную линию на указанное расстояние в руках или на плечах. При этом ствол должен находиться 
в опущенном положении и (или) быть перекрытым.

152. Для переноски рукавной линии с прекращением подачи воды назначается расчет из 2-х пожарных на первый рукав и по 1-му пожарному на каждый последующий.

153. Подъем рукавной линии при помощи спасательной веревки выполняется 2-мя пожарными, построенными в шеренгу: у ног, лежат 2 рукава, рукавная задержка, ствол и спасательная веревка. По команде: «Ствол в окно  
3-го этажа (на крышу), линию веревкой – марш!» пожарный № 1 
со спасательной веревкой и рукавной задержкой бегом поднимается на указанную высоту, предупреждает находящегося внизу пожарного № 2 словом «Берегись!» и, получив ответ «Есть, берегись!», бросает спасательную веревку вниз, оставив один конец у себя.

154. Пожарный № 2 раскатывает рукава, соединяет их между собой, присоединяет ствол, закрепляет веревку за первый рукав и ствол, подает команду пожарному № 1 «Поднимай!».

155. Пожарный № 1 поднимает рукавную линию, создает необходимый запас рукава, закрепляет ее задержкой за конструкцию здания, занимает исходную позицию и докладывает о готовности: «Ствол – готов!».

156. Вертикальная линия из нескольких рукавов закрепляется рукавными задержками под соединительными головками из расчета – 1 задержка 
на 1 рукав.

157. Прокладка и подъем рукавной линии в зданиях повышенной этажности (далее – ЗПЭ) – 10 и более этажей производится следующим образом:

1) расчет из 4-х пожарных построен у АЦ, находящейся в 10 м от ЗПЭ. 
По команде: «Ствол – на 12-й этаж, разветвление – на лестничную клетку 11-го этажа, магистральную линию – спасательными веревками – марш!» пожарный № 1 берет ствол, рукав диаметром 51 мм. и спасательную веревку;

2) пожарный № 2 берет разветвление, спасательную веревку и рукавную задержку;

3) Оба пожарных поднимаются бегом по лестнице на 11-й этаж, связывают веревки между собой (способами, применяемыми при закреплении спасательных веревок за конструкцию при самоспасании), открывают окно, предупреждают находящихся внизу словом «Берегись!» и, получив ответ 
«Есть, берегись!», сбрасывают один конец веревки на землю;

4) Пожарный № 3 берет одну, а пожарный № 4 – 2 скатки рукавов диаметром 77 мм. и разветвление, прокладывают магистральную линию 
от автоцистерны к зданию, привязывают конец спасательной веревки к концу магистральной линии и подают команду «Поднимай!»;

5) После этой команды пожарные № 1 и № 2 поднимают магистральную линию с земли до 11-го этажа, закрепляют ее рукавной задержкой 
за конструкцию здания, создают запас рукава, устанавливают разветвление, присоединяют к нему магистральную и рабочую линии, прокладывают рабочую линию до исходной позиции ствола.

6) В это время пожарный № 3 берет рукавную задержку, поднимается 
на 6-й этаж, где через окно закрепляет нижний рукав магистральной линии задержкой за конструкцию здания. Пожарный № 4 находится внизу, контролирует прокладку рукавной линии до лестничной клетки и работает 
на разветвлении на земле у здания. Пожарный № 1 работает со стволом, 
№ 2 – подствольщиком и на разветвлении.

158. Если межмаршевое расстояние в лестничной клетке больше размера соединительных головок рукавов, то подъем рукавной линии в лестничной клетке осуществляется с помощью спасательной веревки так же, как и снаружи здания.

159. Если межмаршевое расстояние меньше размера соединительных головок рукавов, то при прокладке рукавной линии между маршами лестничной клетки вначале необходимо на первом этаже раскатать один или несколько рукавов (в зависимости от длины рукавной линии). Ствольщик 
со стволом и рукавной задержкой берет один конец рукава и, пропуская 
его между маршами лестничной клетки, поднимается на заданный этаж. Затем он создает запас рукава, закрепляет линию рукавной задержкой, присоединяет ствол, занимает исходную позицию и докладывает о готовности к работе.

Пожарный № 2 помогает прокладывать линию, разматывая и расправляя рукава. Пожарный № 1 работает со стволом, № 2 – подствольщиком 
и на разветвлении.

160. При прокладке рукавной линии по маршам лестничной клетки пожарный № 1 раскатывает один, затем второй рукав, присоединяет 
его к первому, берет в руки второй рукав у соединительной головки 
и прокладывает рукавную линию по маршам на указанный этаж. Рукавная линия должна быть проложена ближе к стене.

Дальнейшие действия такие же, как указано выше. Пожарный № 2 помогает прокладывать линию, разматывая и расправляя рукава, работает подствольщиком.

161. Для подъема рукавной линии по выдвижной трехколенной лестнице назначается расчет из 2-х пожарных, которые построены в шеренгу в 10 м. 
от установленной выдвижной лестницы, у ног лежит рукав, рукавная задержка и ствол.

По команде: «Ствол по выдвижной лестнице на крышу (в окно 3-го этажа) – марш!» пожарный № 1 прокладывает рукав к лестнице, присоединяет 
к нему ствол, перекидывает рукав со стволом через левое плечо, при этом рукав, идущий вниз, пожарный пропускает между ног или под правой рукой 
и поднимается вверх по лестнице.

Затем он переходит на крышу (в окно), создает необходимый запас рукава, закрепляет рукавную линию задержкой за карниз или другую конструкцию здания и докладывает: «Ствол – готов!». Пожарный № 2 удерживает лестницу при подъеме пожарного № 1.

162. Подъем рукавной линии по пожарной стационарной, штурмовой лестнице и лестнице-палке осуществляется аналогично одним пожарным.

163. При прокладке рукавной линии по автолестнице пожарный № 2 раскатывает рукава и соединяет их на земле. Пожарный №1 действует так же, как при подъеме рукавной линии по стационарной или по переносной пожарной лестнице.

164. При подъеме рукавной линии с помощью лифта-люльки 2 (3) пожарных с рукавами поднимаются на нем на заданный этаж, раскатывают там рукава, соединяют их между собой и спускают линию вниз, оставив один конец у себя с запасом рукава для маневрирования и закрепив линию рукавной задержкой. Крепление вертикальной рукавной линии, поднятой выше 9-го этажа, производится из расчета 2-х задержек на рукав.

165. Прокладка рукавной линии на высоты с помощью коленчатого автоподъемника производится расчетом из 2-х человек. Пожарный № 1 берет конец рукава, ствол, закрепляет рукав задержкой за ограждающие конструкции кабины коленчатого автоподъемника и поднимается в кабине на заданную высоту. Затем переходит на крышу или в окно, присоединяет ствол к рукаву, создает запас рукава и докладывает о готовности. Пожарный № 2 находится внизу, раскатывает и соединяет рукава между собой, подтягивает рукавную линию к месту ее подъема и следит, чтобы подъем рукавной линии был свободным.

166. Перед опусканием рукавных линий с высоты во всех случаях необходимо слить из них воду, отсоединив рукава от насоса или разветвления (целесообразно один патрубок разветвления держать свободным).

167. По команде: «Рукавную линию по выдвижной (стационарной и так далее) лестнице – убрать!» ствольщик снимает с рукавной линии задержку, перекидывает ствол с рукавом через левое плечо, переходит из окна (с крыши) на лестницу и опускается с рукавной линией вниз.

168. По команде: «Рукавную линию веревкой вниз – марш!» ствольщик вяжет узел на спасательной веревке, надевает его на рукав и ствол, предупреждает находящихся внизу словом «Берегись!» и, получив ответ: «Есть, берегись!», открепляет задержку и опускает рукавную линию со стволом вниз. Пожарный, находящийся внизу, принимает линию, развязывает узел, отсоединяет ствол и убирает рукав.

169. Пожарные рукава убираются по команде: «Рукавную линию – убрать!» или «Отбой!». По этой команде рукава разъединяются, отсоединяются от разветвлений, стволов и насосов. Для слива воды из рукава необходимо поднять один его конец и, перебирая руками весь рукав от одной головки 
до другой, вылить из него воду. Затем рукава скатываются в одинарную или двойную скатку, собираются «восьмеркой» или укладываются «гармошкой».

170. По команде: «Рукав в одинарную скатку – скатать!» пожарный берет соединительную головку, накладывает ее на поверхность рукава и, продвигаясь вперед, скатывает рукав.

171. Скатывание рукавов в двойную скатку производится 2-мя пожарными. По команде: «Рукав в двойную скатку – скатать!» рукав складывается по длине пополам так, чтобы верхняя половина его была короче нижней примерно на 
60-70 см. Скатывается рукав от места перегиба к соединительным головкам одним пожарным по правилам одинарной скатки, а второй пожарный выравнивает рукав и натягивает его, двигаясь назад (рис. 19).

172. Уборка рукавов «восьмеркой» (рис. 20) производится одним пожарным по команде «Рукав «восьмеркой» – убрать!». По этой команде пожарный левой (правой) рукой берет соединительную головку рукава 
и расставив обе руки несколько шире плеч, кладет на них рукав. Затем сначала опускает левую (правую) руку вниз и подхватывает ею рукав снизу, потом – правую (левую) руку, которой также подхватывает рукав снизу, левая (правая) рука в это время поднимается вверх.

Таким образом, он продолжает наматывать рукав на руки, продвигаясь вперед, не перетаскивая рукав по земле. Если рукав мокрый, убрать его помогает второй пожарный, выпуская воду из рукава.

173. Рукава укладываются «гармошкой» двумя пожарными по команде: «Рукава «гармошкой» – уложить!». Пожарные складывают рукава «гармошкой» по длине пожарного отсека и укладывают их в него. После укладки 
их закрепляют ремешками.

174. В случае повреждения (порывов) отдельных рукавов производится их временный ремонт. Он выполняется непосредственно на пожаре при помощи рукавных зажимов. В зависимости от величины отверстия 
в поврежденном рукаве может быть использован универсальный ленточный зажим (для устранения течи из отверстий диаметром до 3 см).

175. В качестве зажима может быть использован отрезок рукава того 
же диаметра длиной 15-20 см, который до навязки головок одевается на рукав. При появлении течи во время работы на пожаре давление в рукаве сбрасывается, отрезок перемещается на место дефекта рукава.

176. Если ликвидировать течь при помощи зажимов невозможно, поврежденный рукав заменяется исправным.

177. После окончания тушения пожара при уборке рукавов зажимы снимают, предварительно пометив место повреждения.

178. Поврежденные рукава в рукавной линии заменяются двумя пожарными. По команде: «Поврежденный рукав – заменить!» один пожарный бежит к автомобилю, берет рукав в скатке и раскатывает его параллельно действующей рукавной линии, водитель останавливает подачу воды.

Второй пожарный подбегает к поврежденному рукаву, отсоединяет 
его от рукавной линии, а затем вместе с первым присоединяют к ней принесенный рукав. Водитель возобновляет подачу воды.

179. С целью уменьшения пролива воды на руки пожарных вначале следует отсоединить ближнюю от насоса головку поврежденного рукава, 
а затем – дальнюю. Присоединение принесенного рукава производится 
в обратном порядке.

180. Замена резиновых уплотнителей в соединительных головках рукавов и стволах производится по команде: «Уплотнители – заменить!». Пожарный левой рукой держит соединительную головку, а правой вынимает резиновый уплотнитель, затем берет новый, накладывает его на кольцевой 
паз и утапливает по всей окружности, придерживая левой рукой уложенный участок.

3. Подъем рукавной линии в лестничной клетке между маршами

181. По команде: «Ствол РС-50, рукавную линию между маршами (указывается этаж) – марш!» пожарный № 1 выполняет следующие действия:

1) приносит напорный рукав в скатке к маршу лестницы (на первом этаже);

2) раскатывает его к зданию, конец напорного рукава берет в левую руку, пропускает его между маршами лестничной клетки и поднимается на заданный этаж;

3) создает 10-метровый запас рукавной линии, закрепляет ее рукавной задержкой, присоединяет ствол и докладывает: «Первый ствол – готов!».

182. Пожарный № 2 раскатывает напорный рукав, соединяет напорные рукава, помогает пожарному № 1 поднять рукавную линию вверх (расправляет напорные рукава, подтягивает их и так далее), присоединяет рукавную линию 
к разветвлению. Поднимается вверх и работает подствольщиком у пожарного            № 1.

183. По команде: «Отбой!» пожарные убирают рукавную линию.

4. Прокладка рукавных линий через

железнодорожные или трамвайные пути

184. Прокладка рукавных линий через железнодорожные или трамвайные пути производится сначала сверху рельсов с остановкой движения транспорта 
и с одновременным подкопом под рельсами между шпалами, а затем напорный рукав прокладывается под рельсами и присоединяется к рукавной линии.

185. При возможности быстрой прокладки напорного рукава под рельсами движение транспорта не останавливается, но контролируется пожарными с двух сторон.

186. При прокладке рукавной линии через проезжую часть необходимо прокладывать ее перпендикулярно дороге, рукавную линию защищать рукавными мостиками, установить контроль за движением автотранспорта (снижение скорости, движение по мостикам), выставив с красным флажком пожарного (сотрудника дорожной полиции).

187. Запрещается устанавливать разветвления на проезжей части дороги, допускать перекручивания, заломов рукавов и ударов соединительных головок 
о твердое покрытие дороги.

5. Прокладка рукавных линий в условиях возможного взрыва

188. Вся пожарная техника устанавливается в безопасной от взрыва зоне. Прокладка рукавных линий производится по-пластунски, на четвереньках 
и перебежками, используется рельеф местности и стены сооружений.

189. Прокладка рукавной линии от пожарного автомобиля до зоны возможного поражения взрывом производится одним из описанных выше способов.

190. К поражаемой зоне подносят необходимое количество напорных рукавов в скатках (с учетом резерва в 3-4 напорных рукава).

191. Для прокладки рукавной линии назначается расчет – 1 пожарный 
на 2 (1) напорных рукава. Ствольщик, заняв позицию, докладывает: 
«Первый ствол – готов!», работает лежа, используя укрытия.

192. Прокладка рукавной линии способом «переползания» производится по команде: «Ствол (указывается позиция, направление, диаметр, и количество рукавов) по-пластунски – марш!».

Пожарные берут по 2 скатки напорных рукавов, раскатывают 
и соединяют их, ствольщик присоединяет ствол к рукаву. Затем пожарные мысленно намечают путь движения и пункты остановок. Каждый берет левой (правой) рукой конец раскатанного напорного рукава и кладет его на правое (левое) плечо так, чтобы рукав находился на спине по диагонали, после чего ложится на землю, подтягивает правую (левую) ногу и одновременно вытягивает как можно дальше левую (правую) руку, отталкивается согнутой ногой, передвигает тело вперед, подтягивает левую (правую) ногу, вытягивает другую руку и так далее до позиции ствольщика впереди расположенного напорного рукава и присоединяет или отсоединяет рукава.

193. Рукавная линия может прокладываться способом переползания 
на получетвереньках. По команде: «Ствол (указывается позиция, направление, количество и диаметр рукавов) на получетвереньках – марш!».

194. Начальные действия при этом способе не отличаются 
от вышеописанных. Для прокладки рукавной линии этим способом пожарный встает на колени и, опираясь на предплечья или на кисти рук, подтягивает согнутую в колене правую ногу под грудь, одновременно вытягивая вперед левую (правую) руку, передвигает корпус вперед до полного выпрямления правой (левой) ноги.

Одновременно подтягивает под себя левую (правую) ногу, согнутую 
в колене, выставляя вперед другую руку, продолжает движение и соединяет рукава. Ствол должен быть соединен с рукавной линией, а его ремень перекинут через плечо. Прокладываемый напорный рукав находится на спине пожарного или под ним.

195. Прокладка рукавной линии способом перебежки производится 
по команде: «Ствол (указывается позиция, направление, диаметр и количество рукавов) перебежкой – марш!».

Все пожарные переносят 2 напорных рукава в удобном положении, намечают путь движения и пункты остановок. Пожарный № 1 со стволом, используя укрытия, перебегает к месту работы, показывая направление прокладки рукавной линии. Один напорный рукав он оставляет в резерве 
у разветвления на случай удлинения рукавной линии или замены напорного рукава, вышедшего из строя. Остальные пожарные, используя укрытия, перебегают по направлению, указанному пожарным № 1, прокладывают напорные рукава, соединяют их между собой, оставляя по одному рукаву (резерв) в укрытиях.

Водитель присоединяет один конец рукава к напорному патрубку насоса, с пожарным устанавливает автоцистерну на водоисточник, забирает воду 
в насос, работает на нем и на радиостанции. По окончании прокладки рукавной линии ствольщик присоединяет ствол и докладывает: «Ствольщик – готов!».

Пожарные № 2 и № 3 находятся у места работы ствольщика. Один из них выполняет обязанности полствольщика, другой следит за рациональным состоянием рукавной линии и при необходимости подменяет ствольщика 
и подствольщика. По команде: «Отбой!» пожарные убирают рукава.

6. Прокладка рукавных линий в условиях

зараженной местности и преодоления препятствий

196. При прокладке рукавной линии на местности, зараженной радиоактивными веществами (далее – РВ) или аварийными химически опасными веществами (далее – АХОВ), все пожарные должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты и знать о допустимом времени пребывания в этой местности.

197. Наступление на огонь в районе заражения ведется распыленными струями воды с наветренной стороны. До начала прокладки рукавной линии зараженной местности старший начальник организует дозиметрический контроль, определяет порядок санитарной обработки пожарных, и выставляет пост безопасности.

198. Местность с наличием РВ или АХОВ обозначается специальными указательными знаками. В зависимости от сложившейся обстановки прокладка рукавной линии производится одним из вышеописанных способов минимальным количеством личного состава.

199. Прокладка рукавной линии через водные преграды осуществляется вброд волоком с использованием плавучих средств (лодка, катер, плот и тому подобное) и спасательной веревки.

200. При прокладке рукавной линии через забор (если невозможно сделать отверстие, подкоп) приставить к ним лестницу-палку или навесить пожарную штурмовую лестницу.

201. Под напорный рукав на заборе установить рукавное колено или седло (чтобы не было заломов) или использовать подручные средства.

202. При наличии на заборе вмонтированного стекла его следует сбить топором, использовать брезент или другой подручный материал.

203. При наличии на заборе колючей проволоки ножницами-кусачками проделать проход шириной 1,5-2 м для работы пожарных.

7. Прокладка рукавных линий в условиях низких температур

204. В условиях низких температур рукавные линии необходимо прокладывать из прорезиненных или латексных рукавов (d = 66 (77) мм).

205. Нельзя использовать перекрывные стволы и стволы-распылители. Разветвление необходимо устанавливать внутри здания, а при установке снаружи – утеплять разветвление и рукавные соединительные головки, засыпая их снегом.

206. Водитель после забора воды из водоисточника сначала подает воду из насоса в свободный напорный патрубок насоса (без рукава), а при устойчивой работе насоса закрывать напорную задвижку насоса, увеличивать число оборотов двигателя (при работе насоса на себя вода подогревается). После этого водитель подает подогретую воду в рукавную линию.

207. Нельзя допускать перекрытия стволов, разветвления и выключения насосов.

208. При заборе воды из открытых водоисточников всасывающая сетка опускается как можно глубже в воду. Необходимо избегать крепления рукавных линий на лестницах и вблизи них, не допускать обливания лестницы водой.

209. После ликвидации горения внутри здания струя воды выводится наружу (опускается в ванную, унитаз и тому подобное).

210. По команде: «Отбой!» водитель снижает давление, уменьшая обороты двигателя, 2 пожарных отсоединяют ствол и рукава, продвигаясь 
к насосу.

211. При уборке рукавных линий на местности к середине убираемого напорного рукава становятся 2 пожарных спина к спине с рукавом на плечах, предплечья рук сверху рукава для его сжатия. По команде: «Марш!» одного 
из пожарных в момент разъединения соединительных головок напорных рукавов пожарные с рукавом на плече, «выжимая» из него воду, бегут к концам рукава, быстро перегибают его через каждые 3-4 м. или скатывают 
в одинарную скатку.

212. Уборка замерзших рукавов выполняется по команде: «Замерзший рукав – убрать!». Пожарные в местах перегибов и соединений отогревают замерзшие напорные рукава горячей водой, паром или нагретыми выхлопными газами.

213. Замерзшие соединительные головки рукавов, разветвлений 
и стволов, если они не разъединяются после постукивания деревянным молотком с применением ключей, в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами или факелами. Затем напорные рукава перегибаются 
и кладутся на грузовой автомобиль.

8. Работа с пожарными стволами

214. В процессе каждого занятия необходимо отрабатывать схему 
их взаимодействия, контролировать соблюдение пожарными требований техники безопасности, запрещая:

1) подавать воду или пену на приборы, оборудование, людей, пожарно-техническое вооружение, провода, находящиеся под напряжением;

2) одновременную подачу на тушение пожара пены и воды в места нахождения магния, калия, натрия и других металлов, вступающих 
в химическую реакцию с водой (разлагающих воду на водород и кислород), 
в емкости с кислотой;

3) работу с лестниц, не закрепившись карабином и не закрепив рукавную линию;

4) работу со стволами на высотах и на лестницах при скорости ветра более 10 м/с, а также работу с лафетным и ручным стволом из люльки автоподъемника при нахождении в ней более 2-х человек.

215. При работе на крутых крышах для страховки следует использовать спасательную веревку и лестницы-штурмовки.

216. При подъеме и работе на высотах не разрешается надевать через плечо ремень ствола, присоединенного к рукавной линии, подавать воду 
в незакрепленную рукавную линию или до выхода ствольщика 
и подствольщика на позицию. Для работы со стволом на высотах необходимо выделять не менее 2-х пожарных.

217. Если во время работы ствол вырвался из рук, надо немедленно снизить давление, лечь грудью на рукав и способом переползания двигаться 
к стволу.

218. Не разрешается оставлять ствол без надзора даже после прекращения подачи воды.

219. Необходимо постоянно разъяснять пожарным, что при тушении пожара внутри помещений на площади до 100 м2, а также на объектах 
с органической пылью (мучная, древесная и так далее) и на местности, зараженной РВ, следует подавать распыленные струи воды, как можно ближе подходить к месту горения и работать только с перекрывными стволами.

220. При горении на большой площади (более 100 м2), складов взрывчатых веществ, для охлаждения резервуаров (горящих и соседних) с ЛВЖ и так далее применять компактные струи воды.

221. Следует научить ствольщика работать водяными стволами 
из различных положений (стоя, с колена, лежа), с разными диаметрами насадок.

223. Для работы со стволом из положения «стоя» пожарный стоит, повернувшись вполоборота направо, выставляет левую ногу вперед, согнув 
ее в колене. Ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой – за корпус ствола (рис. 21).

224. Для работы со стволом из положения «с колена» пожарный становится вполоборота вправо, опускается на правое колено, левую ногу, согнутую 
в колене, выставляет вперед и ставит на всю ступню, ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой – за корпус ствола, опираясь на левое колено (рис. 22).

225. Для работы со стволом из положения «лежа» пожарный ложится на землю (пол), ноги разводит в стороны, опирается на предплечья рук, ствол держит так же, как и при работе стоя (рис. 23).

226. Вначале упражнения надо выполнять со стволами РС-50 с переходом на стволы РС-70, подавая воду от колонки пожарной, а затем от насоса пожарного автомобиля и доводя давление до 0,7-0,8 МПа (7-8 кгс/см2) 
по мишеням.

227. В процессе занятий необходимо обратить внимание 
на взаимодействие ствольщиков и подствольщиков, борьбу с излишним проливанием воды. С этой целью нужно учить ствольщиков, как действовать 
в различных условиях пожара (в сильный мороз, при наличии органической пыли, кислот, угля, а также в подвалах, на чердаках и так далее).

228. Во время занятий со ствольщиками и подствольщиками одновременно тренировать пожарных, работающих у разветвления и колонки, водителя, работающего у насоса.

229. При работе с ручным пожарным стволом с выдвижной пожарной лестницы (далее – ВПЛ) ствольщик закрепляется карабином за ступень ВПЛ, рукавную линию закрепляет задержкой за конструкцию здания или за ступень ВПЛ, затем левым предплечьем руки обхватывает тетиву ВПЛ и действует 
со стволом так же, как и в положении «стоя».

230. Лучшим методом обучения и тренировки ствольщиков является практическое исполнение ими упражнений на местности, затем – на высоте.

231. В качестве примера можно привести упражнение со стволами для ствольщика из различных положений. Упражнения:

1) работа со стволом РСК-50 (РС-50К, РС-70, КУРС) из различных положений (стоя, с колена, лежа) – по мишени;

2) работа со стволом РСК-50 с выдвижной пожарной лестницы и сидя 
на подоконнике;

3) создание различных струй.

232. Пожарный № 1 с рукавной линией, закрепленной задержкой 
за подоконник, со стволом сидит верхом на подоконнике 2-го этажа 
или с рукавной линией, закрепленной за желоб, стоит на крыше. Пожарный № 2 со стволом РСК-50 стоит на земле на расстоянии 10-12 м от мишени. Пожарный № 3 закреплен карабином за ступень ВПЛ, с рукавной линией, закрепленной задержкой за подоконник, и стволом РСК-50 находится на ВПЛ у окна 3-го этажа. Подствольщики находятся на земле и поддерживают рукавные линии, облегчая им работу. Пожарный № 4 стоит у разветвления, водитель – у насоса. Команды для исполнения: «Воду – дать», «Струю – больше!», 
«Струю – меньше!», «Компактную (распыленную, веерообразную) струю – дать!», «Ствол – вправо (влево, вниз, вверх)!», «Работать – стоя (с колена, лежа)!», «Воду – остановить!», «Отбой!», «Пену – дать!», «Пену – остановить!».

233. При работе ручным стволом с автолестниц ствольщик закрепляется карабином за ступень, рукавную линию закрепляет задержкой за перила или 
за ступень лестницы и действует стволом так же, как в положении «стоя».

234. При работе ручным стволом с автоподъемника пожарный закрепляется карабином за ограждение грузовой люльки, рукавную линию закрепляет за конструкцию здания (в исключительных случаях – за ограждение люльки), ствол держит так, как при работе в положении «стоя» или «с колена».

235. При работе с генератором пенным средней кратности 
(далее – ГПС-600) в положении «стоя» (рис. 24), «лежа», «с колена» 
или с лестницы (автоподъемника) пожарный держит его, как описано выше.

236. При подаче пены с помощью ГПС-600 применяется брезентовая перемычка, устанавливаемая в проем помещения. Для установки брезентовой перемычки назначается расчет из 3-х пожарных. Пожарные № 2 и № 3 устанавливают распорки и зажимают перемычки в проеме. Пожарный №1 вставляет ГПС – 600 в отверстие и докладывает: «Генератор ГПС – 600 готов!».

237. Для работы с переносным лафетным стволом (далее – ПЛС) назначается расчет из 2-х пожарных (рис. 25). По команде: «Лафетный ствол, (указать, куда) – марш!» пожарный № 1 переносит ПЛС и устанавливает 
его с пожарным № 2, работает стволом.

Пожарный № 2 переносит лафет, с пожарным № 1 устанавливает 
его и работает подствольщиком.

238. Для работы со стационарным лафетным стволом, установленным 
на крыше автомобиля в расчет входят водитель и пожарный. Водитель управляет автомобилем и регулирует давление, пожарный управляет стволом. При работе ручным и лафетным стволами из люльки автоподъемника запрещается находиться в ней более чем двум пожарным одновременно.

239. Установка комбинированного тушения пожара «Пурга» 
(далее – УКТП «Пурга») (рис. 26) предназначена для получения воздушно-механической пены средней кратности с повышенной дальностью подачи. Установка используется для тушения пожаров легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, твердых горючих материалов, а также для создания светотеплозащитных экранов в районах аварий, катастроф, стихийных бедствий.

240. УКТП представляет собой синтез двух устройств. С помощью первого устройства (подобие ГПС-600) подаётся пена средней кратности, обладающая изолирующей способностью. Однако это устройство обеспечивает небольшую дальность подачи. В отличие от него, второе устройство обеспечивает подачу пены низкой кратности, которая подаётся на большие расстояния. Синтез двух струй позволяет увеличить дальность подачи 
(до 100 метров), практически не ухудшая изолирующие свойства пены.

241. Характеристика УКТП «Пурга» приводится в таблице 4.

242. Для работы с установкой «Пурга» назначается расчет из 2-х пожарных. По команде: «Ствол УКТП (указать куда) – марш!» пожарный №1 снимает, переносит и устанавливает его с пожарным № 2 в указанное место, работает ствольщиком. Пожарный № 2 помогает перенести и установить ствол пожарному № 1 и работает у него подствольщиком.

Таблица 4

| Тип | Пурга 5 | Пурга 7 | Пурга 10 | Пурга 10.10.20 | Пурга 10.20.30 | Пурга 20.40.60 | Пурга 20.60.80 | Пурга 10.80.90 | Пурга 30.60.90 | Пурга 120 | Пурга 200-240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по воде (р-ру ПО), л/с | 5-6 | 7 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 90 | 120 | 200-240 |
| Производительность по пене средней кратности, л/м | 21000 | 29400 | 42000 | 48000 | 72000 | 144000 | 144000 | 162000 | 162000 | 216000 | 360000 |
| Дальность подачи струи пены средней кратности, м | 20 | 25 | 30 | 35 | 45-50 | 45-50 | 70 | 80 | 85 | 100 | 90-100 |
| Давление на входе, кг/см2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9-12 | 9-12 | 10-14 |
| Кратность пены | 70 | 70 | 70 | 40 | 30-40 | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расход ПО, л/с | 0,36 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 12 |
| Длина, мм | 610 | 720 | 980 | 980 | 1255 | 1242 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Ширина, мм | 365 | 350 | 610 | 610 | 625 | 1055 | 1200 | 650 | 1200 | 1242 | 1540 |
| Высота, мм | 310 | 400 | 445 | 445 | 590 | 547 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Масса, кг | 6 | 7 | 37 | 45 | 40-50 | 70 | 95 | 85 | 95 | 95 | 120 |

Глава 5. Приемы и методы работы по вскрытию и разработке строительных конструкций

1. Проведение работ по вскрытию элементов строительных конструкций

243. Вскрытие и разборка конструкции производится по распоряжению руководителя тушения пожара или ответственного за работами 
(начальника участка), а в исключительных случаях – командира отделения, которые ответственны за выполнение данной работы.

244. Руководитель работ указывает, кому произвести вскрытие, цель, место, размер площади вскрытия или объем работы.

245. Переноска пожарного инструмента выполняется по командам, 
в которых называется, какой инструмент необходимо подать или убрать. Например: «Лом шаровой – дать!» «Багор – убрать!».

245. Лом пожарный переносится в правой руке (рис. 27). При подъеме 
по пожарным ручным лестницам ломы крепятся за карабин или на лямку, надетую через правое плечо.

246. Крюк переносится за спиной острием вниз, при этом веревка крюка перекидывается через левое плечо и закрепляется петлей за крюк со стороны правого бедра.

247. Багор переносится в правой руке или же на плече, острием назад или вверх. На высоту лом (багор), ствол поднимаются с помощью веревки 
(рис. 28-30).

248. Лопата переносится в руке лезвием вниз-назад или на плече лезвием вверх-назад.

249. Пожарные топоры переносятся в руке обухом вперед.

250. Остальные инструменты и приборы пожаротушения доставляют 
к месту выполнения работы в удобном и безопасном для переноски положении. Насадки, приставки и другие элементы инструмента должны переноситься 
в специальных сумках с лямками, надеваемыми через плечо.

251. Для проникновения в этажи здания через окно необходимо попытаться открыть его, надавив на левую (т.к. первой открывается внутрь комнаты левая по отношению к пожарному сторона оконного переплета) створку окна без разбивания стекол. Если же окно окажется запертым, 
то необходимо осторожно разбить стекло плоской стороной топора, чтобы можно было просунуть руку и открыть запоры. Стекло надо разбивать 
в форточке или наименьшее по размеру в створках. Ударяя топором по стеклу, необходимо держать руки в стороне т.к. в противном случае стекло может скользнуть по топору и порезать руку или упасть на голову.

252. Воспрещается выбивать без надобности все стекла и особенно выбивать переплетные рамы.

253. Прежде чем просунуть руку в пробитое отверстие, надо быстро, 
но осторожно разобрать мелкие осколки стекла, чтобы не порезать руку.

254. Если в создавшейся на пожаре обстановке разбивать стекло нельзя или остекление имеет конструктивные особенности, то необходимо вскрыть раму при помощи топора. Для этого надо предварительно снять планку, закрывающую щель (если она имеется), ввести лезвие топора между створками и надавить на топорище влево, если створки открываются в помещение, или вправо, если они открываются из помещения. Если можно пролезть в окно через одну створку, то открывать без надобности вторую не следует.

255. Для проникновения в помещение через закрытую дверь, прежде чем применить инструмент для ее открывания, надо обязательно проверить, действительно ли она закрыта. Для этого надо приложить все усилия, чтобы открыть дверь рукой, т.к. она может трудно открываться; иногда целесообразно проникнуть в данное помещение через окно или спуститься на веревке 
по балкону и открыть дверь изнутри.

256. Чтобы открыть одностворчатую дверь при помощи топора, надо ввести его лезвие между дверью и косяком (колодкой) непосредственно над замком или под ним. После этого отвести топорище в сторону косяка и нажать на него так, чтобы замок (защелка) выскочил.

Если дверь закрыта на внутренний засов или одновременно на засов 
и замок и ее нельзя открыть указанным способом, то необходимо выбить меньшую по размеру филенку двери (часть полотна двери, заключенная внутри дверной рамы) и открыть засов изнутри. Массивную дверь (не имеющую филенок), в отличие от филенчатой, целесообразно снять с петель, но только при условии, если она открывается наружу. Для этого при помощи топора выбивают штифты, соединяющие половинки петель, вводят в щель между косяком и дверью (со стороны петель) лезвие топора и открывают дверь. Если дверь не открывается, ее выбивают с помощью лестницы-палки, вырубают топором или выпиливают пилой отверстие около замка.

257. Чтобы открыть двухстворчатую дверь, следует учитывать, что, как правило, одна половина заперта шпингалетами (запорами) наверху и внизу, 
а другая укреплена к первой, как одностворчатая дверь. Половина двери, 
не запертая шпингалетами, открывается аналогично одностворчатой двери. 
Но прежде чем открыть такую дверь, необходимо определить, в какую сторону она открывается.

Если она открывается внутрь, то чаще всего щель между створками закрыта планкой, которую надо снять, прежде чем ввести в щель лезвие топора. Чтобы открыть двухстворчатую дверь при помощи топора, надо ввести его лезвие в щель между створками и поворотом топорища раздвинуть 
их в сторону.

Для вскрытия висячих замков используют крюки, ломы, топоры, ножницы-кусачки. Прежде чем использовать инструмент, следует сделать попытку выдернуть пробой. Если это сделать не удается, то в дужку замка или скобы вставляется лом или крюк и срывается замок. Дужка замка может перерезаться ножницами-кусачками либо иными гидравлическими инструментами.

258. При наличии на окнах и дверях дополнительных решеток необходимо первоначально произвести их вскрытие.

259. При вскрытии крыш для выпуска дыма из чердака пожарные должны подойти к коньку крыши ближе к месту загорания чердака. Вскрытие следует производить только у конька кровли (за исключением плоских крыш) на одном или обоих скатах. Для более успешного выпуска дыма целесообразно при вскрытии металлической кровли не спускать всю полосу железа от конька 
до карниза, а вскрывать большее число полос по коньку кровли. При этом каждую полосу необходимо вскрывать на длину не более 1,5 м.

260. Значительную роль при вскрытии кровли играет ветер. При наличии ветра или невозможности вскрыть кровлю с обеих сторон конька необходимо вскрывать кровлю только с подветренной стороны (по направлению ветра).

261. При вскрытии кровли для успешной и безопасной работы пожарных со стволом в помещении чердака необходимо вскрыть часть кровли не около конька, а около желоба (от карниза) на расстоянии до 1,5 м от него.

262. Следует помнить, что отверстие для ствольщика делается только после того, как вскрыта часть крыши у конька для выпуска дыма и газов, 
и обязательно при наличии работающего ствола.

263. Вскрытие кровли делается также для преграждения дальнейшего распространения пламени по чердаку. В таких случаях, в зависимости 
от скорости распространения пламени, целесообразно вскрыть крышу 
на расстоянии 2-3-х пролетов между стропилами.

264. Место вскрытия кровли должно выбираться из расчета возможности окончания работы пожарных ранее, чем огонь дойдет до данного места вскрытия. Вскрытие кровли необходимо производить всегда впереди себя, чтобы обеспечить в случае необходимости путь отступления и иметь подготовленный ствол с рукавной линией.

265. Снятые элементы кровли (листы железа, рубероида и другое.) должны складываться здесь же, поблизости, на кровле. В исключительных случаях, при наличии безопасного места и установки внизу поста безопасности, допускается сбрасывать вниз элементы кровли с учетом исключения ранения людей, обрыва электропроводов и повреждения рукавных линий, находящихся внизу.

266. При выполнении работ по вскрытию и разборке кровли необходимо соблюдать требования безопасности при работе на высотах, чтобы 
не причинить себе и работающим рядом ранений и ушибов. Все работы должны выполняться при наличии страхующей веревки. Для вскрытия металлической кровли используется пожарный топор, ломы, пилы по дереву и металлу. Работа начинается с разгибания стоячих фальц кровли ударами щекой топора (плашмя) или крюком (кольцом) лома по фальцу. Сначала разгибается часть конькового фальца, затем 2 или несколько стоячих фальц, после чего разгибаются лежачие фальцы кровли. Введением кирки (острой части) топора в разогнутые фальцы рывками на себя расширить их на заданную длину

267. При расшивке фальца ломом пожарный вводит острие лома в развернутый фальц как можно дальше, до надежного упора на обрешетку кровли и поднимает находящийся в руках конец лома, расшивая фальц. После того как фальцы расшиты и расширены, пожарные отворачивают листы железа в сторону или свертывают их вниз на заданную длину. Когда листы кровли загнуты на значительную длину, пожарные спускают эти листы (полосы) ногами, сидя на обрешетке и удерживаясь за нее руками.

268. Развертывание лежачего фальца можно производить только после того, как будет развернут стоячий фальц. Если нужно вскрыть только одну полосу, то достаточно развернуть один стоячий фальц и затем завернуть на сторону всю полосу железа. Для отрывания железа от обрешетки применяются топоры и легкие (универсальные) ломы.

269. Для создания разрыва необходимо снять кровлю и удалить (вырубить или выпилить) обрешетку по всей ширине скатов крыши. Выпиливание обрешетки должно производиться только у стропильных ног.

270. При вскрытии толевой или рубероидной кровли топором или ломом сначала отрываются рейки, затем сверху вниз вырубается и скатывается полоса толи (рубероида). После этого отрываются, выпиливаются или вырубаются доски обрешетки. Если полосы толя (рубероида) наклеены на битумной основе, то необходимо сразу прорубить топором или выпилить пилой обрешетку требуемого размера.

271. Вскрытие тесовой кровли начинается с отбивки досок, идущих 
по ее коньку. Делается это ударом острия лома в стыки досок, в места 
их крепления к обрешетке. Далее снимается верхний настил кровли, затем 
в этой же последовательности нижний слой досок.

272. Если не требуется вскрывать кровлю по всему скату, то вначале при помощи лома необходимо оторвать 1-2 доски, вставить в образовавшееся отверстие пилу и выпилить указанную площадь крыши, а затем оторвать 
от места крепления отпиленные доски. После того как будет снят настил досок тесовой кровли, следует выпиливать обрешетины (прогоны). Тесовые кровли выполняются, как правило, крутыми, поэтому при их вскрытии необходимо соблюдать меры безопасности при работе на высотах.

273. Вскрытие черепичной кровли производится руками путем последовательной разборки плиток черепицы, начиная от конька крыши, 
в порядке, обратном ее укладке. При необходимости вскрытия черепичной кровли в средней части ската сначала разбивают 1-2 плитки, а затем снимают их с указанной площади и выпиливают на этом участке решетку.

274. Вскрытие кровли из асбоцементных плиток (листов) начинается 
со снятия желоба. Затем, загоняя острие топора или лома под края плитки, открывают необходимое количество плитки от обрешетки. Вскрывать кровлю необходимо с конька, последовательно снимая один лист за другим. 
При вскрытии кровли в середине ската вначале разбивается 1-2 плитки 
или 1 лист, если кровля состоит из волнистого асбоцементного материала, 
а затем она разбирается на указанной площади. При наличии засыпки 
(песок, керамзит) необходимо лопатой ее удалить. Вскрывать кровлю 
из асбестоцементных плиток (листов) надо осторожно из-за их хрупкости.

275. Для вскрытия многослойного утепленного покрытия необходимо вначале вскрыть (вырубить) и удалить настил из досок (не нарушая несущих конструкций). Убирается лопатой утеплительная засыпка и выпиливаются прогоны. После этого ломом или крюком отрывается подшивка. 
При выпиливании настила из досок утепленного покрытия сначала вырубается топором 1-2 доски, а затем в образовавшееся отверстие вставляется пила 
и распиливаются доски. Настилы из досок утепленного покрытия могут выпиливаться электропилой без предварительного вырубания досок.

276. Вскрытие кровли из дранки (щепы) необходимо производить 
с конька. Сначала следует снять с конька при помощи топора или лома доски,
а затем киркой топора удалить (оторвать) дранку (щепу). После этого вырубают или выпиливают обрешетку. Если необходимо вскрыть узкую полосу с конька или сделать отверстие в середине кровли, то необходимо сначала прорубить топором контуры отверстия, а затем при помощи кирки топора снять кровлю.

277. Соломенную или камышитовую кровлю снимают баграми, а каркас крыши разбирают при помощи лома, топора и пилы.

278. При вскрытии простого дощатого пола сначала ударом острия лома (крюка, топора) между плинтусом и стеной или полом отрывается плинтус. Затем острием лома наносится удар в стык досок, в местах их крепления гвоздями и, действуя ломом как рычагом, отрывают первую доску. После этого, опираясь ломом на балку или лагу, последовательно отрывают остальные доски. При вскрытии шпунтового пола следует вначале вынуть одну доску указанным выше способом, затем последовательно выводить из шпунта остальные доски

279. При вскрытии пола на небольшой площади вначале рекомендуется перепилить доски в указанном месте, а затем вынуть их с помощью лома.

280. При вскрытии щитового паркетного пола сначала отрывается плинтус указанным выше способом или паркетная клепка в месте соединения щитов, а затем в образовавшуюся щель вводится острие лома (крюка, топора) 
и поднимается первый щит. После этого надо снимать последовательно другие щиты.

281. Разборка наборного паркета должна начинаться от стены. 
При необходимости вскрытия паркетного пола в середине комнаты (помещения) надо разбить ломом или топором 1-2 паркетины (клепки), вынуть их и, затем последовательно разобрать пол на указанной площади.

282. Вскрытие горящих паркетных полов затрудняется из-за выделения густого, удушливого дыма. Поэтому работа должна проводиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

283. Полы из синтетических материалов (линолеум, ковролан) уложенных на деревянное или твердое основание и приклеенных битумной мастикой, вскрываются путем перепиливания или переруба синтетического материала и находящихся под ним досок. Пропиленные (отрубленные) куски вырубаются топором или вынимаются ломом.

2. Вскрытие и разборка междуэтажных и чердачных перекрытий

284. В первую очередь вскрывается пол одним из описанных выше способов. Затем лопатой снимается изоляционный слой (засыпка) до полного обнажения черного пола.

285. Разборка черного пола начинается с выемки одной доски, отрываемой от балки с помощью лома или топора. Остальные доски отрываются и приподнимаются ломом. После удаления черного пола пробивается отверстие в потолке. Если междуэтажное перекрытие имеет двутавровые балки, между которыми уложены железобетонные плиты с засыпкой, необходимо после вскрытия чистого пола снять лопатами засыпку, затем найти места стыковки плит, при помощи ломов приподнять одну из плит или пробить отверстие в потолке.

286. Для вскрытия деревянного междуэтажного перекрытия снизу необходимо сначала отбить острием лома штукатурку и оторвать подшивку потолка, а затем разобрать черный пол.

287. В железобетонных перекрытиях вначале снимается пол (деревянный настил), затем ломами (отбойными молотками, бетоноломами) пробивается нужного размера отверстие. Стальная арматура (металлическая сетка) вырезается ножницами-кусачками, пилой с абразивным кругом или автогенорезательным аппаратом.

288. При вскрытии и разборке чердачных перекрытий вначале снимается засыпка, затем разбираются доски или горбыли, уложенные на балки, 
и вскрывается потолок.

289. Для вскрытия подшивки потолка сначала ударом багра (лома) или концом лестницы-палки отбивается штукатурка. После этого резким ударом 
в щель между досками подшивки ближе к балке вводится крюк багра или универсального лома и разворачивается поперек доски.

290. Доски от балки отрываются вниз последовательными сильными рывками за багор или лом.

291. При вскрытии деревянных оштукатуренных перегородок сначала ударом лома или топора отбивается штукатурка и отрывается дранка.

292. Определив направление расположения досок (вертикальное или горизонтальное), производится расчистка их поверхности. Затем доски перегородки от стоек на заданном участке выпиливаются или вырубаются.

Получаемые в результате разборки строительных конструкций элементы (материал) и мусор не должны затруднять действия пожарных по тушению пожара и должны удаляться с места проведения работ. При этом следует не допускать перегрузки перекрытий (покрытий), а разобранные материалы складывать по роду материала и располагать преимущественно у капитальных стен.

293. Если же полученные в результате разборки материалы можно сбрасывать из этажей, чердака или крыши вниз, то следует придерживаться следующего порядка:

1) предварительно выбрать место для сбрасывания, освободив его 
от рукавных линий, лестниц и другого пожарного инвентаря;

2) поставить у места сбрасывания пожарных для предупреждения несчастных случаев с людьми;

3) не допускать сбрасывания материалов и предметов на электропровода, навесы, балконы, люки колодцев и так далее.

294. При выполнении работ по вскрытию элементов строительных конструкций следует соблюдать следующие требования безопасности:

1) работы производить только в рукавицах (перчатках) и каске 
с опущенным лицевым щитком (для защиты глаз);

2) запрещается проводить работы с неисправным или не прошедшим испытания инструментом;

3) запрещается производить одновременное вскрытие с обеих сторон перегородок и перекрытий во избежание травмирования пожарных 
на противоположной стороне конструкции при работе с топором или ломом;

4) при работе с инструментом должны быть приняты все меры к тому, чтобы не было повреждений теплофикационных, водопроводных, канализационных, вентиляционных сетей, а также телефонных линий 
и электросетей;

5) после проведения работ весь использовавшийся инструмент должен быть очищен от грязи и тщательно проверен.

3. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент

295. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (далее – АСИ) предназначен для выполнения комплекса работ, связанных с подъемом 
и перемещением элементов завала, разборкой или разрушением строительных 
и других конструкций, расширением проемов в завалах с целью высвобождения людей, защемленных в результате аварий, пожаров и стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях.

296. АСИ могут использоваться также для резки арматуры, листов, различных профилей, для вскрытия металлических дверей и ряда других подобных работ.

297. Разработан целый спектр ручных АСИ различного назначения, в том числе резаки, расширители, домкраты, подъемные подушки, при этом некоторые инструменты универсальны и могут выполнять несколько видов работ.

298. Резаки являются самыми важными инструментами аварийно-спасательных работ. Большие резаки хорошо подходят для перекусывания прочных и толстых деталей автомобилей. Мини-резаки могут использоваться для перекусывания замков и арматур в труднодоступных местах.

299. При работе с резаками необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

1) резак следует располагать таким образом, чтобы он находился под углом 90 градусов к поверхности резания;

2) обрезаемый материал необходимо расположить как можно глубже 
к основанию лезвий резака. Следует избегать резку материала концами лезвий;

3) если резак начинает слишком сильно разворачиваться, чрезмерно вращаться или происходит выгибание лезвий, необходимо прекратить резку 
и установить резак заново;

4) запрещается прикасаться руками к лезвиям резака;

300. Расширители имеют три основные функции: расширение, сдавливание и стягивание. Они разрушают или сдавливают металлические элементы, создавая слабые и хрупкие точки или зоны для последующего резания, а также позволяют раздвигать элементы в разные зоны. Стягивание различных элементов производиться с помощью использования крюковых адаптеров на наконечниках соответствующих инструментов.

Используя специальные наконечники, расширители могут использоваться для поднятия груза.

301. При работе с расширителями необходимо выполнять следующие требования безопасности:

1) следует полностью задействовать поверхность расширяющих наконечников;

2) если при захвате наконечники начинают проскальзывать, необходимо прекратить выполняемую операцию и привести оборудование в исходное положение;

3) инструмент располагать так, чтобы части и фрагменты выдавливались из транспортного средства наружу;

4) не прикасаться руками к рычагам или наконечникам расширителя;

5) быть особо осторожным при подъеме нестабильного груза.

302. Домкраты используются для подъема различных конструкций, препятствующих эвакуации или спасению пострадавших. Поскольку домкраты удерживают большую нагрузку, их соскальзывание с опорной точки 
по причине потери опоры или их зажима представляют наибольшую опасность.

Домкраты могут комплектоваться различными насадками, удлинителями, цепями, опорами (жесткими и шаровыми) и соответствующими переходниками. Данные принадлежности расширяют круг применения домкратов для подъема, раздвигания, упора и тому подобное, а также для перемещения или стягивания с использованием комплекта цепей в различных условиях.

303. При работе с домкратами необходимо выполнять следующие требования безопасности:

1) гидравлический домкрат располагать таким образом, чтобы его управляющая рукоятка была легко доступна, но не препятствовала последующей эвакуации пострадавших;

2) если в процессе подъема или выдвижения произведена остановка, необходимо обратить особое внимание на ориентацию рукоятки управления перед продолжением прерванной работы. Не следует слишком быстро опускать или сбрасывать давление из гидравлического домкрата;

3) особое внимание необходимо уделять обеим точкам опоры домкрата;

4) обеспечить надежную стабилизацию объекта под нижней опорной точкой до подачи давления.

304. При работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом необходимо постоянно отслеживать обстановку, а также помнить следующие основные моменты:

1) допускается использовать инструмент только по назначению;

2) все работы должны выполняться в средствах защиты рук (рукавицах);

3) запрещается работать гидроинструментом с неисправными или незакрепленными рабочими органами;

4) запрещается использовать напорные и сливные шланги, не прошедшие испытаний, не герметичные (пропускающие жидкость) или не соответствующие требованиям технической документации;

5) необходимо применять только ту жидкость, которая указана 
в эксплуатационной документации (в зарубежных инструментах используются свои специальные рабочие жидкости, указанные в сопроводительной эксплуатационной документации);

6) при резке (перекусывании) элементов металлических конструкций рабочие органы кусачек (ножниц) должны располагаться перпендикулярно 
к данному элементу;

7) резку массивных элементов строительных конструкций необходимо выполнять только с помощником (2-м пожарным) для поддержания или отвода фрагментов в безопасное место;

8) во избежание нежелательных усилий на режущих лезвиях не следует 
с силой удерживать кусачки в первоначальном положении при выполнении работы;

9) при резке (перекусывании) арматуры необходимо следить за тем, чтобы в результате данных действий не произошло обрушения элементов конструкций в зоне нахождения людей и проведения работ;

10) устанавливать домкрат под поднимаемым грузом следует так, чтобы его шток был свободным от изгибающей нагрузки, а рукоятка управления была доступна для работы;

11) при перемещении или подъеме конструкции домкратом пожарный  находится на безопасном расстоянии от работающего инструмента (возможны разрывы цепей, смещение от вертикальной оси инструмента, растрескивание или обрушение конструкций завала) и постоянно следить за его положением 
и устойчивостью;

12) при работе с инструментами, имеющими губил или лезвия, следить, чтобы руки или одежда оператора не попала в створ сходящихся губок или лезвий;

13) при подъеме элементов конструкций необходимо следить за тем, чтобы руки оператора не защемились между выходящим штоком и конструкцией;

14) запрещается залезать (вставлять руки) под поднятую конструкцию 
без предварительного крепления надежными упорами;

15) если поднимаемый или перемещаемый груз неустойчив, 
его необходимо закрепить распорками (деревянными брусками);

16) поднятие элементов конструкций домкратами необходимо осуществлять только с применением соответствующих насадок 
из прилагаемого комплекта, обеспечивающих наиболее устойчивое положение концевых опор и препятствующих их выскальзыванию;

17) при поднятии груза не допускается отклонение гидродомкратов 
от вертикального положения, а также приложение нагрузки на шток (штоки) 
вне центра;

18) в случае установки домкрата на дополнительные подкладки следует убедиться в его устойчивом положении;

19) в процессе работы с полной нагрузкой не допускается просачивание рабочей жидкости (масла) между корпусом и штоком, а также в других подвижных и неподвижных стыках; просачивание свидетельствует об износе уплотнений либо об ослаблении затяжки резьбовых соединений;

20) не допускать нахождение посторонних лиц в зоне работы гидроинструмента.

305. Ряд используемых инструментов АСИ представлен на рисунках 31-34.

306. При развертывании оборудования на месте работы все гидроинструменты подключаются к насосу или насосной станции с помощью гибких шлангов.

307. Все работы с гидроинструментом выполняются 2-мя пожарными. Допускаемые к данным работам пожарные (операторы) должны изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации соответствующих инструментов и иметь практические навыки работы с данным гидрооборудованием. Действия пожарных по подготовке инструмента к работе должны выполняться одновременно и быстро в соответствии с оперативной обстановкой.

308. Непосредственно перед проведением операции пожарный занимает устойчивую позицию (в зависимости от вида работ), фиксирует удобное положение ног и рук с инструментом и осуществляет работу с ним.

309. При выполнении работ по перемещению элементов завала разжимом или разжим-кусачками возможны 2 вида операций: раздвигание, или подъем, 
и стягивание (рис. 35).

310. В первом случае расчет из двух пожарных подносит комплект инструмента с приспособлениями к месту выполнения работ и выполняет операции по подготовке инструмента к работе.

311. Изначально губки инструмента должны быть полностью сдвинуты. Концы губок вставляются в щель между объектами, при этом для упора необходимо выбрать место, исключающее выскальзывание губок из щели. Допускается обкалывание плит и тому подобное объектов острыми концами губок для их надежной установки в щели, а также для некоторого начального расширения щели. Поворотом ручки управления производится раскрытие губок и, соответственно, перемещение объекта.

312. Работы по подъему и фиксации на нужной высоте отдельных элементов завала производятся, как правило, при освобождении пострадавших, защемленных тяжелыми элементами конструкций, плит и тому подобное. Для выполнения данной операции расчет из 2-х пожарных подносит комплект инструментов с приспособлениями к месту проведения работ, выполняет операции по подготовке инструмента к работе. Губки разжима перед началом проведения работ должны быть сведены.

313. Пожарный подносит разжим к месту подъема конструкции, вставляет на всю длину рифленые концы рычагов инструмента в щель между навалившимся грузом и твердой поверхностью. Убедившись в правильности установки разжима (рычаги разжима установлены перпендикулярно поднимаемой конструкции и жесткости упорной поверхности), правой рукой поворачивает рукоятку управления на раздвижение рычагов и поднимает груз на высоту, достаточную для того, чтобы освободить пострадавшего. При мягком основании (песок, мягкий грунт и тому подобное) под опорную губку следует подложить металлические, деревянные или другие жесткие подкладки для увеличения опорной поверхности.

314. Если при подъеме рычаги начинают выскальзывать из-под груза, необходимо приостановить работу, установив ручку управления в нейтральное положение. После этого вставить в образовавшуюся щель деревянный упор. Затем, повернув рукоятку управления в противоположную сторону, свести рычаги таким образом, чтобы губки инструмента можно было продвинуть глубже в образовавшуюся щель и продолжить подъем груза. При раскрытии рычагов разжима на полную величину вновь жестко вставить 
в образовавшуюся щель деревянный упор.

315. Рекомендуется поддержка (страховка) груза деревянными упорами вовремя и после его подъема. При подъеме необходимо особо следить за тем, чтобы не произошло разрушение поднимаемой конструкции или обрушение связанных с ней других элементов конструкций в зоне проведения работ.

316. При выполнении данных работ разжимом по стягиванию объектов расчет из 2-х пожарных подносит комплект инструментов с приспособлениями к месту проведения работ, и выполняет операции по подготовке инструмента 
к работе. Губки инструмента должны быть раскрыты на полную величину или на величину большую, чем необходимая величина смещения объекта.

317. Комплект цепей для стягивания включает два коротких и два длинных отрезка цепей со специальными крюками. Короткие отрезки закрепляются скобами на губках. Длинным отрезком цепи охватывается неподвижная (например, очень тяжелая или закрепленная) опора. Наличие такой опоры необходимо для проведения данной операции. С другой стороны инструмента цепью охватывается конструкция, которую необходимо переместить.

318. В зависимости от размеров объектов, охватываемых длинными отрезками цепи, одно из звеньев в средней части цепи заводится в зев крюка этой цепи, образуя замкнутую петлю, а свободный конец цепи одним из звеньев заводится в крюк короткого отрезка, закрепленного на инструменте. Свободный провис соединенных цепей должен быть минимальным. Специальные крюки длинных отрезков цепей имеют узкий зев (для сцеплениями со звеньями самой цепи), однако в случае возможности их закрепления непосредственно на конструкции (на сдвигаемом объекте) можно отказаться от установки охватывающей петли. После операции закрепления длинных цепей одна из губок инструмента будет связана цепью с неподвижной опорой, а вторая губка – 
с передвигаемым объектом.

319. Убедившись в надежности сцепки, необходимо произвести сведение губок и, соответственно, перемещение объекта. При проведении данной операции нахождение самих пожарных и других лиц в створе цепных стяжек 
не допускается во избежание травмирования в случае их срыва с конструкции.

320. При выполнении разжимом или разжим-кусачками работ 
по пережиманию трубы в целях устранения утечек расчет из 2-х пожарных подносит оборудование к месту проведения работ и выполняет операции 
по подготовке инструмента к работе. У выбранного участка трубы осуществляет раскрытие губок разжима на расстояние, достаточное для захвата трубы плоскими частями губок, по возможности ближе к основанию губок 
и производит сжатие губок. При сжатии губки должны устанавливаться перпендикулярно к пережимаемой трубе. После проведения операции губы разводятся и инструмент снимается.

321. При операции вскрытия металлических дверей пожарный вставляет концы клинового вскрывателя в щель между краем наружного листа двери 
и дверной коробкой в районе крепления замка. При малой щели вскрыватель забивается в нее молотком или кувалдой. Концы губок разжима вставляются 
в ложемент клинового вскрывателя и посредством движения губок разжима производится раздвижка клиньев вскрывателя до тех пор, пока щель между листом двери и дверной коробкой не достигнет такого размера, при котором 
в нее можно вставить непосредственно концы рычагов разжима или разжим-кусачек. Далее вскрытие производится непосредственно самим инструментом после извлечения вспомогательного клинового вскрывателя.

322. Для проведения работ по перекусыванию арматуры расчет из 2-х пожарных подносит комплект инструмента к месту проведения работ 
и выполняет операции по подготовке к работе. При необходимости перекусываемая арматура освобождается от бетона на величину, позволяющую работать реками (кусачками).

После подготовки к работе пожарный подносит инструмент к месту перекусывания арматуры, раскрывает лезвия на необходимую величину, достаточную для ввода арматурного прутка в корневую выемку лезвий, расположенную в непосредственной близости от оси вращения лезвий. Для перекусывания раскрытые лезвия инструмента надвигаются на арматурный пруток, при этом сам инструмент и лезвия (плоскость реза) должны быть расположены перпендикулярно к прутку.

323. Во время перекусывания необходимо следить за ходом процесса. Если при резе инструмент уводит от перпендикулярного к прутку положения 
на угол 20-30° – процесс реза следует немедленно прекратить, лезвия инструмента развести и начать вновь на другом участке арматуры.

324. При проведении работ по подъему тяжелых элементов завала 
в исходном положении шток домкрата должен находиться во втянутом состоянии. В зависимости от вида поднимаемого объекта, а также начальной высоты пожарный подбирает для концов штока соответствующие насадки, переходники, опору. Если нужно раскрыть или подпереть высокий проем, можно использовать подкладки под опору домкрата или удлинители. Короткие удлинители могут устанавливаться на шток, длинные – как продолжение корпуса гидроцилиндра.

325. В поднимаемой конструкции выбирается место без трещин и других повреждений для установки инструмента.

При малом расстоянии между основанием (полом) и предполагаемой 
к подъему конструкцией (например, бетонной плитой), недостаточном для установки домкрата, расстояние следует предварительно увеличить 
с использованием разжима. Приподнятая плита может удерживаться разжимом при установке его ручки управления в нейтральное положение.

Пожарный подводит домкрат под конструкцию и надежно устанавливает его в вертикальном положении. В целях предотвращения вдавливания опоры 
в мягкое основание (в почву) необходимо использовать деревянные или другие жесткие подкладки для увеличения опорной поверхности.

326. Непосредственный подъем конструкции (объекта) производится 
с выдвижением штока на всю или на нужную высоту. Особое внимание при проведении всего процесса подъема следует обращать на контроль состояния поднимаемой конструкции и места упора штока. При опасности обрушения конструкции подъем следует прекратить и предпринять необходимые меры по страховке положения конструкции дополнительными подпорками. Если при подъеме конструкции происходит смещение домкрата от вертикального положения или конструкция дала трещину, подъем также следует прекратить. 
В этом случае необходимо поправить положение домкрата или изменить место его установки, надежно закрепив конструкцию деревянными подпорками.

Глава 6. Работа с ручными пожарными лестницами

1. Работа со штурмовой лестницей

327. Лестница-штурмовка (далее – ЛШ) предназначена для подъема пожарных по наружной стене зданий и сооружений, а также обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах.

328. Порядок переноски, старта, движения и подготовки лестницы 
к подвеске показан на рисунках 36-38.

329. По команде «Штурмовую лестницу с автомобиля – снять!» пожарный снимает ее с пожарного автомобиля, переносит в указанное место 
и кладет на землю.

330. Переноска, подвеска штурмовой лестницы и подъем по ней в этажи производится по команде «По штурмовой лестнице (указывается этаж) – марш!».

331. Подвеска штурмовой лестницы производится следующим образом (рис. 39, 40):

1) пожарный, удерживая ЛШ за верхнюю тетиву правой рукой около 8-й ступеньки, башмаками вперед, крюком от себя, за 9-12 м до учебной башни рывком правой руки вперед-вверх переводит ЛШ над головой крюком вверх. При этом левой рукой берется за левую тетиву на уроне 8-й ступеньки, 
а правой рукой перехватывается за правую тетиву на том же уровне. Приближаясь к учебной башне, пожарный держит ЛШ так, чтобы ее башмаки находились в 25-30 см от уровня земли. При касании башмаками лестницы предохранительной подушки, лестница продолжает движение крюком к башне. Пожарный опускает руки на уровень 5-й ступеньки, поднимает лестницу, посылая ее вперед, а затем вверх, энергичным толчком производя подвеску ЛШ в правую половину окна 2-го этажа. При этом одновременно производит постановку правой ноги на первую ступеньку (при подъеме по ЛШ через ступеньку), а руками держится за тетивы на уровне 5-й ступени;

2) выход на подоконник, сел на подоконник, выброс лестницы 
с подоконника, подвеска и выход на ЛШ с подоконника показаны на          рисунке 41-47. Для правильного выхода на лестницу большое значение имеет постановка и толчок стопой левой ноги с подоконника;

3) выход пожарного на лестницу с подоконника. Пожарный ставит правую ногу на 1-ю ступеньку, подтягивается на руках и, опираясь левой ногой на подоконник, захватывает правой рукой 7-ю ступеньку, отталкивается правой ногой от ступеньки, а левой – от подоконника, выпрыгивает правой ногой 
на 4-ю ступеньку (при подъеме через ступень идет постановка ноги на   
5-ю ступень) и левой рукой берется за 9-ю. Дальнейший подъем по штурмовой лестнице аналогичен ранее описанному подъему на 2-й этаж (при постановке ноги на 5-ю ступень подъем осуществляется через ступень);

4) финиширование. Пожарный начинает финиш с толчка правой ногой от 9-й ступеньки и, с одновременным разворотом корпуса вправо, заносит левую ногу в раму окна. Руки, находящиеся на 11-й и 13-й ступеньках, делают мощный рывок вверх и вперед. Правая нога отрывается от 9-й ступеньки и, завершая разворот корпуса на 180°, ставится на пол учебной башни одновременно 
с левой ногой.

2. Работа с выдвижной пожарной лестницей

332. Выдвижная пожарная лестница (далее – ВПЛ) предназначена для подъема пожарных на третий этаж или крышу двухэтажного здания при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ.

333. ВПЛ состоит из 3-х параллельно связанных колен и оборудована механизмом останова и фиксации выдвигаемых колен по всей длине лестницы 
с шагом, равным расстоянию между ступеньками. На одном колене находится 12 ступенек. Отсчет колен ведется с верхнего. Длина ВПЛ в сложенном состоянии 4380 мм, в выдвинутом – 10700 мм, шаг между ступеньками 355 мм, ширина 480 мм, масса не более 48 кг.

334. Снятие с автомобиля, переноска и установка выдвижной лестницы 
и подъем по ней на 3-й этаж учебной башни (рис. 48-52). Упражнение выполняется 2-мя пожарными и включает: старт, снятие лестницы с машины, переноску ее к башне, установку и выдвижение, подъем по ней 1-го номера 
и финиш его в окно 3-го этажа.

335. Начало упражнения:

1) выдвижная лестница уложена и закреплена на автомобиле (макете пожарного автомобиля), находящегося в 30 м от основания учебной башни (проекция оси задних колес совпадает с линией старта);

2) участники стоят перед линией старта с правой стороны автомобиля около заднего колеса, не касаясь его.

336. Конец упражнения: выдвижная лестница установлена в окно 3-го этажа учебной башни и зафиксирована. 1-е колено находится в раме окна 
и выступает за уровень подоконника на 2-3 ступени. Первый номер коснулся обеими ногами пола 3-го этажа.

337. Установка выдвижной лестницы и подъем по ней на 3-й этаж учебной башни производится по команде: «По выдвижной лестнице в окна 3-го этажа учебной башни – марш!». 1-й номер становится вплотную к автомобилю, 2-й номер находится слева от 1-го номера у заднего колеса автомобиля.

338. По команде: «Марш!» 1-й номер сильным отталкиванием обеими ногами выполняет шаг-прыжок, обегает задний угол машины с поворотом влево, почти одновременно отталкивается обеими ногами от дорожки, открывает стопор и быстро открепляет лестницу. Наиболее эффективным считается прием лестницы 1-м номером – левой или обеими руками за левый пакет тетивы как можно в более высокой точке над головой на уровне 8-й ступеньки с последующим ускорением лестницы руками по направлению движения. Открепление лестницы 1-м номером и хват за 1-ю ступеньку 2-м номером осуществляется одновременно.

339. 2-й номер уходит со старта, выполняя широкий шаг левой ногой. Отталкиваясь, он хватается правой рукой за угол автомобиля, и, подтягиваясь как можно ближе к поручням на руках, ставит правую ногу на поручень автомобиля, а левой ногой, согнутой в колене, упирается в автомобиль под правыми тетивами лестницы. Как только левое плечо 2-го номера проходит поручень автомобиля, он быстрым движением левой руки берется за 1-ю ступеньку 1-го колена и энергичным отталкиванием левой ногой сообщает лестнице поступательное движение в сторону учебной башни; заканчивает снятие ее сопровождением правой рукой. Спрыгивая на дорожку, пожарный принимает лестницу на руки с последующим хватом кистью правой руки 
за нижний пакет тетивы, сохраняя прямолинейность движения.

340. После снятия лестницы пожарные бегут в ногу с максимальной скоростью. На расстоянии 4-5 метров до предохранительной подушки 2-й номер левой рукой берется за 3-ю ступеньку 3-го колена ближе к левой тетиве хватом сверху и, удерживая лестницу левой рукой на уровне груди, берется правой за веревку без зрительного контроля. Место хвата правой рукой зависит от размаха рук пожарного. При входе на предохранительную подушку пожарные разворачивают лестницу, направляя ее башмаками на место установки, 2-й номер отпускает лестницу левой рукой с уровня пояса, веревка остается в правой руке. В момент касания башмаков лестницы о предохранительную подушку 2-й номер переходит за лестницу, разворачивается спиной к башне и начинает тянуть веревку вдоль лестницы правой рукой.

341. При подходе к подушке 1-й номер обеими руками выводит лестницу над головой, толкая ее вперед и вверх. 2-й номер в момент постановки башмаков начинает выдвижение лестницы. Перехватывая веревку обеими руками, разгоняет колено лестницы вверх. На 3-4 перехвате мягко отрывает ноги от подушки и заканчивает выдвижение в свободной посадке на землю, резко освобождая веревку от натяжения, когда первая ступенька второго колена поднимется выше уровня 1-й ступеньки 3-го колена. Зафиксировав ВПЛ 2-й номер, удерживая руками тетивы 3-го колена с внешней стороны, приставляет ее к учебной башне, направляя тетивы 1-го колена в левую (правую) половину окна.

342. После фиксации лестницы, удерживая тетивы 3-го колена, 1-й номер начинает движение с правой ноги со 2-й ступени. Два шага по лестнице руки пожарного работают по тетивам; на 3-м шаге правая рука переносится на ступеньку и подъем продолжается через одну ступеньку с синхронной работой рук и ног. Перенос центра тяжести через подоконник выполняется за счет толчка правой ногой о 3-ю ступеньку сверху и активной работы рук о лестницу и раму окна. Пересекая проекцию подоконника, пожарный быстро опускает обе ноги, финишируя.

343. Спуск вниз осуществляется по команде: «По выдвижной лестнице вниз – марш!». При этом 1-й номер становится на подоконник, левой рукой берется за верхнюю ступеньку, разворачивает корпус лицом к лестнице 
и с одновременным хватом правой рукой за верхнюю ступеньку с наружной стороны ставит правую ногу на 4-ю ступеньку и спускается вниз.

344. Спустившись вниз, берет лестницу за тетивы у 5-й ступеньки 
и вместе со 2-м номером отводит ее от подоконника. 2-й номер тянет веревку сначала вниз, освобождая валик останова, затем медленно опускает лестницу до полного сдвижения колен. Удерживая лестницу за веревку, 2-й номер становится носками на башмаки лестницы, а 1-й номер, поддерживая лестницу за тетивы, отходит назад, поворачивается налево, кладет лестницу на правое предплечье, взявшись левой рукой за 9-ю ступеньку сверху. 2-й номер заходит слева от лестницы, берет ее правой рукой за тетиву снизу, а левой – за 3-ю ступеньку. После этого оба номера кладут лестницу на плечи и переносят к автомобилю.

345. Марш по ВПЛ может осуществляться по каждой степени 
с постановкой рук через ступень. Начало движения аналогично началу движения через ступень. Выбор способа подъема зависит от физической подготовки пожарного, погодных условий, сложности выполнения работ.

3. Упражнение с выдвижной пожарной лестницей

346. Подъем пожарного на крышу двухэтажного и на балкон трехэтажного зданий производится по ВПЛ, установленной на 4-5-ю ступень выше карниза крыши (пола балкона). По команде: «По выдвижной лестнице на крышу (балкон 3-го этажа) – марш!» пожарный № 1 поднимается по ВПЛ так же, как и при подъеме на третий этаж. Пожарный № 2 страхует ВПЛ на земле.

347. До перехода с ВПЛ на крышу ноги пожарного № 1 находятся на ступени ВПЛ на уровне карниза крыши, руками держится за ступень на уровне груди; ставит правую ногу на крышу за желоб, правой рукой обхватывает ступень ВПЛ со стороны здания ближе к правой тетиве. Затем приставляет левую ногу к правой, левую руку опускает вниз и становится лицом к ВПЛ.

348. По команде: «Вниз – марш!» пожарный берется руками за верхнюю ступень ВПЛ, ставит левую ногу на середину ступени на уровне карниза крыши с наружной стороны ВПЛ, правую ногу ставит на ступень к левой и спускается вниз аналогично подъему по ВПЛ.

349. Подъем пожарного на балкон третьего этажа:

1) По команде: «По выдвижной лестнице на балкон третьего этажа – марш!» пожарный № 1 поднимается по ВПЛ, как и при подъеме на этаж, 
а пожарный № 2 удерживает ВПЛ на земле;

2) Пожарный № 1 поднимается на уровень балкона, веревкой рукавной задержки закрепляет ступень и тетиву ВПЛ за перила и стойку балкона. Пожарный берется руками за ступень на уровне груди, затем правой рукой берется за ступень ВПЛ над перилами со стороны балкона, правой ногой садится на перила балкона, левой рукой берется за перила, прижимается правой ногой к перилам, удерживаясь руками с поворотом налево вокруг левой руки, левую ногу, согнутую в колене, заводит назад за перила и становится на пол двумя ногами;

3) По команде: «Вниз – марш!» пожарный правой рукой берется 
на уровне груди за ступень снизу со стороны балкона, левой за перила балкона, левой ногой садится на перила балкона, правой прижимается к ограждению балкона, левой рукой берется за ступень ВПЛ хватом сверху – снаружи, правой хватом сверху за перила балкона, становится согнутой левой ногой на ступень лестницы выше пола балкона, правой рукой берется за ступень лестницы снаружи, выводя корпус тела на лестницу и выпрямляя левую ногу, подтягивается на руках и ставит правую ногу на лестницу. Отвязывает веревку задержки и спускается вниз.

350. Закрепление пожарным поясным карабином:

1) По команде: «Карабином (указывается высота) на выдвижной лестнице – закрепись!» пожарный поднимается по ВПЛ на высоту (уровень), указанную в команде. Ноги ставит на одну ступень ВПЛ, правой рукой берется за ступень на уровне груди, левой открепляет ремешок карабина и берет его большим пальцем за спинку, а четырьмя остальными – под затвор, отводит замыкатель 
и прижимает его с затвором пальцами к спинке карабина, поднимает его вверх над ступенью на уровне пожарного пояса и закрепляет карабин за ступень вниз, отпуская затвор карабина. Опускается на одну ступень и отводит корпус назад 
с поворотом направо, руки опускает вниз;

2) По команде: «Карабином – открепись!» пожарный поворачивается лицом к ВПЛ, руками берется за ступень на уровне груди, поднимается на одну ступень, левой рукой берется за карабин, отводит замыкатель и прижимает снизу пальцами затвор карабина, открепляет его и спускается вниз. Карабин пристегивает ремешком.

4. Работа с лестницей-палкой

351. Лестница-палка (далее – ЛП) предназначена для преодоления забора, перехода на стационарную пожарную лестницу здания, внутри здания используется при производстве работ по вскрытию конструкций и как таран для вскрытия дверей, а также в пожарной эстафете 4x100 м для преодоления домика.

352. Снятие лестницы-палки с пожарного автомобиля и переноска ее на исходное положение производятся по команде: «Лестницу-палку (указывается место) – ставь!».

353. Пожарный, находясь на исходном положении в метре от заднего колеса автомобиля (в зависимости от места расположения ЛП на автомобиле) поднимается по задним ступенькам на крышу кузова автомобиля, освобождает лестницу от крепления, опускает один конец ее на землю, другой – приставляет к автомобилю. Спускается с автомобиля, становится спиной к нему (лестница находится справа), берет лестницу обеими руками, приподнимает на 30-40 см от земли и, сделав 3-4 шага вперед, кладет ее на правое плечо, придерживая 
ее кистью правой руки сверху.

354. Лестница-палка переносится так, чтобы ее передний конец был несколько приподнят вверх (рис. 53) На большие расстояния ЛП переносят на плече; в помещениях и узких проходах – в наклонном, вертикальном положении или над головой.

355. За 3-4 шага до места установки пожарный придает лестнице вертикальное положение, подходит к месту установки и в таком положении опускает ее на землю и усилием рук разводит тетивы. Если тетивы разводятся туго, то лестницу поднимают на 40-50 см от земли и ударом башмаков о землю производят их разъединение. Лестницу-палку устанавливают так, чтобы 
ее нижние концы находились на расстоянии около метра от здания, а верхние прислонялись к зданию. Подъем по лестнице начинается с постановки левой ноги на 1-ю ступеньку и хватом правой рукой сверху за 5-ю ступеньку. Правая нога ставится на 2-ю ступеньку, а левая рука – на 7-ю и т. д.

356. По команде: «Лестницу-палку на машину – уложить пожарный «становится лицом к лестнице в 50-80 см от нее, делает шаг вперед, берется за тетивы, отводит верхние концы лестницы от стены, соединяет тетивы вместе, приподнимает ее на 30-40 см от земли и поворачивается в сторону автомобиля. Отойдя 3-4 шага от места установки, кладет лестницу на правое плечо, подносит ее к автомобилю и ставит на землю в метре от автомобиля. Прислонив лестницу к кузову, поднимается на крышу автомобиля, укладывает, закрепляет лестницу и спускается на землю.

357. Переносить лестницу-палку разрешается также за тетиву 
в раскрытом положении или на предплечье правой руки.

358. Прежде чем производить подъем по ЛП, пожарному необходимо убедиться в правильности ее установки. Если лестница установлена 
на скользкой твердой поверхности (мокрый пол, асфальт), то подъем и работа на ней осуществляются с соблюдением мер предосторожности.

5. Комбинированный подъем

по выдвижной трехколенной и штурмовой лестницам

359. Комбинированный подъем выполняется расчетом из трех пожарных.

360. По команде: «Со штурмовой по выдвижной лестнице на 4-й этаж – марш!» пожарные № 1 и № 2 снимают с пожарного автомобиля, переносят 
и устанавливают ВПЛ в указанном месте, пожарный № 3 снимает с пожарного автомобиля, переносит и приставляет к стене рядом с ВПЛ ЛШ крюком 
от башни. Пожарный №1 поднимается до окна 2-го этажа, при этом 
он держится левой рукой за ступеньку на уровне груди. Пожарный № 3 берет ЛШ за тетиву под 2-й ступенькой, поднимает ее, поворачивается с ЛШ налево 
и подает ее пожарному № 1, который принимает и вешает ее на плечо между 
9-й и 10-й ступеньками. Приняв ЛШ, пожарный №1 по ВПЛ поднимается с ней до уровня окна 3-го этажа, закрепляется карабином за ступеньку ВПЛ 
и опускается на одну ступеньку. Затем снимает ЛШ с плеча, поворачивает крюком над головой, перебирая руками за тетивы, поднимает вверх 
и навешивает крюк в правую половину подоконника 4-го этажа. После этого 
он поднимается на одну ступеньку, открепляет карабин, правую ногу переносит на 1-ю ступеньку ЛШ, поднимается по ней и переходит в окно 4-го этажа 
(рис. 54-58).

361. Спуск по ЛШ и ВПЛ производится по команде: «По штурмовой 
и выдвижной лестницам вниз – марш!». По этой команде пожарные № 1, № 2 
и №3 выполняют следующие действия: пожарный №1 выходит из окна 4-го этажа на ЛШ, спускается по ней до положения ног на 1-й и рук на 5-й ступеньках, переносит левую ногу и левую руку на ступеньки ВПЛ, переходит на нее, закрепляется карабином, снимает ЛШ, поворачивая ее крюком от себя. Далее вешает ее на правое плечо, просунув правую руку между 9-й и 10-й ступеньками, удерживаясь левой рукой за ступеньку ВПЛ. Затем левой рукой освобождается от крепления карабином и спускается до уровня подоконника   2-го этажа, снимает ЛШ с плеча, передает ее пожарному № 3 и спускается вниз на землю. Приняв ЛШ, пожарный № 3 спускает ее вниз до положения для переноски, подносит к автомобилю и закрепляет на место. Пожарные № 1 
и № 2 сдвигают второе и третье колена ВПЛ, опускают ее, кладут 
на плечи с правой стороны, подносят к пожарному автомобилю, укладывают 
и закрепляют ее на место.

362. Запрещается подвеска ЛШ в окно 4-го этажа, не пристегнувшись карабином к ступеньке ВПЛ.

6. Подъем по штурмовым лестницам, подвешенным «цепью»

363. Подъем выполняется расчетом из трех пожарных. По команде: 
«По трем штурмовым лестницам – цепью в окно 4-го этажа – марш!» пожарные           № 1, № 2 и № 3 подходят к ЛШ, берут их за тетивы и переносят к учебной башне. Пожарный № 1 подвешивает ЛШ за подоконник 2-го этажа с левой стороны; пожарные № 2 и № 3 приставляют ЛШ к стене крюком от башни. Затем пожарный № 1 поднимается по ЛШ до окна 2-го этажа, закрепляется карабином за 13-ю (усиленную) ступеньку, спускается ниже на одну ступеньку, отводит корпус назад с поворотом вправо, руки опускает вниз.

364. Пожарный № 2 берет свою ЛШ и подает ее пожарному № 1, который принимает ее и подвешивает крюк по центру подоконника 3-го этажа. После этого пожарный № 1 освобождается от крепления карабином, правую ногу переносит на 1-ю ступеньку 2-й ЛШ, правой рукой берется за 5-ю ступеньку, поднимается вверх до окна 3-го этажа и закрепляется карабином за 13-ю ступеньку. В это время пожарный № 2 поднимается по ЛШ до окна 2-го этажа, закрепляется карабином, опускается ниже на одну ступеньку, руки опускает вниз, принимает ЛШ от пожарного № 3. После этого, перебирая руками за тетивы, поднимает ЛШ вверх и передает в руки пожарного № 1. Пожарный № 1 принимает и подвешивает ЛШ в окно 4-го этажа в крайне правое положение, переходит на нее, поднимается по ЛШ вверх и переходит в окно 4-го этажа. Пожарный № 2 освобождается от крепления карабином и поднимается по ЛШ на 4-й этаж. Пожарный № 3 поднимается по трем ЛШ на 4-й этаж как описано выше.

7. Подъем по стационарной лестнице

365. Исходное положение пожарного у заднего колеса автоцистерны (автонасоса). По команде: «По стационарной лестнице с помощью ЛП 
на крышу (этаж) – марш!» пожарный поднимается на кузов автоцистерны (автонасоса) и снимает лестницу-палку, переносит ее, приставляет сбоку 
к стационарной лестнице, поднимается по ЛП (при наличии щита, открепляет его и опускает вниз), переходит на стационарную лестницу и поднимается на крышу (этаж). При этом пожарный смотрит на ступень, за которую будет браться рукой. Поднявшись на крышу, поворачивается лицом наружу, смотрит перед собой.

366. По команде: «Вниз – марш!» пожарный поворачивается кругом, берется руками за тетивы стационарной лестницы, ставит одну ногу на ступень лестницы, затем рядом ставит другую ногу и начинает спуск, смотря прямо перед собой. Пройдя второй этаж, смотрит вниз на ЛП, переходит на нее 
и спускается на землю. По команде: «Лестницу-палку – убрать!» пожарный складывает лестницу-палку, переносит и укладывает ее на автоцистерну (автонасос). Становится на исходном положении.

Глава 7. Работа со спасательной веревкой и карабином

1. Сматывание пожарной веревки в клубок

367. Спасательная веревка (далее – СВ) предназначена для спасания людей, материальных ценностей, самоспасания и страховки пожарных при тушении пожаров. Кроме проведения спасательных работ используется для подъема на высоту пожарного инструмента и рукавов.

368. По команде: «Веревку в клубок – смотать!» пожарные правой рукой берут коуш веревки и кладут его под левое предплечье, делают 4-5 витков 
и зажимают в кулак левой руки так, чтобы виток с обеих сторон выступал за края ладони на 2-3 см (рис. 59-64). Выпрямляя пальцы левой руки, разворачивают витки веревки вдоль пальцев, затем правой рукой по направлению от основания большого пальца левой руки делают 5-6 витков веревки вокруг левого кулака (от себя и снизу вверх). Затем от мизинца левой руки к большому пальцу прокладывают диагональный виток веревки.

369. Диагональный виток перегибается и удерживается на поперечном витке веревки. Далее веревку по тыльной стороне ладони подводят к мизинцу. Веревка перегибается по краю витка, не выступая за последний поперечный, 
и пожарный делает следующий диагональный виток вперед, к большому пальцу. Этот виток перегибается на предыдущем и диагональный виток прокладывается к мизинцу и т. д. При этом надо следить, чтобы веревка не выходила за вертикальные плоскости крайних поперечных витков веревки. Из последних 1-1,5 м веревки делают несколько поперечных витков, и конец веревки закрепляют под один из них. Правой рукой берут коуш веревки из-под предплечья, тянут его и вытаскивают витки веревки из клубка, снимают его с руки, конец веревки заправляют в середину клубка. Клубок укладывают в чехол так, чтобы коуш немного выступал из отверстия чехла.

370. По команде: «Веревку – размотать!» пожарные вынимают 
из середины клубка конец веревки и, удерживая его в руке, бросают вниз чехол с веревкой или кладут его на пол (крышу, землю) и достают часть веревки необходимой длины.

2. Закрепление спасательной веревки за конструкцию

371. При обучении закреплению спасательной веревки за конструкцию желательно иметь на двоих обучаемых 1 веревку.

372. Необходимо построить отделение и показать упражнение сначала 
в быстром, а затем в медленном темпе, сопровождая показ рассказом. Пожарные наблюдают за действиями командира и повторяют приемы закрепления веревки. Затем каждый пожарный выполняет упражнение самостоятельно, а командир наблюдает за их действиями, исправляя допускаемые ошибки.

373. Закрепление веревки за конструкцию производится четырьмя способами:

1) по команде: «Веревку (указать, за какую именно конструкцию) – закрепить!» пожарный, удерживая веревку в левой руке, обматывает сверху одним-двумя витками веревки конструкцию, берет короткий конец веревки 
в правую руку, а длинный – в левую, делает петлю на длинном конце и кладет ее на короткий конец веревки (рис. 65-73). Правой рукой с коротким концом веревки, обводит петлю снизу-вверх, отпускает веревку, просовывает правую руку в петлю снизу, переносит ее через веревку, удерживаемую левой рукой, 
и берет короткий конец веревки. Вынимает из петли правую руку и, протащив короткий конец веревки через петлю, затягивает узел;

2) по команде: «Веревку (указать, за какую именно конструкцию) – закрепить!» пожарный обматывает одним-двумя витками конструкцию, берет короткий конец веревки в левую руку, длинный – в правую и накладывает длинный конец на тыльную часть кисти левой руки (рис. 74-76). Правой рукой заводит длинный конец веревки ниже кулака за выпрямленный мизинец. Короткий конец веревки лежит на правом запястье. Затем выпрямляет пальцы левой руки и выводит длинный конец влево между веревками, которыми обмотана конструкция. Короткий конец веревки, лежащий на запястье правой руки, большим пальцем этой руки подворачивает под Длинным концом веревки к себе, вниз, от себя и вверх, где левой рукой берет его и протаскивает через петлю, тянет и правой рукой затягивает длинный конец веревки в узел 
по направлению к себе;

3) по команде: «Веревку (указать, за какую именно конструкцию) – закрепить!» пожарный обматывает одним-двумя витками веревки конструкцию, берет короткий конец в левую руку длинный в правую. Правой рукой накладывает и отматывает длинным концом веревки кисть, второй виток накладывает на большой палец левой руки (рис. 77-81). Поворотом большого пальца влево выводит длинный конец веревки между веревками, идущими от конструкции, образует петлю, в которую указательным и большим пальцами правой руки подает петлю короткого конца веревки, и затягивает узел;

4) по команде: «Веревку (указать, за какую именно конструкцию) – закрепить!» пожарный обматывает одним-двумя витками конструкцию. Оба конца веревки берет в левую руку так, чтобы короткий конец находился справа. Правую руку просовывает снизу между обоими концами и кладет 
ее на длинный конец тыльной стороны кисти (рис. 82-86). Поворотом правой руки против часовой стрелки вниз – вправо – вверх выводит руку ладонью книзу, образовав на веревке петлю. Большим и указательным пальцами правой руки берет короткий конец в руку, вынимает его из петли и левой рукой затягивает узел.

374. После окончания упражнения короткий конец веревки с коушем должен выступать из узла не менее чем на 25-30 см (во всех 4-х способах).

375. По команде: «Веревку – снять!» пожарный, удерживая левой рукой длинный конец веревки, тянет правой рукой короткий конец и развязывает узел.

3. Вязка узла для подъема рукавной линии

со стволом и шанцевого инструмента на высоту

376. Пожарный с веревкой в чехле, одетом через плечо, находится на этаже (крыше) здания.

377. По команде: «Спасательную веревку (указывается место сброса) – размотать!» пожарный достает веревку из чехла, вынимает из середины клубка конец веревки, закрепляет его за конструкцию и удерживая его в руке, сбрасывает веревку вниз.

378. По команде: «Узел для подъема рукавной линии со стволом (шанцевого инструмента) на крышу (или на какой-то этаж) – связать!» пожарный, находящийся внизу здания у пожарных рукавов с присоединенным стволом, берет левой рукой короткий, а правой рукой (ладонью вверх) – длинный конец веревки на расстоянии от левой руки примерно 25 см, делают петлю 
и перекладывает ее в левую руку. Вторично берет веревку правой рукой на расстоянии примерно 25 см, делает петлю и перекладывает ее на первую петлю. Надевает обе петли на рукав у соединительной головки ствола (острия лома) 
и затягивает их в узел. Затем протягивает длинный конец веревки вдоль ствола к спрыску (лома – к кольцу), делает петлю и затягивает ее длинным концом веревки. Докладывает: «Готово! Выбирай!».

379. На шанцевом инструменте двойная петля закрепляется под широкой частью, а одинарная – на противоположном конце.

По команде: «Узел – развязать!» пожарный ослабляет длинный конец веревки и снимает петлю со ствола (лома, багра, лопаты), затем ослабляет узел 
и снимает веревку со ствола (лома, багра, лопаты).

4. Вязка одинарной спасательной петли

380. Снять чехол, размотать несколько метров веревки, сложить вдвое конец ее на длину разведенных в сторону рук, удерживая веревку в левой руке, правую пропустить в петлю, образуемую веревкой у левой руки, взять веревку правой рукой снизу и сделать сдвоенную петлю. Удерживая эту петлю левой рукой, нужно взять правой дальний от себя конец веревки, продеть его в петлю и затянуть узел. Затем большую часть петли следует надеть на ноги (под колени) спасаемого, меньшую – на его голову. Коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии, продеть, коротки конец веревки под узел петли и, потянуть его к себе, нажжено завязать.

5. Вязка двойной спасательной петли

381. Двойная спасательная петля применяется для спасания пострадавших и их страховки при спасании по стационарным, переносным 
и автолестницам, когда спасаемый может передвигаться сам.

382. Исходное положение: пожарный находится от спасаемого 
на расстоянии 1 м. Веревка уложена в чехол, лямка чехла перекинута через плечо пожарного.

383. По команде: «Двойную спасательную петлю – связать!» пожарный снимает чехол, достает из центра смотанной в клубок веревки коуш, делает три отмера в правую сторону на длину разведенных рук, складывает отмеренную веревку вдвое, а затем вчетверо. Концы веревки и одинарную петлю держит
в левой руке, а двойную петлю в – правой. Затем кладет петли веревки, удерживаемые в правой руке на предплечье левой руки, пропускает правую руку с внешней стороны в петлю, образуемую концами веревок, удерживаемых 
в левой руке, и петлями, перекинутыми через левую руку, берет правой рукой свисающие петли и потянув их обратно затягивает узел. Получается три петли (рис. 87-91).

384. Пожарный надевает 2 петли на ноги (по одной на каждую), а третью – на шею спасаемого, коротким концом обвязывает спасаемого по талии 
и фиксирует четыре веревки, находящиеся над центральным узлом и под ним, узлами. Пожарные выполняют упражнение в крагах. Веревку держат снизу, 
за спиной. По команде: «Спасательную петлю – развязать!» действия пожарных производятся в порядке, обратном порядку вязки двойной спасательной петли.

6. Самоспасание и спасание

385. Наиболее сложными упражнениями с веревками являются самоспасание и спасание.

386. Обучение этим упражнениям необходимо начинать со второго этажа и постепенно переходить на большие высоты. Обучение и тренировку необходимо проводить со страховкой пожарных спасательной веревкой.

387. Командир лично или с помощью показчика показывает выполнение упражнения, затем пожарные повторяют его. Во время показа упражнения отделение следует построить лицом к спасающемуся или проводящему самоспасание. В период спуска по веревке отделение подвести к окнам для наблюдения за действиями, выполняющего упражнение.

388. Перед началом занятий по самоспасанию необходимо проверить прочность конструкции, за которую крепится спасательная веревка, надежность спасательных веревок. Для этого нужно закрепить спасательную веревку 
за конструкцию здания и распустить ее к основанию башни на всю длину, 
на нижнем конце веревки повиснуть трем пожарным. Затем наружным осмотром проверить, нет ли обрывов нитей веревки, прочность поясов 
и карабинов (для этого отделение надо построить в две шеренги лицом друг 
к другу, соединив карабины между собой, после чего пожарные начинают тянуть в противоположные стороны).

389. Перед спуском каждого пожарного командир проверяет, правильно ли и прочно завязан узел, положение веревки на карабине (рис. 92), длину веревки, расположение рук на спасательной веревке (не допускать спуск без рукавиц).

390. Далее следует рассказать пожарным правила торможения при быстром спуске.

391. При спасании пострадавшего меры безопасности те же, что и при самоспасании, только руководитель занятия проверяет правильность 
и прочность завязанной спасательной петли на пострадавшем, правильность положения веревки на карабине у спасающего и упора левой ноги 
в подоконник.

392. На отработку упражнения по самоспасанию подается команда: 
«По спасательной веревке вниз – марш!» пожарный крепит веревку за конструкцию здания (первым или вторым способом). Затем левой рукой накладывает веревку на карабин, открывает замок карабина и привязанным концом ее делает два витка от себя. Закрывает замок карабина. Затем надевает рукавицы, привязанный конец веревки берет в левую руку (ладонью снизу), свободный длинный конец – в правую, садится па подоконник (карниз крыши) так, чтобы закрепленный конец остался с левой стороны. Не выпуская из рук веревки, осторожно сходит с подоконника и дальше плавно без рывков спускается по спасательной веревке вниз (рис. 93).

393. Во время спуска пожарный ставит ноги на стену, отталкиваясь от нее ногами, проскакивает оконные проемы или обходит их сбоку; корпус держит прямо, руки вытянуты в стороны (рис. 94, 95).

394. Приземляясь, встает носками на землю, сгибая ноги в коленях. 
Для уменьшения, скорости спуска веревка прижимается правой рукой к себе. Окончание спуска подтверждается словом «Есть!», затем пожарный освобождает веревку из карабина, подтверждая это словом «Готово!».

395. Если веревка находится на значительном расстоянии от стены и ноги спускающеюся не достают до нее, то производится свободный спуск, при котором ноги следует держать опущенными к земле.

396. По спасанию пострадавших из этажей назначается расчет из трех пожарных (рис. 96-98). Спасание выполняется по приказанию командира, который указывает, каким способом спасать, или по команде: «Для спасания (указать этаж, окно) – марш!», пожарный № 1 вяжет спасательную петлю, надевает ее на спасаемого, наматывает конец веревки, идущей к петле, 
на карабин (так же, как и при самоспасании), пропускает другой конец сзади вокруг своего пояса и удерживает его рукой у правого бока, левой рукой берет конец веревки, идущей к спасаемому.

397. Пожарный № 2 сажает спасаемого на подоконник и в случае необходимости помогает пожарному № 1 спускать спасаемого.

Пожарный № 1, опираясь ступней левой ноги о стену у подоконника, 
с помощью пожарного № 2 осторожно опускает спасаемого вниз.

Пожарный № 3 принимает спасаемого па земле у места спуска, подтверждает окончание спуска словом «Есть!», снимает петлю и сообщает пожарному № 1, «Готово!», после чего последний поднимает веревку.

398. Для спасания пострадавших из окон, балконов, крыш с применением стационарных, выдвижных, штурмовых лестниц и автолестниц назначается расчет из двух пожарных и пострадавшего. Если пострадавшего спасают 
по стационарной лестнице, к основанию се приставляется лестница-палка. 
По команде: «Для спасения пострадавшего по стационарной лестнице – марш!» пожарный № 1 вяжет спасательную, петлю и страхует пострадавшего при помощи веревки. Пострадавший самостоятельно переходит па стационарную лестницу, спускается по ней, переходит на ЛП, спускается на землю. Пожарный № 2 следит за действиями пострадавшего, встречает пострадавшего на земле, снимает с него спасательную веревку.

Глава 8. Проведение спасательных работ

1. Переноска пострадавшего

399. Переноска пострадавшего двумя пожарными производится двумя способами:

1) Если пострадавший в сознании его переносят путем посадки 
на условно сделанное «сидение» пожарными. Самое простое сидение – с помощью рук, взятых крест-накрест (рис. 99), второй прием-сцепка с помощью двух карабинов (рис. 100). При большом весе пострадавшего в качестве опорного сидения можно использовать пожарный пояс (рис. 101). Таким образом, пострадавший садится на сделанную пожарными опору, охватывает обеими руками их в области шеи и переносится в нужном направлении 
(рис. 102);

2) Второй способ переноски двумя пожарными производится, когда пострадавший находится без сознания. В этом случае пострадавшего ложат 
на спину, один пожарный берет его под мышками, охватывая в области груди, второй обеими руками берется за ноги в области колен (рис. 103).

400. Переноска пострадавшего одним пожарным (рис. 104-107). Пострадавший ложится на живот. Пожарный опускается на одно колено, охватывает пострадавшего обеими руками со стороны груди, под мышками 
и приподнимая его ложит при вставании себе на грудь. Затем опять опускается на одно колено и ложит пострадавшего на свое левое (правое) плечо в области перегиба тела. Поднявшись с колена, удобно фиксирует пострадавшего 
на плече, охватывает его одной рукой в области колен, второй рукой поддерживает за одну руку.

401. Для переноски пострадавшего на большие расстояния двумя пожарными можно использовать ЛП (рис. 108).

2. Проведение спасательных работ

при помощи спасательного рукавного устройства

402. Устройство спасательное рукавное (далее – УСР) устанавливается 
на автоколенчатом подъемнике (далее – АКП) или автолестнице (далее – АЛ), предназначено для скользящего спуска спасаемых.

403. После принятия решения о применении УСР руководитель тушения пожара или начальник участка:

1) назначает расчет из 4-х пожарных и подает им команду: «Спасательный рукав (указывается место, откуда будет производиться спасание) – подать!»;

2) организует при необходимости поиск и сопровождение пострадавших 
к месту установки УСР;

3) организовывает двухстороннюю связь с расчетом УСР;

4) после опроса и подтверждения членов расчета готовности 
к проведению спасательных работ и убедившись, что спасательный рукав развернулся полностью и УСР готово к работе, по  команде членам расчета «Первый – пошел!» начинает поочередный спуск людей;

5) во время проведения спусков визуально наблюдает, чтобы 
в спасательном рукаве находилось не более одного человека или не более двух 
в варианте «сопровождающий и спасаемый».

404. При этом он получает подтверждение от страховщиков на выходе 
из рукава каждого спустившегося. Получив команду о применении УСР, пожарный расчет выполняет следующие действия.

405. При установке УСР на АКП или АЛ со стационарной люлькой:

1) водитель АКП или АЛ устанавливает автомобиль на опоры, опускает кабину подъемника или люльку автолестницы к земле;

2) пожарные № 1-№ 4 достают из отсека (ящика) устройство крепления рукава, рукав и переносят его к кабине подъемника (к люльке АЛ);

3) пожарные № 1 и № 2 устанавливают устройство крепления рукава 
в посадочное место кабины (люльки);

4) пожарные № 3 и № 4 соединяют необходимое количество секций рукава;

5) после сборки и установки УСР пожарные № 1 и № 2 остаются в кабине (люльке) убедившись, что кольцо с рукавом плотно установлено в посадочное место и зафиксировано с помощью пульта управления (подав команду водителю), производят подъем люльки к месту, с которого будет производиться спуск людей;

6) пожарные № 3 и № 4 остаются внизу, расправляют рукав и по мере его подъема производят осмотр и проверку правильности соединения секций рукава (стыки секций должны быть полностью закрыты эластичным слоем рукава);

7) после поднятия люльки на нужную высоту пожарный № 1 переходит из нее на этаж (крышу), устанавливает очередность спуска спасаемых, пропуская в первую очередь женщин, детей, больных и престарелых, организует при необходимости помощь для спуска маленьких детей и лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обеспечить свой безопасный спуск;

8) пожарный № 2 принимает спасаемых с этажа (крыши) в люльку, производит инструктаж спасаемых о правилах спуска и приемах торможения 
в рукаве, запрещает спуск людей с вещами, предметами или в обуви, которые могут повредить спасательный рукав или нанести травму спасаемому;

9) пожарные № 3 и № 4 осуществляют страховку и прием спасаемых 
в месте выхода людей из спасательного рукава;

10) после спуска всех спасаемых пожарный № 1 докладывает РТП 
о завершении спасательных работ и по его команде пожарные № 2 и № 1 опускают кабину (люльку) вниз.

406. При установке УСР на АЛ со съемной люлькой или на конце стрелы;

1) водитель АЛ устанавливает автомобиль на опоры, опускает конец стрелы автолестницы к земле, при необходимости оказывает помощь расчету при снятии люльки;

2) пожарные № 1-№ 4 снимают и устанавливают на конец стрелы автолестницы люльку или площадку для установки рукава, дальнейшие действия по установке УСР и спасанию людей аналогичны вышеизложенным.

407. При неполном пожарном расчете допускается страховка и прием спасаемых в месте выхода из рукава одним пожарным № 3.

408. Для оперативного и безопасного проведения спасательных работ 
с помощью УСР необходимо:

1) перед спуском спасаемый сначала садится на краю отверстия рукава, опускает ноги в рукав и плавно соскальзывает в него;

2)  при спуске в спасательном рукаве торможение движения происходит за счет сил трения между одеждой человека и внутренней поверхностью рукава, поэтому скорость спуска, вплоть до полной остановки, необходимо регулировать раздвиганием локтей и коленей (рис. 109).

409. Для безопасного приземления спасаемых стоящие внизу страховщики принимают спускающихся на выходе из рукава и, при необходимости, регулируют спуск следующими способами:

1) пережимают нижний конец рукава перед выходом спасаемого для исключения столкновения с последующим спускающимся;

2) закручивают рукав вокруг вертикальной оси для осуществления регулировки скорости спуска людей, которые по своему состоянию здоровья или физическому состоянию не могут самостоятельно обеспечить свой безопасный спуск;

3) оттягивают нижний конец рукава в сторону для уменьшения скорости спуска спасаемого или в случае, когда расстояние от нижней кромки рукава 
до земли слишком мало, чтобы обеспечить свободный выход спасаемого 
из рукава;

4) при спуске маленького ребенка необходимо взять его на руки и вместе 
с ним произвести спуск, регулируя скорость коленями (рис. 109), при этом страховщики должны обеспечить безопасную скорость спуска спасаемых 
с помощью указанных выше приемов;

5) при спуске в рукаве подростка или человека, который не в состоянии самостоятельно осуществить спуск из-за появления у него страха высоты, необходимо посадить его на плечи одному из членов расчета или помощнику из числа спасающихся и произвести совместный спуск (рис. 109). Сопровождающий регулируют скорость спуска разведением локтей и коленей, при этом страховщики должны обеспечить безопасную скорость спуска спасаемых с помощью указанных выше приемов;

6) при спуске в рукаве тяжелобольных, травмированных или раненых должны использоваться специальные носилки, на которых при помощи ремней фиксируют спасаемого. Носилки не должны иметь острых кромок, углов 
и выступов, а их ширина должна обеспечивать свободный вход носилок 
со спасаемым в рукав. С ним спускается один человек из числа спасающихся, который регулирует скорость спуска разведением коленей, при этом страховщики должны обеспечить безопасную скорость спуска спасаемых 
с помощью указанных выше приемов.

410. После окончания спасательных работ:

1) опускают люльку с УСР на землю и извлекают кольцо с рукавом 
из посадочного места устройства;

2) укладывают рукав «гармошкой» в транспортную сумку так, чтобы кольцо с рукавом находилось сверху;

3) снимают устройство с АКП или АЛ и укладывают его, а также сумку 
с рукавом на штатное место в автомобиле.

411. При спасании с помощью УСР:

1) личный состав расчета работает с УСР согласно его принципу;

2) необходимо организовать установку люльки с УСР в таком месте, чтобы эвакуация людей по спасательному рукаву производилась в безопасное место, исключая возможность воздействия на рукав открытого пламени, нагретых 
и острых предметов, соприкосновения с линиями электропередачи;

3) устанавливать устройство на люльке АКП или АЛ в соответствии 
с технической документацией на изделие;

4) все соединительные элементы секций рукава должны быть 
состыкованы в соответствии с технической документацией на УСР;

5) после подъема УСР к месту проведения спасательных работ расстояние от нижнего конца рукава до земли должно составлять 1,0-1,5 м 
(при необходимости это расстояние регулируется отстыковкой или пристыковкой нужного количества секций спасательного рукава);

6) перед началом спуска людей проверить прочность закрепления устройства на АКП или АЛ путем повисания на нижнем конце спасательного рукава двух пожарных в течение 3-5 секунд.

412. Запрещается:

1) применять устройство не по назначению;

2) эксплуатация устройства, выработавшего установленный ресурс;

3) одновременный спуск по рукаву двух и более человек, кроме варианта спуска «сопровождающий и спасаемый».

3. Проведение спасательных работ

при помощи канатно-спусковых устройств

413. Канатно-спусковые устройства (далее – КСУ) предназначены для использования пожарными подразделениями при проведении широкого диапазона спасательных работ.

414. Комплект спасательного снаряжения «Слип-эвакуатор» модель «Качели» специализирован для применения при эвакуации больших групп людей. Возможно использование для эвакуации материальных ценностей. Комплект является средством коллективного пользования и позволяет осуществлять эвакуацию в непрерывно-цикличном режиме, совмещая спуск человека (груза) с подъёмом подвесной системы, освобожденной после спуска предыдущего человека (груза). Комплект размещается в заплечной сумке (рюкзаке) и может быть доставлен в опасную зону при необходимости или быть стационарно установлен заранее в предполагаемых местах массовой эвакуации.

415. Подготовка эвакуируемых к спуску и управление комплектом при спуске могут осуществляться как профессионально подготовленными подразделениями, так и людьми, ознакомленными с системой в минимально необходимом объеме. Управление системой производится из зоны эвакуации.

416. Комплект спасательного снаряжения «Слип-эвакуатор» модель «Стандарт» специализирован для самоэвакуации профессионально подготовленными подразделениями и других специализированных подразделений, а также для выполнения различных видов работ на высотах.

417. После принятия решения о применении КСУ руководитель тушения пожара (начальник участка) приступает к выполнению действий по спасению людей:

1) руководитель звена находит точку закрепления веревки и фиксирует 
ее одним из разрешенных узлов;

2) пожарные обеспечивают защиту веревки от надрезов и перетирания на кромках;

4) производится проверка надежности закрепления веревки, по команде внизу веревка нагружается 2-3 человека на 5-10 сек.;

5) один из пожарных спускается вниз до окна со спасаемыми. При этом соблюдаются правила спуска в зависимости от выбранного спускового устройства («Качели», «Стандарт» т.д.);

6) он надевает на спасаемых спасательные косынки (пояса, петли) 
с карабинами, две петли короткой стороны треугольника пропускаются под подмышки пострадавшего, а оставшаяся вершина треугольника с карабином между ног, в зависимости от габаритов пострадавшего выбирается размер петель, петли соединяются карабином (допускается две соединенные карабином петли короткой стороны треугольника пропустить через петлю в его вершине).

7) Подготовив спасаемого к спуску, пожарный проверяет, чтобы 
у спасаемого не было соскальзывания спасательного треугольника вниз из подмышек и дает команду вниз «Нагрузка»;

8) находящийся внизу пожарный, получив команду «Нагрузка», натягивает веревку и подтверждает прием команды «Есть нагрузка»;

9) убедившись, что веревка натянута, пожарный вывешивает спасаемого 
в окно. Затем производит оттяжку веревки от стены во избежание травм при ударе о подоконники и выступы;

10) находящийся внизу пожарный регулирует скорость спуска, спасаемого натяжением и ослаблением веревки, не допуская свободного проскальзывания и резких остановок.

4. Экстренное спасание при помощи натяжного

спасательного полотна

418. Натяжное спасательное полотно (далее – НСП) предназначено для осуществления экстренного спасания людей из окон и балконов при пожарах 
в зданиях высотой не более 2-х этажей или с высоты не более 8 м. НСП является средством спасания людей и должно применяться в исключительных случаях, когда другие способы спасания применить невозможно.

419. После принятия решения о применении НСП руководитель тушения пожара (начальник участка) приступает к выполнению действий по спасанию людей:

1) назначает пожарный расчет для проведения спасательных работ 
с помощью НСП;

2) из назначенного расчета дает команду двум бойцам для снятия НСП 
с автомобиля и указывает им место развертывания полотна для эвакуации людей, например: «Сакипов, Уаисов. Полотно на спасание людей к 1-му подъезду – марш!»;

3) после того как полотно расстелено подает команду составу расчета: 
«К полотну (указывается место установки полотна) на спасение людей – сбор!»;

4) обеспечивает расстановку расчета по штатным местам;

5) принимает позицию таким образом, чтобы видеть окно (балкон и тому подобное), откуда производится спасение, для возможной корректировки действий расчета;

6) подает команду спасаемому с помощью громкоговорящего устройства снять обувь с высокими каблуками, очки (по обстоятельствам), не брать с собой никаких вещей и предметов, прыгать на полотно ногами вниз в центр полотна. Если в окне (на балконе) сосредоточено несколько человек, то руководитель спасанием предупреждает их о том, что прыгать необходимо по одному, 
и определяет очередность спасания;

7) подает команду к натяжению полотна: «Полотно – натянуть!», убедившись в готовности расчета к спасанию, правильности расположения 
и натяжения полотна, а также в готовности спасаемого к прыжку, подает команду спасаемому: «Прыжок!».

420. Пожарный расчет после получения команды о применении НСП производит следующие действия:

1) извлекает сумку с НСП из автомобиля и переносит ее за ремень (ручки) к указанному месту проведения спасательных работ;

2) на расстоянии 5-7 м от стены здания извлекает НСП из сумки 
и расстилает на земле;

3) рассредоточивается вокруг спасательного полотна, причем каждый 
из 16-ти человек, удерживающих полотно, располагается лицом к центру НСП, удерживая каждый свою лямку двумя руками;

4) по команде руководителя «Полотно – натянуть!» каждый из расчета принимает устойчивое положение (верхняя часть корпуса отклонена назад, 
обе ноги пятками упираются в землю) и натягивает НСП (рис. 110).

421. При натяжении полотна каждый оператор прилагает максимальное усилие. Необходимо, чтобы натянутое полотно было параллельно земле, 
и располагалось как можно выше от поверхности земли. В момент прыжка весь расчет смотрит на спасаемого, добивается большей точности улавливания спасаемого в центр полотна (мишени). Действия пожарного расчета должны быть одновременными и максимально слаженными.

422. Рекомендуется для предотвращения травм подкладывать под полотно подушки, перины, матрасы и прочие предметы, способные смягчить падение спасаемых людей.

423. При проведении спасательных работ с помощью НСП, учитывая травмоопасность данного средства, необходимо выполнять следующие требования безопасности:

1) при использовании НСП для спасания людей необходимо помнить, что НСП является резервным средством спасания, когда невозможно применить другое спасательное оборудование;

2) к эксплуатации полотна могут быть допущены лица, назначенные приказом и прошедшие проверку знаний техники безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации НСП;

3) применение полотна должно осуществляться в соответствии 
с руководством по эксплуатации;

4) место установки полотна должно обеспечивать хорошую видимость НСП прыгающим человеком и возможность попадания его в центр;

5) расчет, удерживающий НСП, подчиняется только командам руководителя спасания;

6) руководитель спасания принимает меры по предупреждению травмирования людей при приземлении на полотно (предупредить спасающихся о повышенной опасности при прыжках в обуви на высоких каблуках, в очках 
и тому подобное);

7) выставленному при тушении пожара оцеплению не допускать к месту спасания людей посторонних лиц;

8) по возможности рядом с местом использования НСП должны находиться бригады врачей, лица, способные оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

9) лица, задействованные для спасения людей с помощью НСП, должны быть обеспечены защитными касками и рукавицами.

424. Строго запрещается:

1) эксплуатация полотна, выработавшего ресурс;

2) эксплуатация полотна, не прошедшего технического освидетельствования;

3) проведение спасательных работ в зоне возможного воздействия открытого пламени, вблизи линий электропередач, а также при отсутствии полной видимости траектории спуска и приземления спасаемых;

4) осуществлять тренировочные прыжки людей на полотно;

5) применять полотно не по назначению;

6) применять полотно, имеющее видимые повреждения;

7) производить прыжки на НСП одновременно 2-х и более человек.

5. Проведение спасательных работ с помощью «Куба жизни»

425. «Куб жизни» (далее – «Куб») – прыжковое спасательное устройство, предназначенное для спасания людей в чрезвычайных ситуациях из окон 
и балконов при пожаре. «Куб» должен применяться в исключительных случаях, когда другие способы спасания применить невозможно (рис. 111).

426. После принятия решения о применении «Куба» руководитель тушения пожара (начальник участка) назначает расчет из 4-х человек и подает команду: «Куб» (указывается место установки) на спасание людей – марш!».

427. После получения команды расчет, назначенный для работы 
с "кубом", снимает защитный чехол, в котором упакован «Куб», с автомобиля и переносит его за транспортировочные ремни к месту развертывания.

428. Развертывать «Куб» необходимо немного дальше от места проведения спасательных работ (в 10 м), чтобы избежать спрыгивания на него возбужденных людей до окончания полного развертывания «Куба».

429. Пожарные № 3 и № 4 следуют к месту развертывания «Куба» и при необходимости освобождают его от предметов способных повредить пневмокаркас устройства.

430. Затем расчет открывает упаковочный чехол, развязав веревки 
и расстегнув пряжки транспортировочных ремней, извлекает из него «Куб» 
и размещает его так, чтобы «Куб» мог развернуться при открытии вентиля воздушного баллона.

431. По громкоговорящему устройству, спускаемому подается команда снять обувь с высокими каблуками, очки (по обстоятельствам), не брать с собой никаких вещей и предметов, прыгать на «Куб» ногами вниз в центр. Если 
в окне (на балконе) сосредоточено несколько человек, то старший расчета предупреждает их о том, что прыгать необходимо по одному, и определяет очередность спасания.

432. Пожарный № 1 открывает вентиль воздушного баллона, при этом выходящий воздух начнет заполнять воздушный каркас, а «Куб» – раскладываться и принимать форму. Пожарный № 2 при необходимости расправляет «Куб». Когда каркас заполнится и примет форму, перепускной клапан в верхней части каркаса начнет «травить» воздух, извещая о том, что «куб» полностью развернут и готов к использованию. После этого пожарный             № 1 закрывает вентиль воздушного баллона, перекрывая тем самым подачу воздуха (перепускной клапан может продолжать «травить» по мере нагрева воздуха в воздушном каркасе до температуры окружающей среды).

433. После закрытия баллона расчет поднимает каркас «Куба», перемешает его к месту проведения спасательных работ.

434. Руководитель тушения пожара (руководитель спасательных работ), убедившись в правильной установке «Куба», а также в готовности спасаемого 
к прыжку, подает команду спасаемому «Прыжок!» или «Первый – пошел!».

435. После того как спасаемый совершил прыжок, расчет, работающий 
с «Кубом», оказывает ему помощь при спуске с приемной площадки «Куба».

436. После спуска спасаемого с «Куба» руководитель тушения пожара (начальник участка, руководитель спасательных работ) подает команду 
на прыжок следующему спасаемому.

437. После окончания спасательных работ пожарные должны выпустить из «Куба» воздух, выполнив следующие действия:

438. После выпуска воздуха изделие необходимо сложить и упаковать 
в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию 
«Куба жизни».

439. При проведении спасательных работ с помощью «Куба» необходимо помнить, что данное изделие является крайним средством спасания, когда невозможно применить другое спасательное оборудование.

440. Должны соблюдаться следующие требования безопасности:

1) к эксплуатации «Куба» могут быть допущены лица, назначенные приказом руководства подразделений и прошедшие проверку знаний техники безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации изделия;

2) применение «Куба» должно осуществляться в соответствии 
с руководством по эксплуатации;

3) расчет, выполняющий работу с «Кубом» подчиняется только командам руководителя спасательных работ;

4) место установки «Куба» должно обеспечивать его хорошую видимость прыгающим человеком и возможность попадания его в центр мишени;

5)  по возможности рядом с местом использования «Куба» должны находиться бригады скорой помощи ил и лица, способные оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

441. Тренировки по использованию «Куба» должны быть ограничены лишь развертыванием изделия.

442. Проверка «Куба» должна осуществляться с использованием грузомакета (манекена или мешка с песком).

443. При подготовке к тренировочным занятиям целесообразно изучить описания реальных прыжков, включая видеофильмы.

444. Запрещается:

1) эксплуатация «Куба», выработавшего установленный ресурс;

2) эксплуатация «Куба», не прошедшего технического освидетельствования;

3) проведение спасательных работ в зоне возможного воздействия открытого пламени, вблизи линий электропередач, а также при отсутствии полной видимости траектории спуска и приземления спасаемых;

4) осуществлять тренировочные прыжки людей на «Куба»;

5) применять изделие не по назначению;

6) применять «Куба», имеющий видимые повреждения;

7) производить прыжки на «Куба» одновременно 2-х и более человек.

6. Спасание с применением стационарных,

выдвижных трехколенных, штурмовых лестниц и автолестниц.

445. Для спасания людей из окон, балконов, крыш с применением стационарных, выдвижных трехколенных, штурмовых лестниц и автолестниц без люльки или лифта назначается расчет из двух пожарных.

446. При спасании по стационарной лестнице по команде: «Для спасения людей по стационарной лестнице – марш!» пожарный № 1 со спасательной веревкой берет ЛП и приставляет ее к основанию стационарной лестницы. Затем поднимается по ней наверх, переходит на крышу, вяжет спасательную петлю, надевает ее на спасаемого, наматывает свободный конец веревки 
на карабин и страхует его при спуске. При этом пожарный занимает такое 
же положение, что и при спасании с помощью веревки. Натяжение веревки должно быть минимальным. Спасаемый самостоятельно переходит 
на стационарную лестницу, спускается по ней, переходит на лестницу-палку, спускается на землю. Пожарный № 2 следит за действиями спасаемого, встречает его на земле, снимает с него веревку, дает команду пожарному № 1 о подъеме веревки наверх. В крайних случаях, при спасании трех и более человек, допускается спуск спасаемых без страховки.

447. При спасании с использованием любого типа лестниц пожарный № 1 поднимается по ней на этаж, откуда будет производиться спасание, и помогает пострадавшим перейти из окна на лестницу. При этом он определяет очередность спуска спасаемых, выдерживает необходимый интервал между ними. Пожарный № 2 наблюдает за спасаемым при спуске и принимает его внизу.

448. Для спасания из верхних этажей по АКП назначается расчет: водитель и два пожарных. Водитель устанавливает коленчатый автоподъемник на опоры, опускает люльку на землю, после чего пожарный № 1 забирается в люльку. Водитель поднимает люльку к окну (балкону, крыше), из которого должно быть произведено спасание. Пожарный № 1 с помощью пульта, расположенного в люльке, подводит ее и останавливает на 0,3 м выше окна (крыши, балкона), оказывает помощь спасаемым, которые, держась за поручни кабины люльки, переходят в нее с окна (балкона, крыши). Затем пожарный № 1 опускает люльку на землю. Пожарный № 2 принимает спасаемых и помогает им выйти из люльки.

449. Спасание людей из верхних этажей при помощи лифта АЛ производится расчетом, состоящим из водителя и двух пожарных. По команде: «Для спасания людей с автолестницей – марш!». Водитель подъезжает 
к зданию, устанавливает АЛ на опоры и производит выдвигание лестницы 
к месту, с которого должно быть произведено спасание. Пожарный № 1 снимает с автомобиля приставную лестницу, приставляет ее к последнему колену и поднимается по ней в кабину лифта. Водитель поднимает лифт 
с пожарным на указанную высоту. После поднятия наверх и остановки лифта, пожарный № 1 открывает дверцу кабины лифта, выходит из него в окно 
(на крышу, балкон), производит безопасную посадку спасаемых в лифт, закрывает дверцу кабины лифта и подает команду водителю на опускание лифта. Водитель опускает лифт на платформу АЛ, где пожарный № 2 выводит спасаемых по приставной лестнице из кабины лифта.

450. Спасание людей из верхних этажей по АЛ при помощи стационарной люльки производится аналогично, с той лишь разницей, что вначале водитель опускает первое колено с люлькой на землю, чтобы пожарный мог подняться 
в нее.

451. Если люлька не стационарная, назначается расчет из 4-х пожарных для снятия ее, и установки на первое колено АЛ. Остальные действия аналогичны выше описанным.

452. При спасании с помощью АЛ и АКП должны выполняться следующие требования безопасности:

1) количество человек, которое может одновременно находиться в люльке АКП, люльке или лифте АЛ, не должно превышать грузоподъемности, указанной в технической документации завода-изготовителя;

2) запрещается нахождение более одного человека на одном колене выдвинутой АЛ;

3) запрещается производить какие-либо движения колен АЛ, если на ней находятся люди.

Глава 9. Развертывание сил и средств

1. Этапы развертывания

453. Развертывание сил и средств – это приведение сил и средств 
в состояние готовности для выполнения на пожаре задачи по его тушению 
и спасанию людей. Развертывание сил и средств производится личным составом отделения и караула.

454. Упражнения по развертыванию сил и средств направлены 
на выработку навыков слаженной работы личного состава отделения и караула. Их целью является также воспитание волевых качеств, ловкости, решительности и уверенности в своих силах, необходимых для профессиональной деятельности пожарных, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Важным условием воспитания этих качеств является правильная организация занятий, выбор соответствующего метода обучения, высокая воинская дисциплина на занятиях, последовательность в обучении и так далее.

455. Упражнения по развертыванию сил и средств вначале отрабатываются без подачи воды (пены или других огнетушащих средств), затем – с их подачей. В дальнейшем усложняют обстановку, изменяя условия подачи стволов и способы прокладки рукавных линий, для чего выбирают более сложные объекты.

456. Развертывание сил и средств состоит из следующих этапов:

1) подготовка к развертыванию;

2) предварительное развертывание;

3) полное развертывание.

2. Подготовка отделения к развертыванию сил и средств

457. Подготовка отделения к развертыванию во всех случаях производится по прибытию подразделения на пожар, одновременно с разведкой пожара (по указанию руководителя тушения пожара или если направление введения работ неизвестно).

458. После подготовки к развертыванию отделение выстраивается 
у заднего правого (левого) колеса пожарного автомобиля лицом к объекту занятия (к пожару), ожидая команды для дальнейших действий.

459. Подготовка к развертыванию отделения автоцистерны без установки ее на водоисточник производится следующим образом:

1) по команде: «Отделение – готовься!» пожарный № 1 присоединяет напорный рукав к напорному патрубку насоса. Пожарные № 2 и № 3 готовят напорные рукава, стволы «Б», немеханизированный ручной инструмент. Водитель включает насос и работает на нем и радиостанции. Пожарный № 4 выполняет обязанности связного, идет в разведку с начальником караула (командиром отделения).

460. Подготовка к развертыванию отделения автоцистерны с установкой ее на водоисточник производиться следующим образом:

1) по команде: «Отделение, автоцистерну на водоем (гидрант) – установить!» пожарный расчет отрабатывает те же действия, что и выше. Дополнительно водитель с пожарным № 4 устанавливает автоцистерну 
на водоем (гидрант), заполняет насос водой, далее работает на насосе 
и радиостанции. Пожарные после выполнения действий, предписанных командой, строятся у заднего колеса автоцистерны лицом к объекту занятия (пожару).

461. Подготовка к развертыванию отделения автонасоса производиться следующим образом:

1) по команде: «Отделение, автонасос на водоем – установить!» пожарные № 1 и № 2 готовят по две скатки напорных рукавов 66 (77) мм. 
или 51 мм. Пожарный № 4 берет разветвление; вместе с пожарным № 3 снимают чехол с рукавной катушки, опускают ее на землю и откатывают 
на 5-10 метров. Пожарный № 5 с водителем устанавливают автонасос на водоем. Пожарный          № 6 выполняет обязанности связного. Пожарный № 7 готовит немеханизированный ручной инструмент. Водитель при снятии рукавной катушки освобождает соединительное головку верхнего напорного рукава, присоединяет ее к напорному патрубку насоса и вместе с пожарным 
№ 5 устанавливает автонасос на водоем (гидрант). Далее водитель заполняет водой насос, работает на нем и радиостанции.

3. Предварительное развертывание отделения

462. Предварительное развертывание отделения производится после подготовки к развертыванию или сразу по прибытии на пожар по указанию руководителя тушения пожара, если по внешним признакам пожара можно определить направление прокладки магистральных рукавных линий (или когда это направление указано лицом, выделенным для встречи пожарных подразделений).

463. Предварительное развертывание включает в себя:

1) установку автоцистерны (автонасоса) на водоисточник;

2) прокладку магистральных рукавных линий и установку разветвлений;

3) подноску к разветвлениям напорных рукавов, стволов, лестниц 
и другого вооружения.

464. После предварительного развертывания отделение выстраивается 
в одну шеренгу лицом к пожару (к объекту занятия) у принесенного пожарно-технического вооружения, ожидая команду для дальнейших действий.

465. Предварительное развертывание отделения автоцистерны 
без установки на водоисточник выполняется следующим образом:

1) по команде: «Отделение, предварительное развертывание 
с подготовкой ствола РС-50, разветвление и выдвижную лестницу к зданию – марш!» пожарный № 1 берет ствол РС-50, рукавную задержку и прокладывает рукавную линию к месту установки выдвижной пожарной лестницы.

2) Пожарные № 2 и № 3 снимают и переносят к зданию выдвижную пожарную лестницу, четыре напорных рукава, два ствола РС-50, Пожарный            № 4 снимает разветвление и немеханизированный ручной инструмент. Водитель работает на насосе и на радиостанции.

466. Если автоцистерна стоит на расстоянии более 10 м. от здания, 
то пожарный № 4 раскатывает напорный рукав 66 мм, присоединяет его 
к разветвлению, и к нему – рабочую рукавную линию. Пожарный № 4 работает на разветвлении, водитель присоединяет напорный рукав к напорному патрубку насоса и работает на насосе и радиостанции.

467. Предварительное развертывание отделения автоцистерны 
от водоисточника выполняется следующим образом:

1) по команде: «Отделение, автоцистерну на водоем (гидрант), предварительное развертывание с подготовкой стволов РС-70 и РС-50, разветвление и выдвижную лестницу к объекту – марш!» пожарный № 1 прокладывает магистральную, рукавную линию из напорных рукавов, уложенных «гармошкой» с присоединенным разветвлением, возвращается
и приносит к разветвлению два напорных рукава, ствол РС-70 и рукавную задержку. Пожарные № 2 и № 3 снимают и переносят ВПЛ к разветвлению, возвращаются; пожарный № 3 помогает пожарному № 1 проложить магистральную рукавную линию или наращивает ее, прокладывая напорные рукава из скаток; пожарный № 2 приносит к разветвлению две скатки напорных рукавов и ствол РС-50, рукавную задержку;

2) водитель с пожарным № 4 устанавливают автоцистерну на водоем (гидрант), присоединяет напорный рукав к напорному патрубку насоса, наполняет насос водой. Водитель работает на насосе и радиостанции. Пожарный № 4 с водителем устанавливают автоцистерну на водоем (гидрант), расправляет магистральную рукавную линию и следит за ней, работает на разветвлении.

468. Предварительное развертывание отделения АНР (автонасоса) 
от водоисточника выполняется следующим образом:

1) по команде: «Отделение, автонасос на гидрант № 5 (водоем), предварительное развертывание с подготовкой трех стволов РС-50, разветвление и выдвижную лестницу к магазину – марш!» пожарный № 1 переносит к магазину два напорных рукава в скатках, ствол «Б» и рукавную задержку. Пожарные № 2 и № 7 снимают ВПЛ, переносят и укладывают ее 
на землю (приставляют к стене). Возвращаются, пожарный № 1 берет два напорных рукава в скатках, ствол РС-50 и рукавную задержку, а пожарный № 7 – немеханизированный ручной инструмент, и переносят их к разветвлению. Пожарные № 3 и № 4 снимают рукавную катушку и прокладывают магистральную рукавную линию до разветвления; пожарный № 4 переносит 
и устанавливает разветвление, пожарный № 3 берет две скатки напорных рукавов, ствол РС-50 и рукавную задержку и переносит их к разветвлению;

2) Пожарный № 5 с водителем устанавливают автонасос на гидрант (водоем), работает на разветвлении и следит за магистральной рукавной линией. Пожарный № 6 выполняет обязанности связного. Водитель при снятии рукавной катушки берет соединительную головку верхнего напорного рукава 
и присоединяет его к напорному патрубку насоса, затем вместе с пожарным 
№ 5 устанавливает автонасос на гидрант, наполняет насос водой, работает на нем и радиостанции.

469. Предварительное развертывание отделения автонасоса от места пожара к водоисточнику выполняется следующим образом:

1) по команде: «Отделение, автонасос (указать водоисточник), предварительное развертывание с подготовкой стволов РС-70 и двух РС-50, разветвление и выдвижную лестницу к зданию – марш!» пожарный №1 снимает и кладет на землю два напорных рукава в скатках, ствол РС-70, рукавную задержку; пожарные № 2 и № 7 снимают и приставляют к стене (укладывают 
на землю) выдвижную лестницу, затем пожарные № 2 и № 3 снимают и кладут на землю по два напорных рукава в скатках, ствол РС-50 и рукавные задержки; пожарный № 7 снимает немеханизированный ручной инструмент. Пожарный №4 снимает разветвление, чехол с рукавной катушки; соединительную головку верхнего рукава присоединяет к разветвлению. Пожарный № 5 освобождает фиксатор свободного вращения катушки левой ногой, становится на заднюю ступень, правой – на кронштейн АНР, левой рукой берется за верхнюю скобу, 
а правой – за обод фланца шпульки и подает водителю команду: «Марш!»;

2) Водитель проверяет закрытие отсеков и на малой скорости ведет автомобиль к водоему. При остановке автонасоса у водоисточника водитель 
и пожарный № 5 снимают рукавную катушку, устанавливают автонасос 
на водоем, водитель заполняет насос водой и работает на насосе 
и радиостанций. Пожарный № 5 присоединяет напорный рукав к напорному патрубку насоса, работает на разветвлении и следит за магистральной рукавной линией. Пожарный № 6 выполняет обязанности связного.

4. Полное развертывание сил и средств

470. Полное развертывание отделения автоцистерны (автонасоса) производится после подготовки к развертыванию и предварительного развертывания или сразу по прибытии на пожар, если обстановка ясна (подразделению поставлена тактико-специальная задача). При этом ствольщики выхода на позиции кратчайшими и безопасными путями, используя для этого лестничные клетки зданий, пожарные лестницы и подъемники, вскрывая 
и разбирая конструкции и тому подобное.

471. Автомобили и пожарно-техническое вооружение размещаются при полном развертывании таким образом, чтобы они не препятствовать расстановке прибывающих сил и средств, сосредоточению сил и средств 
на участках, а также уличному движению.

472. Действиями расчета при полном развертывании руководит командир отделения. При подаче команды он указывает личному составу отделения водоисточник; направление и способы прокладки рукавных линий; место установки разветвления; количество и вид стволов; позиции ствольщиков; места установки пожарных лестниц; места вскрытия или разборки конструкций зданий. Кроме того, командир отделения следит за правильностью установки пожарных лестниц и разрешает подниматься по ним только после того, когда лично убедится в надежности установки и закрепления лестницы.

473. Полному развертыванию отделения должно предшествовать изучение Табеля обязанностей пожарного расчета, приведенного в приложении 1 Правил организации тушения пожаров.

474. Полное развертывание отделения автоцистерны без установки 
ее на водоисточник с подачей ствола РС-50 по выдвижной пожарной лестнице выполняется следующим образом:

1) По команде: «Отделение, ствол РС-50 по выдвижной лестнице (указать, куда) – марш!» пожарный № 1 переносит две скатки напорных рукавов, ствол РС-50 и рукавную задержку, соединяет рукава между собой 
и присоединяет к рукавной линии ствол, поднимается по ВПЛ куда указано 
в команде (например, на крышу здания), создает десятиметровый запас рукава и закрепляет рукавную линию задержкой. Докладывает «Первый ствол – готов!». Пожарные № 2 и № 3 переносят и устанавливают ВПЛ;

2) Затем пожарный № 2 помогает пожарному № 1 поднимать рабочую рукавную линию на высоту и работает у него под ствольщиком. Пожарный № 3 удерживает ВПЛ. Пожарный № 4 прокладывает магистральную рукавную линию из «гармошки» (скатки), устанавливает разветвление и после присоединения к нему рабочей рукавной линии работает на нем. Водитель присоединяет напорный рукав магистральной рукавной линии к напорному патрубку насоса, работает на насосе и радиостанции.

475. Полное развертывание отделения автоцистерны без установки 
ее на водоисточник с подачей ствола РС-50 звеном газодымозащитной службы  (далее – ГДЗС) выполняется следующим образом:

1) По команде: «Звено (отделение), аппараты – надеть, ствол РС-50 
в разведку – марш!» командир отделения, пожарные № 1 и № 2 надевают аппараты и ремнями закрепляют их на спине. Пожарный №4 прокладывает рукавную линию с присоединенным стволом «Б», приносит групповой фонарь, спасательную веревку, лом пожарный легкий (далее – ЛПЛ) ко входу в здание, и подтягивает рукавную линию, помогая звену ГДЗС идти в разведку пожара. Пожарный № 3 берет планшет поста безопасности (далее – ПБ), радиостанцию (переговорное устройство), связку, направляющий трос (путевой шпагат) 
и работает на ПБ ГДЗС. Водитель присоединяет рукавную линию к напорному патрубку насоса, работает на нем и радиостанции;

2) Командир отделения приводит отделение к месту включения 
в аппараты (пост безопасности на чистом воздухе) и командует: 
«Звено, аппараты – проверь!» (рис. 112). Газодымозащитники производят контрольную проверку аппаратов. Об исправности и готовности аппарата 
к работе газодымозащитники докладывают командиру звена по форме, например: «Джалмаканов к работе готов, давление 290 атм.». Командир звена лично проверяет показания манометров аппаратов газодымозащитников, запоминает наименьшее давление воздуха в баллонах, сообщает его постовому на посту безопасности;

3) Командир звена ГДЗС подает команду «Звено, в связку – закрепись!». Газодымозащитники закрепляют свои карабины за кольца связки и берет ЛПЛ, идущий за ним газодымозащитник – групповой фонарь, напорный рукав 
со стволом. Замыкающий старший пожарный помогает прокладывать рукавную линию (рис. 113-115);

4) Постовой ПБ записывает в журнал фамилии и инициалы газодымозащитников, давление воздуха (кислорода) в баллонах и время включения в аппараты.

476. После выхода звена ГДЗС на чистый воздух по команде командира звена ГДЗС: «Звено, из аппаратов – выключись!» газодымозащитники снимают маски, и закрывают вентили баллонов.

477. По команде: «Звено, аппараты – снять!» газодымозащитники снимают аппараты и укладывают их на пожарный автомобиль. По команде «Отбой!» пожарные убирают пожарно-техническое вооружение и укладывают его 
на автоцистерну.

478. Полное развертывание отделения автоцистерны без установки 
на водоисточник с подачей ствола РС-50 и спасания пострадавшего выполняется следующим образом:

1) По команде: «Отделение, со стволом РС-50 по выдвижной лестнице, 
на 3-й этаж для спасания пострадавшего веревкой – марш!» пожарный № 1 берет ствол РС-50, рукавную задержку, поднимается по ВПЛ на 3-й этаж, создает 
10-метровый запас напорного рукава, закрепляет его задержкой 
и докладывает «Первый ствол – готов!». Пожарные № 2 и № 3 снимают 
и устанавливают ВПЛ. Пожарный № 2 поднимается по ней на 3-ий этаж 
и помогает пожарному № 4 спасать пострадавшего. Пожарный № 3 на земле удерживает ВПЛ и принимает пострадавшего;

2) Пожарный № 4 берет спасательную веревку, поднимается по ВПЛ 
на  3-й этаж, вяжет на пострадавшего (манекена) двойную спасательную петлю, примеряя веревку вдвое от подошвы до груди пострадавшего, надевает 
на пострадавшего спасательную петлю, обвязывает его коротким концом веревки вокруг талии (узел спасательной веревки должен быть на груди), 
в одном метре от пострадавшего закрепляет идущий от пострадавшего конец веревки за карабин, заводит веревку за спину, надевает рукавицы и вместе 
с пожарным № 2 кладет пострадавшего на подоконник, упирается прямой левой ногой в подоконник. Затем пожарный № 2 спускает пострадавшего 
с подоконника наружу;

3) Пожарный № 3 принимает пострадавшего на руки и сообщает «Есть!», относит и кладет пострадавшего на 4-5 м от здания, снимает петлю, и оказывает пострадавшему первую доврачебную помощь (при необходимости). Водитель присоединяет напорный рукав к напорному патрубку насоса, работает 
на насосе и радиостанции.

479. Если пострадавший может передвигаться сам, нужно выполнять все, как описано выше, только пострадавший сам выходит и спускается 
по выдвижной пожарной лестнице (пожарный № 4 кладет веревку на верхнюю ступень лестницы, а пожарный № 3 держит лестницу на земле).

5. Установка автоцистерны на водоисточник

480. Установка пожарной колонки на пожарный гидрант выполняется при развертывании сил и средств или по команде: «Колонку – ставь!». По этой команде пожарный открывает дверцу отсека кузова автомобиля, открепляет колонку, кладет ее на левое предплечье, а в правую руку берет крюк для открывания крышки колодца гидранта и переносит их к гидранту затем кладет колонку на землю, подхватывает крюком под ушко крышку гидранта 
и сильным рывком вправо (влево) от себя отбрасывает ее на землю, одновременно убрав правую (левую) ногу назад После этого опускается на колено, снимает колпачок стояка гидранта, берет колонку за напорные патрубки, ставит на стояк так, чтобы гнездо рукоятки попало на квадрат клапана гидранта и вращает ее по часовой стрелке до отказа (5,5-6 полуоборотов). После этого берется обеими руками за рукоятку колонки и плавно вращает ее против часовой стрелки до упора.

481. Подача воды от колонки в рукавную линию или в пожарный насос производится по команде: «Воду – дать!», при этом пожарный вращает против часовой стрелки до упора вентили (вентиль), расположенные на напорных патрубках колонки.

482. Подача воды прекращается при команде: «Воду – остановить!».

483. По сигналу «Отбой!» или по команде: «Колонку – убрать!» пожарный поворотом рукоятки колонки по часовой стрелке закрывает клапан гидранта, берется за напорные патрубки колонки и вращением против часовой стрелки отворачивает ее. Затем снимает колонку, укладывает на землю, закрывает колпачок стояка и крышку колодца гидранта. После этого берет колонку и крюк, подносит к автомобилю, закрепляет их и закрывает дверцу отсека кузова автомобиля.

484. Установка пожарной автоцистерны на гидрант выполняется 
по команде: «Автоцистерну на гидрант (указывается какой гидрант и способ соединения насоса с гидрантом) – ставь!». Могут быть использованы следующие способы соединения насоса с гидрантом.

1) Параллельно на один напорно-всасывающий и один напорный рукав: при этом водитель отсоединяет от всасывающего патрубка насоса заглушку, достает из отсека водосборник и присоединяет его к всасывающему патрубку насоса, достает из отсека напорный четырехметровый рукав, раскатывает 
его в направлении гидранта и присоединяет к водосборнику. В это время пожарный готовит гидрант и устанавливает колонку. Водитель вместе 
с пожарным достают из пенала напорно-всасывающий рукав, водитель присоединяет ближнюю соединительную головку рукава к водосборнику, пожарный присоединяет соединительные головки рукавов к колонке и пускает воду в насос.

Одновременное применение одного напорного и одного напорно-всасывающего рукавов допускается в том случае, когда водителю не известно давление воды в водопроводной сети. При этом пуск воды в насос производится сначала через напорный рукав;

2) Параллельно на два напорно-всасывающих рукава: Водитель отсоединяет от всасывающего патрубка насоса заглушку, достает из отсека водосборник и присоединяет его к всасывающему патрубку насоса. В это время пожарный готовит гидрант и устанавливает колонку. Водитель с пожарным достает из пеналов поочередно два напорно-всасывающих рукава 
и присоединяет их к водосборнику. Пожарный принимает от водителя рукава, присоединяет их к напорным патрубкам колонки и пускает воду в насос.

Применение напорно-всасывающих рукавов при заборе воды из гидранта допускается только в том случае, когда вода из колонки в насос поступает под давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см2);

3) Параллельно на два напорных рукава: водитель отсоединяет 
от всасывающего патрубка насоса заглушку, достает из отсека водосборник 
и присоединяет его к всасывающему патрубку насоса, достает из отсека два        4-метровых напорных рукава, раскатывает их в направлении гидранта 
и присоединяет к водосборнику. Пожарный готовит гидрант, устанавливает колонку, берет соединительные головки напорных рукавов, присоединяет 
их к патрубкам колонки и пускает воду в насос.

Применение напорных рукавов при заборе воды из гидранта допускается только в том случае, когда вода поступает из колонки в насос под давлением 
не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2).

В отдельных случаях, когда гидранты удалены от проезжей дороги или подъезды к ним затруднены (занесены снегом и так далее) для установки автомобилей на гидрант, в зависимости от давления воды в водопроводной сети, необходимо применять несколько последовательно соединенных напорно-всасывающих или напорных 4-метровых рукавов, 20-метровые напорные рукава.

485. Установка автоцистерны на открытый водоем производится расчетом из двух человек (водитель и пожарный) по команде: «Автоцистерну на водоем (указывается какой водоем и количество всасывающих рукавов) – установить!». По этой команде водитель устанавливает автоцистерну к водоисточнику 
в указанное место, включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами. Водитель с пожарным достают из пеналов последовательно один за другим всасывающие рукава кладут их на землю – один рукав у насоса, второй – за первым, в сторону водоисточника. Водитель открывает насосный отсек, снимает заглушку со всасывающего патрубка насоса. Пожарный достает из отсека всасывающую сетку и переносит ее к водоему. Затем пожарный и водитель присоединяют рукав к всасывающего патрубку насоса, соединяют рукава между собой. Пожарный присоединяет 
к рукаву всасывающую сетку, опускает рукав с сеткой в водоем так, чтобы сетка полностью погрузилась в воду, закрепляет веревку обратного клапана за любой прочный предмет или на берегу. Водитель готовит насос к забору воды.

6. Развертывание сил и средств в этажи здания

от пожарных автомобилей с насосом низкого давления

486. Способы развертывания сил и средств на этажах зданий:

1) опускание рукавов вниз, предварительное поднятие на высоту;

2)  подъем рукавной линии с помощью спасательной веревки;

3)  прокладка рукавной линии по маршам лестничной клетки;

4) прокладка рукавной линии между маршами лестничной клетки;

5) прокладка рукавных линий с использованием коленчатых подъемников, автомобильных и ручных пожарных лестниц.

487. При прокладке рукавной линии опусканием рукавов вниз 1-3 пожарных поднимаются с необходимым количеством рукавов на нужный этаж и опускают рукава вниз, соединяя их между собой.

488. При подъеме рукавной линии с помощью спасательной веревки одна группа пожарных со стволами, спасательными веревками и рукавными задержками поднимается на указанный этаж. Бросают спасательную веревку вниз, оставив один ее коней у себя. Вторая группа пожарных внизу у здания раскатывает требуемое количество рукавов, соединяет их между собой 
и привязывает опущенный конец веревки к рукаву. Пожарные на этаже поднимают рукавную линию, оставляют необходимый запас рукавов, закрепляют рукавную линию рукавными задержками за конструкцию здания.

489. При прокладке рукавной линии по маршам лестничной клетки пожарные раскатывают рукава непосредственно по маршам лестничной клетки снизу-вверх или сверху вниз, соединяя их между собой.

490. При подъеме рукавной линии между маршами лестничной клетки пожарный, раскатывая скатку, поднимается по лестнице, прокладывая рукавную линию между маршами, при этом рукава соединяются между собой на первом этаже или по ходу развертывания.

491. При подъеме рукавной линии по пожарным лестницам пожарный прокладывает напорный рукав к лестнице, присоединяет ствол к рукаву, перекидывает ствол через левое плечо, а рукав пропускает с правой стороны от себя или между ног. Поднявшись в указанный этаж, создает запас рукавов, крепит рукавную линию рукавной задержкой за конструкцию здания, снимает рукав с лестницы. Второй пожарный во время подъема рукавной линии держит лестницу.

492. При развертывании сил и средств оставляют свободным один 
из напорных патрубков пожарного автомобиля или устанавливают 
два разветвления: одно у здания, другое на требуемом этаже для спуска воды 
из рукавной линии при ее уборке.

493. При прокладке рукавной линии от разветвления один пожарный работает на нем, он открывает вентили для подачи воды и закрывает 
их, прекращая ее подачу. При этом нумерация рукавных линий установлена справа налево по ходу движения воды.

494. Подъем рукавной линии с помощью спасательной веревки выполняется следующим образом:

1) Пожарный № 4 и водитель устанавливают ПА на водоисточник, прокладывают магистральную линию № 1 до здания и устанавливают разветвление № 1. Затем пожарный № 4 подносит к зданию напорные рукава 
и соединяет между собой, готовя их к подъему на высоту. После опускания спасательной веревки закрепляет ее и оказывает помощь в подъеме рукавной линии на заданный этаж до разветвления. Водитель работает на насосе;

2) Пожарные № 1 и № 3 берут по 2 напорных рукава для рабочей линии, трехходовое разветвление, спасательную веревку и по маршам лестничной клетки поднимаются на заданный этаж. После подъема пожарный № 2 опускает спасательную веревку (веревки) вниз и после закрепления рукавов с пожарным № 3 поднимают рукавную линию, присоединяют ее к разветвлению №2, закрепляют линию задержками. Пожарный №1 прокладывает рабочую линию, устанавливает разветвление, работает со стволом.

495. Опускание рукавной линии вниз выполняется следующим образом. Пожарный № 4 и водитель устанавливают ПА на водоисточник, прокладывают магистральную линию № 1 до здания и устанавливают разветвление № 1. Затем пожарный № 4 принимает опускаемый рукав и присоединяет его 
к разветвлению № 1. Водитель работает на насосе. Пожарные № 1-3 берут 5 напорных рукавов, разветвление и ствол и по маршам лестничной клетки поднимаются на заданный этаж. После подъема пожарный № 1 устанавливает разветвление № 2 и прокладывает рабочую линию. Пожарные № 2 и № 3, соединив между собой 3 рукава, опускают их для магистральной линии № 2, соединяют ее с разветвлением и закрепляют задержками.

496. Развертывание отделения с подачей ручного ствола высокого давления от ступени высокого давления выполняется по команде: «Отделение, ствол высокого давления (указывается направление) на тушение – марш!» Пожарный № 1 снимает с фиксатора рукавную катушку, берет ствол высокого давления и бежит в заданном направлении, разматывая при этом рукава 
с катушки на всю длину. В это время водитель переключает двигатель на насос (ступень высокого давления), работает на насосе. Пожарный № 2 помогает пожарному № 1 разматывать рукавную линию и следит за её прокладкой.

497. Развертывание отделения с подачей двух стволов РС-50 выполняется по команде: «Отделение, два ствола РС-50 (указывается направление) 
на тушение – марш!» пожарные № 1 и № 2 прокладывают рабочие линии 
от крайних патрубков разветвления к стволам, работают со стволами. Пожарные № 3 и № 4 прокладывают магистральную линию от автомобиля 
до разветвления. Пожарный № 4 переносит и устанавливает разветвление, работает на нем. Пожарный № 3 следит за сохранностью рукавных линий. Водитель присоединяет рукавную линию к напорному патрубку насоса, работает на насосе.

7. Работа на автоцистерне

при подаче воды перекачкой и ее подвозом

498. Перекачку воды насосами пожарных машин применяют, если расстояние от водоисточника до места пожара составляет от 500 м до 2 км, 
а напор, развиваемый одним насосом, недостаточен для преодоления потерь напора в рукавных линиях и для создания рабочих пожарных струй.

499. Перекачка применяется также, если подъезда к водоисточнику для пожарных автомобилей нет (при крутых или обрывистых берегах, 
в заболоченных местах, при вымерзании пруда или реки у берегов и так далее). Для этой перекачки применяют переносные технические устройства 
с установленными на них насосами.

500. При подаче воды перекачкой необходимо:

1) выбрать схему перекачки;

2) рассчитать количество ступеней перекачки:

3) определить требуемое количество пожарных машин;

4) определить требуемое количество пожарных рукавов:

5) организовать связь между ступенями перекачки;

6) определить возможный ход развития пожара;

7) назначить ответственного за работу ступеней перекачки;

8) создать необходимый запас ПТВ.

501. Способы подачи воды перекачкой:

1) из насоса в насос;

2) через промежуточную емкость.

502. Наиболее надежна перекачка с промежуточной емкостью. При этом способе всегда видно наполнение емкости, и легко регулировать подачу воды насосом, забирающим ее из емкости. При пороге воды «на излив» полностью используется напор пожарного насоса, работающего в перекачку. Однако большим недостатком этого способа является, то что не всегда на пожаре может быть промежуточная емкость. Этот способ не всегда применим.

503. При подаче воды перекачкой из насоса в насос на конце каждой рукавной линии необходимо поддерживать избыточный напор. При перекачке воды насосами пожарных машин должна быть полная синхронность их работы по всей линии, что достигается сохранением требуемого напора каждого насоса. Поэтому обслуживающие водители строго следят за показаниями приборов и немедленно выравнивают режим работы насоса.

При перекачке на водоисточник устанавливается наиболее мощный насос, а головной автомобиль устанавливается как можно ближе к месту пожара. При перекачке воды через промежуточную емкость вода должна поступать в нее на излив.

504. Подвоз воды осуществляется при удалении водоисточника на расстоянии более 2 км. или, если имеются сложности в заборе воды 
и отсутствии технических средств, позволяющих забрать воду 
в неблагоприятных условиях.

505. При принятии решения по доставке и подаче воды с помощью подвоза руководителю тушения пожара (начальник тыла) необходимо:

1) рассчитать и сосредоточить необходимое количество автоцистерн;

2) определить оптимальные варианты заправки цистерн и подачи волы;

506. Существуют три способа использования емкости автоцистерн 
у места пожара:

1) подача стволов непосредственно от прибывшей пожарной машины;

2) пополнение водоема и подача ствола от пожарной машины, установленной на него;

3) пополнение емкости пожарной машины, от которой подаются стволы.

8. Особенности развертывания сил и средств

на пожаре в условиях низких температур

507. При работе подразделении в условиях низких температур:

1) при замене поврежденного рукава подачу воды в рукавную линию 
не прекращать, а только уменьшить давление на насосе;

2) использовать для забора воды близлежащие водоисточники, отдавая предпочтение пожарным гидрантам и утепленным пожарным водоемам;

3) забор воды из естественных водоисточников осуществлять 
с максимально возможной глубины, так как температура воды в глубине выше, чем в верхних слоях;

4) при заборе воды из водоисточников сначала следует подать воду 
из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подавать воду в рукавную линию;

5) при температуре воздуха порядка - 4 0С для прокладки магистральных рукавных линий преимущество отдавать пожарным напорным рукавам 
с латексным гидроизоляционным слоем, так как их теплоизолирующая способность в два раза выше, чек; у прорезиненных рукавов. Напорные рукава с латексным гидроизоляционным слоем при температуре воздуха ниже - 40°С не рекомендуется эксплуатировать, так как латексный слой становится хрупким и может разрушиться;

6) после проведения развертывания сил и средств подача воды в линию должна быть осуществлена без промедления. При этом следует обеспечить движение воды по линии с максимальной скоростью. Для этого необходимо перед открытием напорного патрубка создать напор на насосе 3-4 кгс/см2                (0,3-0,4 МПа) (при большем давлении будет затруднено открытие патрубка). Одновременно с открытием напорного патрубка следует повысить напор на насосе до 6-7 кгс/см2 (0,6-0,7 МПа) при подаче от водоисточников и до 5 кгс/см2 (0,5 МПа) при подаче от автоцистерны;

7) не рекомендуется заблаговременно прокладывать резервные магистральные линии;

8) рукава необходимые для прокладки резервной линии содержать 
в утепленном отсеке или кабине пожарного автомобиля. При значительном уменьшении расхода воды в основной линии осуществить прокладку резервной линии и подачу в нее воды;

9) недопустимо использовать неисправные рукава, так как незначительные свищи и протечки способствуют образованию наледи на рукавах, что при разборке линии может привести к разрушению рукавов;

10) при замене поврежденного рукава отсоединяется ближняя к месту пожара рукавная головка поврежденного рукава. К этому участку присоединяется новый рукав. После его присоединения дается команда на перекрытие напорного патрубка (без остановки насоса). Отсоединяется вторая рукавная головка поврежденного рукава, на ее место присоединяется головка нового рукава, открывается напорный патрубок насоса;

11) не рекомендуется зигзагообразная прокладка рукавных линий, так как она является дополнительным сопротивлением и приводит к усилению охлаждения полы;

12) для утепления разветвлений и подогрева воды рекомендуется использовать металлические кожухи с отводом для использования паяльной лампы;

13) организовать подвоз горячей воды автоцистернами, которую использовать как для дозировки и магистральную линию, так и для отогрева рукавной арматуры.

508. После окончания работ по тушению пожара подразделениям необходимо произвести разборку рукавных линий:

1) уборку рукавов производить сразу же после окончания тушения пожара, для уборки задействовать максимально возможное количество личного состава;

2) если имеется достаточное количество личного состава, чтобы одновременно рассоединить каждую пару соединительных головок, то дается команда остановки насоса и одновременно рассоединяются все рукава. Необходимо сразу же слить из них воду и свернуть их в одинарную скатку. Если личного состава для этого недостаточно, то при уборке линий подача воды не прекращается. Уборка производится от ствола при уменьшенном напоре;

3) рукава, покрытые внутри небольшим слоем льда, необходимо собирать «восьмеркой». Полностью замерзшие рукава транспортируются в ближайшую пожарную часть в полную длину.

9. Работа на пожарном насосно-рукавном автомобиле

509. Пожарный насосно-рукавный автомобиль (далее – АНР) предназначен для доставки к месту вызова пожарного расчета, пожарно-технического вооружения и подачи воды и воздушно-механической пены. Установка АНР на водоисточник производится пожарным и водителем аналогично установке автоцистерны.

510. Развертывание отделения АНР с подачей одного ствола РС-50 или РС-70 производится по команде: «Отделение, АНР на пожарный гидрант (указать номер), ствол РС-50 (РС-70) (указывается направление) – марш!». Пожарный № 1 с пожарным № 2 прокладывают рабочую рукавную линию на два рукава от разветвления к стволу, работают со стволом. Пожарный № 3 
с пожарным № 4 прокладывают магистральную рукавную линию на два рукава от напорного патрубка насоса к разветвлению, пожарный № 2 работает подствольщиком у пожарного № 1 (при подаче ствола РС-70). Пожарный № 4 переносит и устанавливает разветвление, работает на нем. Пожарный № 5 
с водителем устанавливает автомобиль на пожарный гидрант (аналогично установке АЦ). Пожарный № 6 выполняет обязанности связного.

511. Развертывание отделения АНР с подачей двух стволов РС-50 производится по команде: «Отделение, АНР на пожарный гидрант (указать номер), два ствола РС-50 (указывается направление) – марш!». Пожарные № 1 
и № 2 прокладывают рабочие рукавные линии от крайних патрубков разветвления к стволам, работают со стволами. Действия пожарных № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и водителя аналогичны вышеописанным.

512. Развертывание отделения АНР с подачей трех стволов РС-50 начинается по команде: «Отделение, АНР на пожарный гидрант (указать номер), три ствола РС-50 на (указывается направление) – марш!». Пожарные          № 1, № 2, № 3 прокладывают рабочие рукавные линии от разветвления 
к стволам (№ 1 – от левого патрубка разветвления, № 2 – от центрального через переходную соединительную головку, № 3 – от правого), работают 
со стволами. Пожарный № 4 с пожарным № 7 прокладывает магистральную рукавную линию от напорного патрубка автомобиля к разветвлению, переносит и устанавливает разветвление, работает на нем. Пожарный № 5 с водителем устанавливает автомобиль на пожарный гидрант. Пожарный № 6 выполняет обязанности связного.

513. Развертывание отделения АНР с подачей одного ствола РС-70 и двух РС-50 начинается по команде: «Отделение, АНР на пожарный гидрант (указать номер), один ствол РС-70 и два ствола РС-50 на (указывается направление) – марш!». Пожарные № 1, № 2, № 3 прокладывают рабочие рукавные линии 
на два рукава от разветвления к стволам (№ 1 – от левого патрубка разветвления, № 2 – от центрального. № 3 – от правого), работают со стволами. Пожарный № 4 прокладывает магистральную рукавную линию от напорного патрубка автомобиля к разветвлению, переносит и устанавливает разветвление, работает подствольщиком у пожарного № 2. Пожарный № 7 работает 
на разветвлении. Пожарный № 5 с водителем устанавливает автомобиль 
на пожарный гидрант. Пожарный №6 выполняет обязанности связного.

514. Развертывание отделения АНР с подачей двух стволов РС-70 начинается по команде: «Отделение, АНР на водоем два ствола РС-70 
на (указывается направление) – марш!». Пожарные № 1 и № 3 переносят по две скатки рукавов и стволы РС-70 к разветвлениям, прокладывают рабочие рукавные линии и работают со стволами. Пожарные № 2 и № 7 прокладывают магистральную линию от правого напорного патрубка насоса, пожарный № 2 работает подствольщиком у пожарного № 1, пожарный № 7 переносит 
и устанавливает разветвление и работает с шанцевым инструментом. Пожарный № 4 и № 6 прокладывают магистральную линию от левого напорного патрубка, пожарный № 4 переносит и устанавливает разветвление, работает подствольщиком у пожарного № 3. пожарный № 6 выполняет обязанности связного. Пожарный № 5 вместе с водителем устанавливает автомобиль на водоем, затем работает на разветвлениях, водитель работает на насосе.

515. Развертывание отделения АНР с подачей воды через переносной лафетный ствол производится по команде: «Отделение, АНР на водоем, переносной лафетный ствол (указывается направление) на ликвидацию горения – марш!». Пожарные №1 и № 2 снимают лафетный ствол, переносят 
и устанавливают его на указанной позиции, пожарный № 1 работает со стволом, пожарный № 2 подствольщиком. Пожарные № 3 и № 4 прокладывают магистральную линию от левого напорного патрубка насоса к стволу, работают с шанцевым инструментом. Пожарные №6, 7 прокладывают магистральную линию от правого напорного патрубка насоса, затем пожарный № 6 выполняет обязанности связного, № 7 – работает с шанцевым инструментом. Пожарный  № 5 с водителем устанавливает автомобиль на водоем и следит 
за магистральными линиями, водитель работает на насосе.

516. Развертывание отделения АНР с установкой пеносмесителя 
и подачей воздушно-механической пены средней кратности выполняется 
по команде: «Отделение, АНР на водоем, пеносмеситель к объекту пожара, пенный генератор (указывается, куда) на ликвидацию горения – марш!» пожарный № 1 с пожарным № 2 прокладывает рабочую рукавную линию 
от разветвления к стволу, берет пенный генератор и работает с ним. Пожарный   № 2 работает подствольщиком у пожарного № 1. Пожарный № 3 с пожарным № 4 прокладывает магистральную рукавную линию от напорного патрубка насоса к пеносмесителю и от пеносмесителя к разветвлению. Пожарный № 4 переносит и устанавливает разветвление, работает на нем. Пожарный № 5
с водителем устанавливает автомобиль па водоисточник. Пожарный № 6 выполняет обязанности связного. Пожарный. № 7 переносит и устанавливает пеносмеситель, следит за его работой. Водитель работает на насосе. Пожарный с автомобиля пенного тушения (далее – АПТ) присоединяет рукавную линию от напорного патрубка АПТ к пеносмесителю. Водитель АПТ работает 
на насосе, обеспечивая подачу пенообразователя в пеносмеситель.

10. Работа на автомобиле пожарном многоцелевом

517. Автомобиль пожарный многоцелевой (далее - АПМ) предназначен для доставки к месту вызова пожарного расчета, пожарно-технического вооружения и подачи температурно-активированной воды (далее - ТАВ) через ствол высокого давления (далее - СВД).

518. Развертывание отделения АПМ с подачей двух СВД производится по команде: «Отделение, АПМ на пожарный гидрант (указать номер), с подачей СВД (указывается направление) – марш!». Пожарный № 1 с пожарным № 2 прокладывают рабочие рукавные линии по два рукава от разветвления, работают со стволами. Пожарный № 3 с пожарным № 4 прокладывают магистральную рукавную линию на три рукава от напорного патрубка насоса 
к разветвлению.

Пожарный № 5 с водителем устанавливает автомобиль на пожарный гидрант (аналогично установке АЦ). Пожарный № 6 выполняет обязанности связного.

519. Развертывание отделения АПМ с подачей 2-х СВД в учебную башню 3-го и 2-го этажей через установленную трехколенную лестницу производится по команде: «Отделение, от АПМ два СВД в окна учебной башни – марш!». Пожарные № 1 и № 2 прокладывают рабочие рукавные линии через трехколенную лестницу, работают со стволами. Пожарные № 3 и № 4 прокладывают магистральную рукавную линию на три рукава от напорного патрубка насоса к разветвлению. Пожарный № 5 удерживает трехколенную лестницу, установленную в окно 3-го этажа учебной башни. Пожарный № 6 выполняет обязанности связного. Водитель работает с электрогенератором.

520. Установка АПМ на гидрант с присоединением напорного рукава 
к всасывающему патрубку насоса расчетом из двух человек (водитель 
и пожарный) выполняется по команде: «АПМ на пожарный гидрант 
с присоединением напорного рукава (указывается направление) – марш!». Пожарный наворачивает колонку на гидрант. Водитель присоединят напорный рукав к патрубку и колонке. Пожарный находится у колонки, водитель 
у операторской кабины.

521. Развертывание сил и средств из 4-х человек на АПМ с подачей 2-х СВД начинается по команде: «Отделение, от АПМ два СВД (указывается направление) – марш!». Пожарные № 1 и № 2 прокладывают рукавные линии от разветвления по одному рукаву, присоединяют СВД, работают со стволами. Пожарный № 3 устанавливает разветвление. Водитель переключает двигатель на электрогенератор, находится у операторской кабины.

11. Работа на пожарных автомобилях пенного тушения

522. Действия личного состава при проведении развертывания автомобиля пенного тушения для подачи пенообразователя в магистральную линию аналогичны подаче воды из автоцистерны. Подача пенообразователя производится после подсоединения напорного рукава автомобиля 
к дозирующей вставке магистральной линии. По окончании работы 
на автомобиле пенные коммуникации промываются водой.

523. Водитель включает насос и работает с ним. При эксплуатации АПТ запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц или лиц, 
не прошедших обучение по специальной программе;

2) работать па автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке;

4) работать, не включив стояночную тормозную систему;

5) допускать попадание пенообразователя в водоисточник, из которого происходит забор воды.

12. Работа на пожарных автомобилях порошкового тушения

524. Подача порошка через ручные стволы производится по команде: «Ствол (два ствола) на ликвидацию горения (направление или объект) – марш!».

525. При развертывании на два ствола водитель открывает отсек 
с газовыми баллонами, открывает вентили баллонов, оставляя резерв для продувки коммуникаций. Проверяет работу редуктора давления предохранительного клапана низкого давления (отсутствие травления или сброса газа), открывает вентиль и создает рабочее давление в сосуде, открывает отсек пульта низкого давления и занимает позицию у пульта. Пожарный открывает отсек правого борта, производит прокладку рукавной линии 
и готовится для работы со стволом, докладывает «Готов!». Командир отделения к подаче ствола от левого борта автомобиля и подает команду на подачу порошка в рабочие линии «Порошок – подать!». Водитель включает подачу порошка в рабочие линии. При подаче порошка через один ствол подается команда: «Порошок с левого (правого) борта – подать!». При подаче одного ствола используется ствол от ближнего к месту пожара борта.

526. Подача порошка через лафетный ствол производится команде: «Лафетный ствол (указывается направление или объект) на ликвидацию горения – марш!». Водитель производит операции по созданию давления 
в рабочей емкости автомобиля и занимает место в кабине. По приказу командира отделения водитель начинает движение в указанном направлении и подает звуковой сигнал на подачу порошка. Пожарный занимает устойчивое положение у лафетного ствола, снимает его с фиксатора и нажатием на рычаг подает звуковой сигнал о готовности. По звуковому сигналу от водителя включает на пульте подачу порошка и подает его в указанном направлении. Командир отделения оценивает обстановку, определяет направление ветра 
и направление движения автомобиля для подачи порошка по ветру, занимает место в кабине и отдает команду на движение и маневрирование автомобиля, подачу порошка. Подача порошка производится по направлению ветра 
на расстоянии не более 30-40 м. до цели.

527. После подачи порошка водитель продувает коммуникации, перекрывает магистрали. Пожарный приводит лафетный ствол в исходное положение и фиксирует сто. Командир отделения и пожарный укладывают рукава «гармошкой» в отсеки.

528. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц;

2) работать на автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать при отсутствии герметичности в трубопроводах 
и соединениях;

4) устранять дефекты на трубопроводах и соединениях, находящихся под давлением;

5) работать без изолирующих средств зашиты органон дыхания 
при ручной загрузке порошка в автомобиль и проведении работ по очистке емкости;

6) работать в темное время суток или в условиях недостаточной          видимости на неосвещенной площадке;

7) работать на автомобиле, не включив стояночную тормозную систему.

13. Работа на пожарном автомобиле газового тушения

529. По команде: «Ствол (2 ствола) пробойник (раструб) на (указывается направление иди объект) – марш!» водитель открывает отсек с баллонами, открывает пусковые устройства одной секции газовых баллонов и раздаточную головку пускового устройства на шлангах. Затем следит за состоянием газовой арматуры и шлангов, по мере расходования газа производит открытие последующих секций баллонов. Командир отделения и пожарный открывают отсеки со шлангами по левому и правому борту, запорные механизмы задействованных шлангов, производят прокладку линий с соответствующими стволами.

530. Подача газа производится после занятия ствольщиками позиции 
и открытия раздаточных головок непосредственно на стволах.

531. При необходимости подачи большого количества огнетушащего вещества одним ствольщиком устанавливается ствол-раструб. По команде: «Комбинированный ствол-раструб с левого (правого) борта – ставь!» пожарный устанавливает комбинированный ствол-раструб, для чего берет из кабины комплект шоферского инструмента, открывает отсек со шлангами 
по указанному борту автомобиля. Открывает запорный механизм на одной катушке, разматывает шланг на 2-3 м. и проделывает эту операцию со второй катушкой, отсоединяет стволы от шлангов, используя гаечный ключ: открывает отсек и достает комбинированный ствол-раструб. Присоединяет ствол-раструб к шлангам, укладывает снятые стволы в отсек и закрывает его и докладывает: «Ствол-раструб – установлен!».

532. По окончанию подачи газа водитель перекрывает запорные головки баллонов и фиксирует предохранительной чекой пусковое устройство, закрывает раздаточные головки па катушках и баллонные отсеки. Командир отделения и пожарный сматывают шланги на катушки и фиксируют их запорным механизмом от самопроизвольного вращения, закрывают раздаточные головки на стволах, отсеках.

533. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лип;

2) работать на автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать без изолирующих средств защиты органов дыхания при выпуске диоксида углерода в закрытом помещении;

4) работать при отсутствии герметичности в трубопроводах 
и соединениях;

5) устранять дефекты па трубопроводах и соединениях, находящихся 
под давлением;

6) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке;

7) работать, не включив стояночную тормозную систему;

8) работать с баллонами, не прошедшими освидетельствования.

14. Работа на пожарном автомобиле дымоудаления

534. Автомобиль дымоудаления предназначен для доставки к месту вызова пожарного расчета, пенообразователя, пожарно-технического вооружения и удаления дыма из лестничных клеток и лифтовых шахт многоэтажных зданий путем нагнетания воздуха в нижнюю часть здания 
и выпуска дыма через проемы в его верхней части, удаления дыма 
из подвальных помещений путем его отсоса, производства воздушно-механической пены (далее – ВМП) высокой кратности и подачи ее 
в помещение. Кроме того, автомобиль может быть использован для создания заградительных полос из ВМП на пути распространения пламени.

535. Включение и выключение вентиляторной установки производит водитель по команде: «Вентиляторную установку – включить (выключить)!». Водитель запускает двигатель автомобиля, включает коробку отбора мощности, включает необходимую передачу рычагом газа в приборном отсеке, устанавливает требуемую частоту вращения вентилятора. Выключение вентиляторной установки производится в обратной последовательности.

536. Подача чистого воздуха по напорному рукаву. По команде: «Дымосос на нагнетание (указывается объект или проем) – марш!» водитель глушит двигатель, включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами. Командир отделения снимает чехол с напорного патрубка вентилятора и открывает двери вентиляторного отсека. Пожарный достает необходимое количество напорных рукавов и вместе с командиром отделения производит их соединение, направляет рукав в указанном направлении. Водитель производит включение вентиляторной установки 
на нагнетание.

537. Удаление дымовых газов из помещения выполняется по команде: «Дымосос на всасывание (указывается объект или проем) – марш!» водитель глушит двигатель, включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами. Командир отделения снимает чехол с напорного патрубка вентилятора, снимает крышку с патрубка для присоединения всасывающих рукавов. Пожарный достает и подает необходимое количество всасывающих рукавов и совместно с командиром отделения производит 
их соединение, направляет рукав в указанном направлении. Водитель производит включение вентиляторной установки на всасывание.

538. Подача воздушно-механической пены. По команде: «ВМП (указывается объект или проем) – подать!» водитель глушит двигатель, включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами. Командир отделения снимает чехол с напорного патрубка вентилятора, открывает двери вентиляторного отсека кузова, производит соединение напорного рукава АЦ с приемным патрубком устройства получения ВМП. Пожарный достает пенообразующую сетку, присоединяет ее к внутреннему напорному патрубку кузова, крепит пенный рукав к наружному напорному патрубку кузова, направляет рукав в требуемый объем. Водитель производит включение вентиляторной установки. По команде «Раствор пенообразователя – подать!» водитель АЦ подает 4-6 процентный раствор пенообразователя 
в водопенные коммуникации, при этом задвижка на напорном патрубке насоса открыта полностью, давление воды установлено 0,6-0,8 МПа (6-8 кг/см). Водитель АД устанавливает обороты вентилятора для получения пены требуемой кратности.

539. Создание заградительных полос из ВМП выполняется по команде: «Заградительную полосу (указывается направление (маршрут) 
и протяженность) – ставь!» водитель устанавливает автомобиль в исходной точке, включает стояночную тормозную систему, глушит двигатель, производит буксировочное соединение автомобиля с АЦ. Командир отделения снимает чехол с напорного патрубка вентилятора, открывает двери вентиляторного отсека кузова, производит соединение напорного рукава АЦ 
с приемным патрубком устройства получения воздушно-механической пены. Пожарный достает пенообразующую сетку, присоединяет ее к внутреннему напорному патрубку кузова, крепит пенный рукав к наружному напорному патрубку кузова, направляет рукав в требуемый объем. Водитель производит включение вентиляторной установки. По команде: «Раствор пенообразователя – подать!» водитель АЦ подает 4-6 процентный раствор пенообразователя 
в водопенные коммуникации, при этом задвижка на напорном патрубке насоса открыта полностью, давление воды установлено 0,6-0,8 МПа (6-8 кг/см2). Водитель АД устанавливает обороты вентилятора для устойчивого пенообразования. После появления пены занимает место в кабине, снимает автомобиль со стояночного тормоза.

540. После окончания работ автомобиль приводится в транспортное положение, операции проводятся в обратной последовательности.

541. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц;

2) работать на автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, на неосвещенной площадке;

4) включать вентиляторную установку при отсутствии на ней защитных кожухов и сеток.

15. Работа на пожарном рукавном автомобиле

542. Рукавный автомобиль применяется совместно с передвижной пожарной насосной станцией, а также с автоцистернами или насосно-рукавными автомобилями.

543. Прокладка магистральных рукавных линий. По команде: «Отделение, рукавную линию (линии) от насосной станции к месту пожара рукавным автомобилем – проложить!» водитель, наметив путь движения (если он не указан в команде), устанавливает рукавный автомобиль по намеченной трассе 
у насосной станции. Пожарные № 1 и № 2 открывают распашные двери задней стенки кузова автомобиля и закрепляют их фиксаторами на боковых стенках кузова, вынимают конец (концы) рукава (рукавов) и присоединяют его (их) 
к напорным патрубкам насосной станции. Пожарный № 1 занимает свое место 
в кузове автомобиля на площадке. Пожарный № 2, убедившись, что все подготовлено к работе, докладывает о готовности руководителю тушения пожара, после чего тот разрешает движение. Водитель, получив команду, подает звуковой предупредительный сигнал и начинает движение 
по намеченному (указанному) маршруту со скоростью 8-10 км/ч.

544. Пожарный № 1 во время движения контролирует прокладку рукавной линии (линий) и направляет выход рукавов. В случае необходимости он подает сигнал (звуковой или световой) водителю, который изменяет скорость движения или останавливает автомобиль и после устранения неисправности возобновляет движение. Пожарный № 2 следует за автомобилем, наблюдает за прокладкой рукавной линии, расправляет ее и, при необходимости, подает водителю условный сигнал о замедлении хода автомобиля или его остановке.

545. После того, как рукавная линия проложена, пожарный № 1 присоединяет ее к разветвлению или переносному лафетному стволу, установленному личным составом отделения автоцистерны или насосно-рукавного автомобиля. При прокладке рукавной линии от места пожара 
к водоисточнику действия личного состава те же, рукавная линия сначала присоединяется к разветвлению или лафетному стволу, а после прокладки 
к насосной станции.

546. При невозможности движения рукавного автомобиля по местности прокладка рукавной линии производится личным составом отделений АЦ 
и АНР из расчета один пожарный на два рукава. Каждый пожарный укладывает рукава на плечо и двигается в заданном направлении. Прокладка линии рукавами диаметром более 77 мм производится из расчета один пожарный на один рукав.

547. Работа с помощью стационарного лафетного ствола. После прокладки рукавной линии подается команда: «Лафетный ствол на ликвидацию горения (указывается направление) – марш!». По этой команде пожарный № 2 устанавливает специальный гидроклапан (если он имеется в комплектации автомобиля) в конце рукавной линии, присоединенной к коммуникациям лафетного ствола, таким образом, чтобы выбитая на его корпусе стрелка совпала с направлением движения воды в линии (гидроклапан предназначен для перекрывания рукавной линии в случае необходимости ее наращивания или замены поврежденных рукавов, а также временного прекращения подачи воды через лафетный ствол без отключения насосной станции), снимает          заглушку и присоединяет напорный рукав к коммуникациям лафетного ствола. Пожарный № 1 занимает место в кабине (на кузове) автомобиля и переводит лафетный ствол в рабочее положение, для чего освобождает фиксаторы 
и поворачивает рычаг ствола на себя до замыкания его фиксаторами в рабочем положении, размыкает замыкатель, удерживающий ствол в транспортном положении, устанавливает рукоятку для подачи воды или пены, направляет ствол в указанное направление и докладывает о готовности руководителю тушения пожара, который подает команду водителю пожарной насосной станции для подачи воды. Прекращение подачи воды или изменение ее расхода производится задвижкой гидроклапана пожарным № 2, а при отсутствии гидроклапана – уменьшением напора на насосе пожарной насосной станции.

В случае прокладки от насосной станции второй рукавной линии 
на ее конце также устанавливается гидроклапан, к которому при помощи разветвления можно подключить необходимое количество рабочих рукавных линий.

548. Действия личного состава при смене позиции или рукавной линии. По команде: «Автомобиль (указывается новая позиция), лафетный ствол 
на (указывается направление) – марш!» или «Рукавную линию (указывается количество рукавов и направление) – нарастить!» пожарный № 2 закрывает задвижку гидроклапана, отсоединяет рукав от коммуникации лафетного ствола и устанавливает заглушку. Пожарный № 1 переводит лафетный ствол 
в транспортное положение. Пожарный № 2 присоединяет оставшуюся в кузове часть рукавов к проложенной рукавной линии. Затем выполняются действия, описанные выше.

549. При уборке рукавов рукавные линии разъединяются на отдельные рукава, вода из них сливается, рукава наматываются в скатки и укладываются 
в кузов автомобиля, согласно инструкции по эксплуатации на данный автомобиль, при этом движение и остановка автомобиля происходит по сигналу пожарного, который следует вдоль линии за автомобилем.

550. Доставленные в подразделение, вымытые и высушенные рукава соединяются в линии и укладываются в секции кузова автомобиля. Укладка «гармошкой» начинается с крайних боковых секций к середине кузова. Работу выполняют не менее 4-х человек, двое из них подают соединенные в линию рукава в кузов, двое других принимают рукава и укладывают. При укладке необходимо устанавливать направляющие стоики для образования продольных секций последовательно по мере заполнения рукавами каждой из них.

551. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц;

2) работать па автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) допускать удары соединительных головок о конструкции кузова

автомобиля;

4) иметь изломы рукавных линий по острым предметам, по поверхностям, залитым горюче-смазочными материалами, а также по горящим и раскаленным предметам;

5) сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций;

6) переезд транспорта через рукавные линии;

7) в зимнее время прекращать подачу воды из лафетного ствола.

16. Работа на пожарной насосной станции

552. Установка пожарной насосной станции (далее – ПНС) на водоем производится расчетом из трех человек: водитель, механик и пожарный. 
По команде: «Пожарную насосную станцию на водоем (указывается место установки) – ставь!» водитель устанавливает автомобиль на указанное место, включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами, механик включает дизель для прогрева, поднимается на кузов автомобиля, открепляет всасывающую сетку и передает ее пожарному. Пожарный принимает всасывающую сетку, относит 
ее на 8 метров от насоса в сторону водоисточника, кладет ее на землю 
и возвращается к ПНС. Водитель снимает лебедку с автомобиля и готовит 
ее для установки на всасывающий патрубок. Механик берет растяжки лебедки и закрепляет их за крючки автомобиля. Водитель откручивает заглушку 
от всасывающего патрубка насоса, все трое вынимают правый по ходу автомобиля всасывающий рукав. Механик и пожарный подносят конец рукава 
к всасывающему патрубку насоса, присоединяют его и завертывают ключом накидную гайку до отказа. Затем также снимается второй рукав и укладывается между всасывающей сеткой и первым рукавом. Моторист и пожарный держат рукава, совмещая соединительные головки, водитель присоединяет накидную гайку одного рукава к штуцеру второго и затягивает соединение ключами.

553. Затем к рукаву присоединяется всасывающая сетка (моторист держит рукав, пожарный – всасывающую сетку, водитель соединяет сетку с рукавом 
и затягивает соединение ключами). После этого пожарный присоединяет 
в середине второго всасывающего рукава трос лебедки, вместе с мотористом при помощи двух рукояток лебедки поднимают всасывающий рукав с сеткой на необходимую высоту для забрасывания в водоем. Водитель убирает противооткатные упоры, садится в кабину, выключает стояночную тормозную систему и подаст автомобиль задним ходом к водоему. Моторист и пожарный наблюдают за движением автомобиля и перемещением рукавов.

554. После того как автомобиль подъехал к водоему и остановился, водитель включает стояночную тормозную систему, колеса фиксирует противооткатными упорами, моторист и пожарный при помощи лебедки опускают всасывающую сетку в водоем на глубину не менее 0,6 м, но не на дно. Веревку, привязанную к петле рычага клапана всасывающей сетки, закрепляют на берегу, моторист включает насос и забирает воду, согласно инструкции по эксплуатации на данный автомобиль.

555. После того как пожарным расчетом рукавного автомобиля проложены и присоединены к напорным патрубкам насоса магистральные линии и получена команда: «Воду – дать!», моторист плавно открывает вентили напорных задвижек и обеспечивает необходимый напор на насосе.

556. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе на автомобиле посторонних лиц;

2) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке;

3) работать на автомобиле, не включив стояночную тормозную систему 
и не установив противооткатные упоры;

4) работать на пожарной насосной станции, находящейся в неисправном состоянии;

5) резкое повышение давления на насосе при работе рукавной линии.

17. Работа на пожарных аварийно-спасательных автомобилях

557. Аварийно-спасательные автомобили (далее – АСА) используются для выполнения следующих задач:

1) освещение мест тушения пожара и аварий;

2) вентиляция и нормализация воздушной среды в зоне работы спасателей;

3) вскрытие и разборка различных конструкций с помощью механизированного инструмента и оборудования;

4) экстренное перекрытие аварийных участков истечения жидкостей;

5) электрозащитные работы па пожарах и авариях.

558. Развертывание электросиловой установки (далее – ЭСУ) производит водитель по команде: «Генератор на холостой ход – включить!». Водитель закрепляет автомобиль стояночным тормозом, заземляет его, запускает двигатель. Выжимает сцепление, включает коробку отбора мощности, включает 4-ю передачу, отпускает плавно педаль сцепления, доводит на пульте управления напряжение холостого хода до 220 В, поддерживая частоту 
в пределах 49-53 Гц. Производит контроль напряжения и контроль сопротивления изоляции (контроль за сопротивлением изоляции осуществляется постоянно в процессе работы генератора; при загорании контрольной лампы, т.е. при снижении сопротивления изоляции ниже 20 кОм генератор необходимо отключить), докладывает: «Генератор на холостой ход включен. Напряжение 220 В, частота – 50 Гц».

559. Развертывание дымососа производит пожарный расчет по команде: «Дымосос на удаление (нагнетание) (указывается место введения рукава) – ставь!». Пожарные № 1 и № 2 снимают с автомобиля дымосос и рукава 
и переносят их к месту установки, устанавливают дымосос и производят соединение всасывающих рукавов. Заносят всасывающий рукав в проем, присоединяют выкидные рукава. Пожарный № 1 подключает кабельную катушку к распределительному щиту автомобиля, прокладывает кабель 
к дымососу и соединяет его с распределительной коробкой. Пожарный № 2 устанавливает распределительную коробку и присоединяет к ней кабель дымососа, при этом контролирует положение «Откл» тумблера.

560. Дымосос должен устанавливаться на месте применения так, чтобы 
во время работы он не опрокинулся. Необходимо исключить непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими и масляными поверхностями. При работающем дымососе необходимо следить, чтобы в него не попали посторонние предметы. При перестановке на другое место дымосос необходимо выключить.

561. Запрещается:

1) применение электродымососа во взрывоопасной среде;

2) работать при повреждении штепсельного соединения, шнура питания, нечеткой работе выключателя, круговом искрении щеток на коллекторе 
и появлении дыма или запаха из электродвигателя;

3) появлении повышенного шума, стука, вибрации, поломки корпусных деталей, повреждении лопаток вентилятора.

562. По окончанию работы дымососа водитель останавливает генератор 
и двигатель, отсоединяет заземление. Пожарный № 1 отсоединяет кабель, сматывает его на катушку. Пожарный № 2 отсоединяет распределительную коробку. Пожарные№1 и № 2 укладывают оборудование на автомобиль, отсоединяют рукава, переносят и укладывают их на автомобиль, переносят 
и устанавливают дымосос на АСА.

563. Развертывание аварийно-спасательного автомобиля 
с использованием электрогидравлического насоса  производят водитель и двое пожарных. По команде: «Электронасос на водоем – ставь!» пожарные № 1 
и         № 2 достают кабельную катушку с распределительной коробкой, электронасос, всасывающий и напорный рукава, и несут к водоему. Пожарный № 2 подсоединяет напорный рукав и затем опускает насос в водоем, пожарный № 1 подключает распределительную коробку к кабелю электронасоса, к кабелю катушки и прокладывает линию до автомобиля, подключает ее к электрощиту. Водитель включает ЭСУ, проверяет исправность прибора контроля изоляции. После доклада пожарным № 2 «Готов!», водитель, убедившись 
в электробезопасности, подает напряжение в кабельную линию и устанавливает стабильное напряжение в сети. Пожарный № 2 включает электронасос.

564. Работы с дисковой электропилой выполняется по команде: «Дисковую электропилу – готовь!» или «Дисковую электропилу (указывается объект и задача) – марш!» пожарный № 1 переносит дисковую пилу к месту проведения работ, пожарный № 2 переносит катушку удлинительную 
с электрическим кабелем на распределительную коробку и производит сборку электроцепи. Водитель включает ЭСУ. Пожарный № 1 занимает устойчивое положение для работы, проверяет расположение соединительного шнура, который должен находиться сзади справа от него, нажимает на кнопку включения работы электропилы и начинает работу.

565. Меры безопасности при работе с дисковой электропилой:

1) при пуске пилы запрещается касание объекта режущим диском;

2) по окончании работы режущий диск из пропила вынимается без рывка;

3) не допускается переходить от реза к резу с включенной пилой;

4) техническое обслуживание производится после выключения пилы;

5) не включать электропилу в сеть с напряжением, отличающимся 
от 220В и частотой, отличающейся от 50 Гц;

6) не производить работы на открытых площадках во время снегопада или дождя, в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, 
а также в условиях воздействия капель и брызг;

7) не допускать присутствия людей вблизи работающей пилы со стороны режущего диска;

8) запрещаются работы при неисправном режущем диске;

9) не начинать работу при отсутствии защитного кожуха;

10) остерегаться непосредственного соприкосновения шнура питания 
с горячими и масляными поверхностями;

11) не заземлять пилу;

12) не допускаются работы пилой при повреждении штепсельного соединения, шнура питания, нечеткой работе выключателя, круговом искрении щеток на коллекторе, появлении дыма или запаха, появлении повышенного шума, стука, вибрации, поломки корпусных деталей, повреждении пильного аппарата.

13) по окончании работы перед укладкой в отсек необходимо очистить дисковую электропилу от пыли и грязи, осмотреть состояние корпуса, при необходимости заменить режущий диск.

566. Развертывание выносных прожекторов выполняется по команде: «Прожектор (указывается место установки или объект освещения) – стань!» пожарный расчет достает из отсеков выносные прожекторы, кабельные катушки, прокладывает кабельную линию к месту установки, производит 
их сборку со штативами и кабелем, докладывает о готовности.

567. Во время развертывания прожектора необходимо следить, чтобы 
не происходило непосредственное соприкосновение шпура питания с горячими и масляными поверхностями.

568. Развертывание телескопической оси игольной мачты. Развертывание прожекторов на телескопической мачте производится по команде: «Мачту освещения (указывается направление) – ставь!». Пожарный №1 освобождает крепление и снимает чехол. Водитель включает электросиловую установку. Управление мачтой и прожекторами осуществляется электроприводом. 
При отказе электропривода необходимо использовать ручной привод мачты.

При скорости ветра более 10 м/с пожарные № 1 и № 2 крепят мачту растяжками (мачте приписан один комплект кольев и растяжек, используемых независимо от высоты подъема). Свертывание телескопической осветительной мачты проводится в обратной последовательности.

569. Развертывание сил и средств с использованием крана манипулятора, выполняется по команде: «Кран-манипулятор к работе – готовь!» или «(Указывается объект) краном манипулятором – переместить (указывается место)!» водитель устанавливает автомобиль так, чтобы объект перемещения оказался в зоне работы крана, устанавливает автомобиль на ручной тормоз 
и противооткатные колодки (при необходимости), включает коробку отбора мощности на гидронасос (давление воздуха в пневмосистеме автомобиля должно быть не менее 0.5 МПа или 5,5 кг/см2 и включает 4-ю передачу. Производит опускание гидравлических опор по контрольному уровню горизонтальности и развертывание стрелы в рабочее положение. Выполняет рабочие действия по подъему груза так, чтобы не опрокинуть автомобиль 
и исключить падение груза.

570. Для приведения крана в походное положение сдвигается телескопическая стрела, складывается вторая стрела, кран-манипулятор разворачивается на 90° относительно продольной оси автомобиля и стопорится гидравлическим фиксатором.

По окончании работы водитель производит подъем гидравлических опор, отключение коробки отбора мощности.

571. Меры безопасности при работах с крапом-манипулятором:

1) не допускается использовать агрегат при подтекании масла 
из гидросистемы;

2)  нельзя пользоваться стропами, не прошедшими проверку;

3) не устанавливать опоры автомобиля на краю траншей, ям, обрывов, оврагов, на крышки коллекторов и рыхлый грунт;

4) запрещается производить мгновенное, без остановки, переключение движения стрелы в противоположное направление.

572. Развертывание сил и средств с использованием лебедки. Развертывание лебедки производится водителем и пожарным № 2 по команде: «(Указывается объект перемещения) лебедкой (указывается место перемещения) – установить!».

Водитель устанавливает автомобиль так, чтобы объект перемещения находился по оси автомобиля и в рабочей зоне лебедки. Затем включает коробку отбора мощности для включения привода лебедки на разматывание троса. Пожарный № 2 производит зацепление необходимого груза 
или автомобиля крюком троса лебедки. Водитель включает привод лебедки 
на наматывание троса на барабан и производит подтягивание груза. 
При проведении аварийно-спасательных работ или оказании технической помощи водителю необходимо убедиться, что, в случае обрыва троса лебедки, люди не окажутся в зоне досягаемости, и только потом производить наматывание на барабан. Во время проведения работ исключить возможность попадания руки или других частей тела в лебедку или под груз. По окончании работ отключить лебедку в обратной последовательности операций и провести её техническое обслуживание. Проверить, правильно ли намотан трос, 
и оценить его состояние. Очистить трос от грязи.

18. Работа на пожарных автомобилях связи и освещения

573. Развертывание автомобиля связи и освещения (далее – АСО):

1) водитель запускает электросиловую установку;

2) 1-й радиотелефонист развертывает телескопическую мачту, готовит 
и включает возимую и стационарную радиостанции, настраивает ее в режиме приема-передачи информации в установленном порядке радиообмена, готовит к работе коммутатор, включает на мачте прожектора;

3) 2-й радиотелефонист прокладывает от коммутатора телефонные линии на указанные участки, используя при этом телефонные катушки, после чего 
на участках подключает телефоны в количестве шести штук, а также два телефона в штабном салоне;

4) 3-й радиотелефонист от выводного щита АСО через распределительные коробки прокладывает кабельные линии к указанным участкам и подключает четыре выносных прожектора, затем от выводного щита через распределительные коробки прокладывает линии к участкам 
и подключает шесть выносных громкоговорителей.

574. При приближении грозы необходимо опустить телескопическую мачту. В случае крайней необходимости мачту выдвинуть на минимально возможную высоту и заземлить, используя штыри заземления и проводники, наконечники которых поджать винтами с нижнего торца мачты.

575. В ветреную погоду выдвигать мачту на полную высоту только 
с укреплением ее растяжками. При выдвижении мачты необходимо исключить возможность касания воздушных электропроводящих линий, освещая фарой-искателем пространство, в которое выдвигается мачта.

576. При замеченных неисправностях в работе аппаратуры (пробой, запах гари, неправильные показания контрольных приборов и так далее) немедленно отключить соответствующую аппаратуру для устранения неисправности. 
Для нахождения неисправностей электрического характера, требующих прикосновения к частям, находящимся под напряжением, применять диэлектрические перчатки, боты и коврики. Перед проведением работ на токоведущих частях АСО выключить электроустановку и выключатель массы автомобиля.

577. В процессе эксплуатации не допускать скручивания и образования петель, резких сгибов и натяжения кабелей АСО. Следить за чистотой 
и целостностью внешних оболочек кабелей.

578. В процессе эксплуатации запрещается;

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц;

2) работать с электрооборудованием, имеющим неисправности;

3) подключать разъемы, находящиеся под напряжением.

19. Работа на пожарном автомобиле газодымозащитной службы

579. Развертывание ЭСУ производит водитель по команде: «Генератор 
на холостой ход – включить!». Водитель включает стояночную тормозную систему, колеса автомобиля фиксирует противооткатными упорами, заземляет автомобиль, запускает двигатель. Включает сцепление, коробку отбора мощности, 3-ю или 4-ю передачу, на пульте управления доводит напряжение холостого хода до 220 В. поддерживая частоту в пределах 49-53 Гц. Производит контроль напряжения и контроль сопротивления изоляции (контроль за сопротивлением изоляции осуществляется постоянно в процессе работы генератора, при загорании контрольной лампы, т.е. при снижении сопротивления изоляции ниже 20 кОм, генератор необходимо отключить), докладывает: «Генератор на холостой ход включен. Напряжение 220 В, частота – 50 Гц». 
По команде: «Нагрузку – включить!» производит проверку сопротивления изоляции рабочих линий (при отключенных выключателях электроинструментов). Производит включение генератора на нагрузку.

580. Развертывание дымососа производят водитель и трое пожарных 
по команде: «Дымосос на всасывание (нагнетание) (указывается место введения рукава) – ставь!». Пожарные № 1 и № 2 снимают с автомобиля дымосос 
и переносят его к месту установки, принимают у пожарного № 3 всасывающие рукава и производят их соединение. Заносят всасывающий рукав в проем, присоединяют выкидные рукава. Пожарный № 3 подключает кабельную катушку к распределительному щиту автомобиля, прокладывает кабель 
к дымососу, устанавливает на опору распределительную коробку 
и присоединяет к ней кабель дымососа, при этом контролирует положение «Откл» тумблера. Пожарные № 1 и № 2 устанавливаю в вентилируемое помещение перемычки. Водитель включает ЭСУ на нагрузку. Пожарный № 1 включает тумблер «220 В 50 Гц» на распределительной коробке.

Дымосос должен устанавливаться так, чтобы во время работ 
он не опрокинулся. Необходимо исключить непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими и масляными поверхностями. При работающем дымососе необходимо следить, чтобы в него не попали посторонние предметы. При перестановке на другое место дымосос необходимо выключать.

581. Запрещается:

1) применение электродымососа во взрывоопасной среде;

2) работать при повреждении штепсельного соединения, шнура питания, нечеткой работе выключателя, круговом искрении щеток на коллекторе 
и появлении дыма или запаха из электродвигателя, появлении повышенного шума, стука, вибрации, поломке корпусных деталей, повреждении лопаток вентилятора.

По окончанию работы дымососа водитель останавливает генератор 
и двигатель, отсоединяет заземление. Пожарный № 3 отсоединяет кабель, сматывает его на катушку, снимает с опоры распределительную коробку, укладывает оборудование на автомобиль. Пожарные № 1 и № 2 отсоединяют рукава, переносят и укладывают их на автомобиль, остальные пожарные переносят и устанавливают на АГ дымосос.

582. Развертывание прожектора производится водителем и двумя пожарными по команде: «Прожектор (указывается место установки или объект освещения) – ставь!». Пожарный № 1 достает из автомобиля прожектор 
и переносит его к месту установки, устанавливает на опору распределительную коробку и присоединяет к ней кабель прожектора, при этом контролирует положение «Откл.» тумблера «220 В 50 Гц». Пожарный № 2 подключает кабельную катушку к распределительному щиту автомобиля, прокладывает кабель к прожектору и соединяет с распределительной коробкой. Водитель включает ЭСУ на нагрузку. Пожарный № 21 включает тумблер «220 В 50 Гц» на распределительной коробке. По окончании работы прожектора свертывание оборудования осуществляется в обратном порядке,

583. Развертывание прожекторов, на телескопической мачте производит водитель по команде: «Мачту освещения (указывается направление) – развернуть!». Водитель производит операции по включению генератора 
на холостой ход, включает на электрощите тумблер «220 В 50 Гц», включает автоматический выключатель Прожекторы». Включает на пульте управления автомат защиты «24 В». Выдвигает с помощью ручки телескопическую мачту на необходимую высоту. На пульте управления включает прожекторы, используя выключатель Прожекторы. Питание 220 В». Нажимая выключатель «Поворот» в положение «Вверх» или «Вниз», «Вправо» или «Влево», направляет световой поток на освещаемый объект. При свертывании мачты производится выключение прожекторов, и мачта опускается в исходное положение.

20. Работа на пожарных автолестницах

584. Пожарные автолестницы (далее – АЛ) по команде: «Автолестницу (указывается место: на кровлю, на 5-й этаж и тому подобное) – подать!» водитель устанавливает автомобиль на выбранную площадку, включает стояночную тормозную систему, включает силовой привод механизмов АЛ, переходит на основной пульт управления (в темное время включает освещение пульта, лестницы и люльки), открывает дверцы люков для доступа к рукояткам (тумблерам – в зависимости от модели АЛ) блока управления опорами, устанавливает АЛ на выносные опоры (установку под них имеющихся 
в комплекте подкладок производит пожарный), опустив сначала передние опоры, затем задние, производит выравнивание платформы по отвесу либо индикатору, который имеется на автомобиле (в случае их отсутствия – визуально); закрывает дверцы люков.

585. Занимает рабочее место у основного пульта управления, подъем 
и опускание лестницы осуществляет рукояткой с табличкой «подъем-опускание» (на ней же указано направление движения), производит поворот лестницы вправо или влево рукояткой «поворот», производит выдвигание 
и сдвигание лестницы управления в соответствии с указанным па табличке направлением, в ночное время включает фараискатель дли освещения зоны 
у вершины лестницы. При скорости ветра более 10 м/с должны применяться растяжные веревки. Перед подъемом лестницы растяжные веревки карабинами закрепляются за проушины, приваренные к вершине одного из колен, 
и удерживаются пожарными, которые располагаются по обе стороны лестницы на расстоянии 12-15 м. от нее.

Пожарный производит открепление съемной лестницы, устанавливает 
и закрепляет ее на последнем колене, опирает на грунт, производит 
ее установку.

586. При развертывании АЛ рекомендуется придерживаться следующих правил:

1) место установки АЛ выбирать исходя из условий обеспечения необходимой зоны обслуживания объекта, в пределах ее рабочего поля. Площадка должна быть, по возможности, ровной с уклоном не более 60;

2) располагать АЛ параллельно объекту, а в случае перпендикулярного расположения – подъезжать к нему задним ходом. При этом обеспечивается минимальное расстояние до объекта и улучшается зона обслуживания. Кроме того, при необходимости, допускается расположение автомобиля перпендикулярно объекту с подъездом к нему передним ходом. Чем выше необходимо выдвинуть лестницу, тем ближе к объекту должен быть установлен автомобиль, но не ближе минимального транспортного положения;

3) при подъеме и опускании начинать и прекращать движение необходимо плавно, без рывков. В случае установки АЛ на наклонной площадке, вдоль уклона, общий угол подъема (с учетом уклона) может превысить максимальный угол подъема пакета колен. Особенно за этим необходимо следить при работе на АЛ, у которых отсутствует система горизонтирования подъемно-поворотного основания. Поэтому водителю необходимо выключить подъем, ориентируясь, например, на показания отвеса, до достижения стрелой предельного положения;

4) при повороте оператору необходимо быть особенно внимательным, 
так как поле зрения его частично загораживается комплектом колен. Несмотря на то, что лестница снабжена предохранителями от лобовых ударов, расположенными на вершине первого колена, при повороте она может встретить препятствия вне зоны расположения предохранителей. Поворот лестницы на 3600 можно производить только после подъема комплекта колен на угол, оговоренный в руководстве по эксплуатации на конкретное изделие. Поворот полностью поднятой и выдвинутой лестницы вестись с очень плавным ускорением и замедлением во избежание раскачивания лестницы;

5) для измерения скорости ветра пожарный поднимается на крышу АЛ 
с анемометром и производит измерения. Следует помнить, что с высотой скорость ветра увеличивается. Поэтому скорость ветра может быть определена 
с помощью поправочного коэффициента либо по данным ближайшей метеостанции;

6) пока лестница находится в развернутом состоянии, включая периоды выдвигания и сдвигания, необходимо следить за прямым ее разворотом 
в продольном направлении, регулируя силу натяжения веревок, которая зависит от направления и скорости ветра;

7) опускание лестницы вершиной на опору крыши, карниза или подоконника производится очень осторожно и на малой скорости, при этом вершина ее должна быть выдвинута выше края опоры, а загорание ламп «упор вершины» и «максимальный вылет» не допускается;

8) колено лестницы должно только касаться опоры, не передавая нагрузки от собственного веса, или находиться от нее на расстоянии не более 300 мм, т.к. основное усилие на опору должно действовать лишь при загрузке комплекта колен;

9) при сдвигании лестницы плавно перевести рукоятку на медленное движение с последующим ускорением. В конце сдвигания, во избежание удара, скорость необходимо уменьшить.

587. Развертывание АЛ с установкой люльки выполняется по команде: «Люльку – ставь!» (автомобиль установлен на опоры) водитель и пожарный поднимаются на платформу автомобиля, производят открепление люльки 
из транспортного положения и опускают ее на грунт. Водитель занимает место у пульта, поворачивает и опускает лестницу, совместно с пожарным устанавливает и закрепляет люльку.

588. Работу в люльке производит пожарный:

1) откидывает дверцу люльки, входит в нее и закрывает дверь;

2) устанавливает (при необходимости и наличии) дополнительный пульт управления;

3) приводит в рабочее состояние механизм ориентирования люльки;

4) подает люльку в необходимую зону, управляет с пульта (допускается управление движениями с основного пульта, при этом пожарный 
дает необходимые указании водителю по громкоговорящей связи);

5) блокирует механизм горизонтирования люльки;

6) открывает дверь и осуществляет посадку или высадку людей;

7) закрывает дверь люльки;

8) разблокирует механизм горизонтирования люльки;

9) опускает люльку на землю и осуществляет посадку или высадку людей.

589. После окончания работ перевод люльки из рабочего в транспортное положение производится в обратной последовательности.

590. Развертывание АЛ оборудованных люлькой лифта выполняется следующим образом. Перед началом работы необходимо перевести лифт 
из транспортного положения в рабочее. Далее при необходимости установить съемную лестницу, закрепив ее на последнем колене и оперев на грунт. Открыв дверь, зайти в лифт и осуществить подъем на требуемую высоту, произведя посадку или высадку людей (количество определяется грузоподъемностью). Затем опустить лифт и осуществить посадку или высадку людей. 
При необходимости повторить маневр. После окончания работы перевести лифт из рабочего в транспортное положение.

591. Развертывание АЛ для массовой эвакуации людей с верхних этажей зданий с помощью спасательного эластичного рукава выполняется 
по командам: «Эластичный рукав к работе – готовь!» и «Автолестницу для эвакуации по эластичному рукаву (указывается место подачи лестницы) – марш!» пожарный достает эластичный рукав из отсека (ящика), устанавливает рукав на люльке или закрепляет на последнем колене лестницы. Водитель подает лестницу в зону эвакуации (к балкону, окну). Количество одновременно спускающихся в рукаве людей должно определиться из расчета грузоподъемности лестницы за вычетом веса устройства для крепления рукава и самого рукава.

592. Действия личного состава по эвакуации людей по эластичному рукаву изложены в разделе «Проведение спасательных работ».

593. Развертывание АЛ для подачи огнетушащих веществ выполняется 
по команде: «Лафетный ствол (гребенку) – ставь!» пожарный достает из отсека лафетный ствол (гребенку) и устанавливает его на люльке или последнем колене лестницы, прокладывает рукав по середине лестничного марша 
и соединяет его со стволом (гребенкой).

Управление лафетным стволом и гребенкой с пеногенераторами может производиться как дистанционно – с пульта управления (в зависимости 
от модели АЛ), так и ручным способом; в вертикальной плоскости – с земли 
с помощью веревки, в горизонтальной – поворотом лестницы вокруг вертикальной оси.

По команде: «Лафетный ствол на тушение (указывается направление 
или объект) – марш!» водитель производит подъем и выдвигание лестницы. Пожарный закрепляет рукав за ступени лестницы рукавными задержками, занимает положение для управления стволом, докладывает «Готов!».

594. Развертывание АЛ для подъема грузов. Подъем груза производится 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации на малых скоростях, 
с соблюдением повышенной осторожности основной гидросистемы. Приведение лестницы в транспортное положение производится аварийным приводом 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данную модель. Также, 
в случае отказа двигателя, для подъема комплекта колен может использоваться ручной насос. Порядок работы осуществляется в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации на конкретную модель.

595. В процессе эксплуатации лестницы запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лиц;

2) работать на автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке, с выключенной фарой-искателем;

4) работать, не включив стояночную тормозную систему;

5) устанавливать АЛ на закрытые ямы, колодцы и мягкую почву, а также ближе 2,5 метров от края обрывов и котлованов и в непосредственной близости от линий электропередач;

6) выдвигать лестницу без установки автомобиля на выносные опоры;

7) перемешать по лестнице одновременно нескольких человек 
с интервалом между ними менее 3-х метров;

8) производить быстрые и резкие включения и выключения подачи воды 
к лафетному стволу, а также изменять угол наклона и перемещения 
в горизонтальной плоскости.

21. Работа на пожарных коленчатых автоподъемниках

596. По команде: «АКП (указывается место: на кровлю, на 5-й этаж 
и тому подобное) – подать!» водитель устанавливает автомобиль на выбранную площадку, включает стояночную тормозную, включает силовой привод механизмов АКП. Затем переходит на основной пульт управления (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включает освещение пульта, колен и люльки), открывает дверцы люков для доступа к рукояткам (тумблерам – в зависимости от модели АКП) блока управления опорами.

Устанавливает АКП на выносные опоры, опуская сначала передние опоры, затем задние, используя при этом имеющиеся в комплекте подкладки. Производит выравнивание платформы по отвесу либо индикатору (в случае его отсутствия – визуально), закрывает дверцы люков. Занимает рабочее место 
у основного пульта управления. Подъем и опускание комплекта колен осуществляет рукояткой или тумблерами (направление движения рукоятки указано табличкой). Включение поворота комплекта колен АКП вправо или влево осуществляет рукояткой «Поворот» на пульте управления. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости включает фараискатель для освещения рабочей зоны люльки.

597. По команде: «Отбой!» АКП должен быть полностью сдвинут, опущен и уложен, опоры подняты, рессоры разблокированы, силовой привод механизмов выключен. Для приведения автоподъемника в транспортное положение водитель включает на пульте управления тумблер «Остановка поворота». При совпадении оси колена с осью шасси поворот автоматически выключится и загорится транспарант «Остановка поворота». Водитель опускает нижнее колено в транспортную стойку, опускает среднее колено до утла 3-5° относительно нижнего колена, подводит колено люльки к платформе на весь ход штока гидроцилиндра люльки, опускает среднее колено на подушку нижнего колена, поднимает и сдвигает выносные опоры, при этом пожарный убирает и укладывает на автомобиль подкладки.

598. Правила развертывания АКП:

1) место установки АКП при развертывании сил и средств должно быть выбрано исходя из условий обеспечения необходимой зоны обслуживания объекта, в пределах ее рабочего поля;

2) площадка, на которой целесообразно устанавливать АКП, должна быть, по возможности, ровной, с уклоном не более 6о;

3) наиболее целесообразно располагать АКП параллельно объекту, 
а в случае перпендикулярного расположения – подъезжать к нему задним ходом. При этом обеспечивается минимальное расстояние до объекта 
и улучшается зона обслуживания. Кроме того, при необходимости, допускается расположение автомобиля перпендикулярно объекту, подъезжая к нему передним ходом;

4) чем выше необходимо поднять комплект колен, тем ближе к объекту должен быть установлен автомобиль, но не ближе минимального транспортного положения;

5) начинать и прекращать движение необходимо плавно, без рывков;

6) при повороте вправо оператору необходимо быть особо внимательным, так как поле зрения его в этом случае частично загораживается комплектом колен. Люлька автоподъемника снабжена предохранителями от лобовых ударов, которые срабатывают при встрече препятствия в зоне обслуживания. Поворот автоподъемника на максимальном вылете должен вестись с очень плавным ускорением и замедлением во избежание раскачивания стреловой конструкции.

599. Развертывание АКП для подачи огнетушащих веществ выполняется по команде: «Лафетный ствол (гребенку) – ставь!» пожарный соединяет рукав от АЦ со стояком АКП, достает из отсека лафетный ствол (гребенку) 
и устанавливает его на люльке, докладывает: «Готов!».

600. По команде: «Лафетный ствол на ликвидацию горения (указывается направление или объект) – марш!» пожарный выполняет операции, указанные выше, и занимает положение для работы со стволом. Водитель подает люльку 
в рабочую зону. Пожарный открывает кран подачи воды для создания защитного водяного экрана и работает с лафетным стволом.

601. Для ликвидации горения внутри объектов применяется дополнительный отвод на стояке с соединительной головкой, предназначенной для присоединения пожарного рукава.

602. В процессе эксплуатации запрещается:

1) допускать к работе с автомобилем посторонних лип;

2) работать на автомобиле, находящемся в неисправном состоянии;

3) работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке и с выключенной фарой-искателем;

4) работать, не включив стояночную тормозную систему;

5) устанавливать АКП на закрытые ямы, колодцы и мягкую почву, 
а также ближе 2,5 метров от края обрывов и котлованов и в непосредственной близости от линий электропередачи;

6) раскладывание комплекта колен без установки автомобиля 
на выносные опоры;

7) при работе с лафетным стволом производить быстрые и резкие включения и выключения подачи воды к стволу.

22. Работа на автомобиле газоводяного тушения

603. Автомобиль газоводяного тушения (далее – АГВТ) может использоваться только в комплексе с пожарной насосной станцией, обеспечивающей подачу воды не менее 100 л/с, забирающей воду 
из естественного источника, водопроводной сети или пожарных автоцистерн.

604. При температуре окружающего воздуха выше 40оС (в зоне теплового излучения пожара) автомобиль должен эксплуатироваться с включенной оросительной (охлаждающей) системой.

605. Эффективность тушения горящего нефтяного или газового фонтана 
в значительной степени зависит от места расположения автомобиля 
по отношению к фонтану.

606. По команде: «АГВТ (указывается место) – готовь!» водитель, как правило, устанавливает автомобиль с наветренной стороны так, чтобы направление огнегасящей струи совпадало с направлением ветра. Автомобиль ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются специальные противооткатные упоры. В зимнее время года рекомендуется не выключать двигатель автомобиля, поскольку отопление кабины осуществляется 
от бортовой системы обогрева автомобиля.

607. Для развертывания турбореактивного двигателя (далее – ТРД) водителю необходимо его расфиксировать из транспортного положения, для этого необходимо демонтировать траспортировочные болты, крепящие раму ТРД к передней опоре с обеих сторон.

608. Для фиксации ТРД в транспортном положении необходимо выполнить следующее:

1) с помощью кнопок управления положением двигателя развернуть его 
в транспортное положение согласно инструкции по эксплуатации, при этом он должен вернуться в максимально близкое к исходному положение, это обеспечивают концевые выключатели, установленные на поворотной платформе;

2) зафиксировать раму ТРД на передней опоре с помощь, транспортировочных болтов.

609. Для приведения ТРД в рабочее состояние необходимо запустить маршевый двигатель и, выжив сцепление включить коробку отбора мощности (далее – КОМ) кнопкой. Перед включением КОМ убедиться, что кран подачи масла от маслоблока к шестереночному насосу (далее – НШ) открыт. Затем сцепление плавно отпустить и ручкой регулировки газа выставить обороты двигателя 1200-1400 об/мин. После этого можно разворачивать двигатель.

610. Разворачивание производится в следующей последовательности:

1) нажать и удерживать кнопку «Вверх» на стационарном пульте управления в кабине до тех пор. Пока двигатель не поднимется до крайней верхней точки, об этом будет сигнализировать лампочка на пульте;

2) затем нажать и удерживать кнопку «Рабочее положение» до тех пор, пока не загорится соответствующая лампочка, при этом двигатель развернется на 180о;

3) затем нажать и удерживать кнопку «Вниз» до тех пор, пока 
не загорится соответствующая лампочка, при этом двигатель опустится 
до горизонтального положения;

4) переключить тумблер выбора пульта управления на «Пульт выносной».

611. После этого нужно открыть кран подачи топлива из цистерны 
к подкачивающему насосу.

612. Пожарный № 1 соединяет одну или несколько рукавных линий диаметром 150 или 77мм проложенных от ПНС или нескольких АЦ 
к напорному коллектору для струи отработавших газов ТРД.

Пожарный № 2 соединяет рукава диаметром 77мм к одному из входов системы орошения АГВТ от автоцистерны и пускает воду. Система орошения предназначена для охлаждения основных частей автомобиля, таких как кабина, цистерна для топлива, ящики для ПТВ, ходовая часть. Данная система представляет собой коммуникации, выполненные из труб и заканчивающиеся распылителями (спринклерами). После этого пожарный № 2 извлекает 
из специальных пеналов и опускает вниз защитный полог 
из теплоотражательной ткани, которые находятся в задней части автомобиля для защиты от теплоизлучения факела пламени фонтана.

613. По команде: «Газоводяную струю (указывается направление) – подать!» Водитель, используя выносной пульт управления, направляет газоводяную струю ТРД по указанному направлению. Для управления ТРД 
с выносного пульта необходимо открыть выкатной ящик, расположенный между кабиной и ящиком для ПТВ, вынуть уложенный в ящик кабель, развернуть его и подключить выносной пульт управления.

614. С выносного пульта можно управлять направлением двигателя 
в следующих пределах:

1) в горизонтальной плоскости - 45о + 45о;

2) в вертикальной плоскости - 10о + 60о.

615. Управление осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево». При управлении ТРД маршевый двигатель должен работать с частотой 1200 – 1400 об/мин.

616. Запуск и работа ТРД осуществляется согласно инструкции 
по руководству и эксплуатации на авиационный двигатель.

617. Пожарный № 1 следит за работой рукавных линий по подаче воды 
к напорному коллектору и выхода ее через лафетные стволы в струю отработанных газов ТРД. Необходимо обеспечить расход подаваемой воды     90 л/с.

618. Пожарный № 2 следит за работой рукавных линий и системой орошения АГВТ. Расход воды должен быть не менее 20 л/с.

619. Свертывание ТРД производится по команде: «Отбой!». 
Для свертывания ТРД водитель выключает ТРД, отключает подкачивающий насос,  пожарные №1 и № 2 отключают подачу воды к напорному коллектору 
и системе орошения соответственно, затем отсоединяют рукава, подающие воду.

620. Водитель переключает управление ТРД с выносного пульта 
на стационарный с помощью тумблера в кабине. После этого выполняет следующее:

1) нажать и удерживать кнопку «Вверх» на стационарном пульте, пока 
не загорится соответствующая лампочка;

2) нажать и удерживать кнопку «Транспортное положение», пока 
не загорится соответствующая лампочка;

3) нажать и удерживать кнопку «Вниз», пока не загорится соответствующая лампочка.

Глава 10. Нормативы по пожарно-спасательной подготовке

1. Общие положения

621. Нормативы по пожарно-спасательной подготовке – это временные, количественные и качественные показатели выполнения определённых задач, приёмов и действий отдельными сотрудниками, отделениями, дежурными караулами (сменами), подразделениями ОГПС с соблюдением последовательности (порядка), предусмотренной наставлениями, правилами, руководствами и инструкциями.

622. Отработка нормативов способствует совершенствованию действий личного состава в условиях ведения работы на пожаре, овладению штатным пожарно-техническим вооружением и спасательным оборудованием, сокращению сроков приведения их в готовность. Кроме того, позволяют установить объективный и единый подход в определении уровня физической подготовленности личного состава подразделений.

623. Ответственным за качество проведения отработки нормативов является начальник подразделения.

624. Отработке нормативов личным составом должно предшествовать изучение штатного пожарно-технического вооружения, правил обращения 
и работы с ними, мер безопасности, требований соответствующих наставлений, правил, руководств и инструкций.

625. В ходе проведения занятий личный состав вначале учится правильно и качественно выполнять приёмы (действия) по элементам в медленном темпе и только после этого переходить к отработке нормативов в целом.

626. При отработке (проверке выполнения) нормативов необходимо руководствоваться следующим:

1) нормативы считаются выполненными, если при работе соблюдены все условия их выполнения и не было допущено нарушений требований наставления, правил, руководств и инструкций по безопасности и охране труда.

Если при отработке (проверке выполнения) норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к травме личного состава, повреждению пожарно-технического вооружения, спасательного оборудования, средств защиты, выполнение норматива прекращается 
и оценивается «неудовлетворительно».

Обнаруженные технические неисправности в ходе выполнения нормативов не устраняются (если они не препятствуют выполнению норматива 
и не создают опасности для жизни и здоровья), обучаемый после выполнения норматива докладывает о выявленных неисправностях;

2) средний и старший начальствующий состав подразделений отрабатывает и выполняет нормативы наравне со всем личным составом;

3) время выполнения норматива сотрудником (работником), отделением, дежурным караулом (сменой), подразделением отсчитывается по секундомеру 
в порядке, изложенном в условиях норматива;

4) все нормативы выполняются в боевой одежде и снаряжении. Начало выполнения норматива, поданная команда (сигнал тревоги), окончание – 
в порядке, изложенном в условиях норматива;

5) условия и время на выполнение нормативов определены для личного состава до 30 лет и летнее время;

6) упражнения с выдвижными лестницами и развертывание нормировались на асфальтном участке местности;

7) при определении оценки за выполнение норматива личным составом другой возрастной группы в других затрудняющих условиях необходимо вводить поправочные коэффициенты, значение которых умножать на исходное время, предусмотренное настоящим Наставлением. При одновременном действии нескольких затрудняющих факторов максимальное увеличение времени на выполнение норматива производится последовательным умножением исходного времени на соответствующие поправочные коэффициенты;

8) при выполнении нормативов личным составом в общевойсковом защитном комплекте и специальной защитной одежде (Л-1) исходное время увеличивается на 25%, кроме нормативов, выполнение которых предусмотрено в средствах защиты;

9) при выполнении норматива на пожарных автомобилях с передним 
и боковым расположением всасывающего патрубка время на выполнение нормативов увеличивается на 2 секунды. С подачей воды – на 5 секунд, 
с подачей пены – на 7 секунд на каждый рукав рабочей и магистральной линии (по одной наиболее протяженной линии);

10) перед выполнением нормативов по действиям у пожарной техники обучаемые (проверяемые) выстраиваются у пожарного автомобиля с любой стороны в сторону передних колес (направляющий от оси заднего колеса), двигатель работает на малых оборотах, пожарно-техническое вооружение (спасательное оборудование) закреплено на своих местах, пожарные рукава уложены в скатках или в «гармошку», дверцы отсеков закрыты.

11) перед выполнением нормативов, связанных с пуском двигателя, 
он должен быть предварительно прогрет в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и с учётом температуры окружающего воздуха (+50С и ниже);

12) при установке пожарной машины на водоисточник задняя рукавная катушка при необходимости предварительно снимается и убирается в сторону. Всасывающий патрубок насоса находится на расстоянии 3 м от пожарного гидранта, крышка гидранта открыта, колпачок стояка закрыт;

13) при выдвижении пожарных автолестниц на высоту 30 м и более последнее колено должно опираться на конструкцию здания;

14) нормативы по подъёму по пожарным автолестницам личный состав, 
не имеющий достаточных навыков работы, выполняет с использованием страхующих устройств (средств);

15) нормативы с использованием электрооборудования выполняются 
в резиновых сапогах и перчатках;

16) при выполнении нормативов по развёртыванию сил и средств позиция ствольщиков определяется на расстоянии равном длине проложенной рукавной линии (определяется до выполнения норматива), если в условиях не указано иное;

17) результат фиксируется по пересечению линии позиции ствольщиком (ствольщиками – по последнему), или по последней выполненной операции, или по появлению огнетушащего средства из ствола (при подаче двух стволов 
и более – по последнему), если условием или субъектом контроля не указано иное.

627. Нормативы для пожарных судов (катеров), специальных пожарных автомобилей, основных пожарных автомобилей со специальными средствами тушения пожаров, не указанных в основном разделе, разрабатываются 
в государственных учреждениях пожаротушения областей городов Астаны 
и Алматы, в соответствии с нормативами, приведенными в настоящем Наставлении и согласовываются с Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2. Значения поправочных коэффициентов

628. Коэффициент (КС), учитывающий влияние зимних условий.

Таблица 5

| Высота снежного покрова, см | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС | 1,1* 1,2** | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 5,7 |

Примечание: * В зимнее время года по асфальту без снега (льда).

** В зимнее время года по утрамбованному снегу.

Данные коэффициенты учитывают влияние низких температур.

629. Коэффициент (КТ), учитывающий влияние температуры окружающей среды.

Таблица 6

| Температура, 0С | 0 - (+25) | +30 | +35 | +45 | +50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,45 |

630. Коэффициент (КВ), учитывающий влияние возраста.

Таблица 7

| Возрастные группы* | до 30 | от 30 до 35 | от 35 до 40 | от 40 до 45 | от 45 до 50 | более 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |

Примечание: * При выполнении норматива группой сотрудников работников разных возрастных групп, коэффициент принимается для среднего возраста обучаемых (проверяемых), выполнявших его.

631. Коэффициент (КУ), учитывающий влияние факторов выполнения упражнений.

Таблица 8

| № п/п | Факторы выполнения нормативов. | КУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ночное время | 1,6 |
| 2. | Ночное время, при лунном или уличном освещении. | 1,1 |
| 3. | Летом, днём на грунтовом участке местности. | 1,1 |
| 4. | С применением СИЗОД на свежем воздухе. | 1,5 |
| 5. | Для сотрудников первого года службы (индивидуальные нормативы). | 1,1 |
| 6. | Для нормативов с лестницами в зимних условиях. | 1,3 |

3. Порядок определения оценки.

632. Выполнение нормативов проверяется при проведении инспектирования, итоговых проверках деятельности сил и средств ОГПС, 
а также плановых и контрольных проверках, занятиях и учениях.

633. Если норматив выполняется несколько раз (не более трёх), то оценка за выполнение нормативов определяется по последнему показанному результату.

634. Оценка за выполнение норматива личным составом, отделением, караулом определяется:

1) «отлично» – сотрудник, отделение, караул выполнили норматив правильно, в полном объёме и уложились по времени на оценку «отлично»;

2) «хорошо» – сотрудник, отделение, караул выполнили норматив правильно, в полном объёме и уложились по времени на оценку «хорошо»;

3) «удовлетворительно» – сотрудник, отделение, караул выполнили норматив правильно, в полном объёме и уложились по времени на оценку «удовлетворительно»;

4) «неудовлетворительно» – сотрудник, отделение, караул выполнили норматив неправильно, не в полном объеме, не уложились по времени на положительную оценку.

635. Индивидуальная оценка сотруднику за выполнение нескольких нормативов и оценка подразделению за выполнение нормативов в составе отделения, караула определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

1) «отлично» – более половины проверенных нормативов выполнены 
с оценкой «отлично», остальные с оценкой «хорошо»;

2) «хорошо» – более половины проверенных нормативов выполнены 
с оценкой не ниже «хорошо», остальные с оценкой «удовлетворительно»;

3) «удовлетворительно» – не менее 70 % проверенных нормативов выполнены с положительной оценкой, при оценке по трем нормативам, выполнены два, при этом один из них с оценкой не ниже «хорошо».

636. Оценка за выполнение одиночных нормативов отделению, караулу выводится по индивидуальным оценкам сотрудников и определяется:

1) «отлично» – не менее 100 % сотрудников получили положительные оценки, при этом более 50 % сотрудников получили оценку «отлично»;

2) «хорошо» – не менее 100 % сотрудников получили положительные оценки, при этом более 50 % сотрудников получили оценку не ниже «хорошо»;

3) «удовлетворительно» – не менее 90 % сотрудников получили положительные оценки.

637. При проверке выполнения нормативов в составе отделения, караула 
и индивидуальных нормативов общая оценка подразделению за выполнение нормативов определяется:

1) «отлично» – первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»;

2) «хорошо» – первая оценка «хорошо», а вторая не ниже «удовлетворительно»;

3) «удовлетворительно» – обе оценки не ниже «удовлетворительно».

638. Нормативы № 1, № 4, № 11, № 19, № 20, № 30, № 36 являются обязательными для выполнения при проведении инспектирования, итоговых проверках деятельности сил и средств ОГПС, а также плановых и контрольных проверках, занятиях и учениях.

________________________